Извещение о проведении запроса котировок

На поставку одноразовой системы для плазмофереза  и набора для проведения аутогемотрансфузии

от  07.11.2007г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»

Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (495) 528-10-79

Контактное лицо: Болденкова Татьяна Ивановна

2. Источник финансирования:  средства  ОМС.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4. Наименование товара:

4.1. Одноразовая система для плазмофереза – 120 шт.

| № | Технические характеристики | Наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сдвоенная магистраль для одновременного поступления антикоагулянта и крови донора/ пациента в контейнер для сепарации с ответвлением, защищённым гигроскопическим фильтром, для подключения к датчику давления | Наличие |
| 2 | Контейнер типа «колокол» с объёмом 275 мл для сепарации крови | наличие |
| 3 | Магистраль для отвода плазмы в контейнер для сбора плазмы | наличие |
| 4 | Контейнер с объёмом 1000 мл для сбора плазмы | наличие |
| 5 | Антикоагулянт Цитрат Декстроз (Формула А) в контейнере с объёмом 500 мл | наличие |
| 6 | Аферезная игла длиной не короче 20 мм | Наличие |
| 7 | Солевой раствор (Натрия хлорид) в контейнере с объёмом 1000мл | наличие |

4.2. Набор для проведения аутогемотрансфузии – 5 шт.

| № | Технические характеристики | Наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный резервуар для сбора крови со следующими характеристиками: - прозрачный корпус с измерительной шкалой - объём не менее 3000 мл - фильтр с мощностью 120 микрон - предохранительный зажим - линия эксфузии | наличие |
| 2 | Набор для аспирации: - коннектор для соединения с резервуаром - входной порт - роликовый зажим - магистраль для антикоагуляции - капельница | наличие |
| 3 | Центрифужный набор, работающий в непрерывно-поточном режиме: - сепарационная камера в виде «пояса» с объёмом заполнения около 280 мл. - 3 зажима для роликовых насосов (для эритроконцентрата, крови и промывочного раствора) - мешок для концентрата красных клеток крови с объёмом 1000 мл. - сливной мешок с объёмом10000 мл. | наличие |

Общие требования:Продукция  должна соответствовать ГОСТ  Р, иметь регистрационное удостоверение МЗ РФ на применение в медицинской практике, сертификат соответствия требованиям нормативно-технических документов и иметь срок годности не менее 2-х лет

5. Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина, д. 2а.

6. Срок поставки:  до 29 декабря  2007г.

7. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта 250 000,00 руб. (Двести пятьдесят тысяч  рублей 00 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, каб. 11

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское)

Начало подачи котировочных заявок:  07.11.2007 г.

Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 17ч.00мин.  14 ноября  2007 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет, 30% авансовый платеж и окончательный расчет за поставленную продукцию  в течение 10 календарных дней после подписания Акта сдачи-приема.

11. Срок подписания контракта: в течение 5 - 20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

12. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанной продукции просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Приложение № 1

Форма котировочной заявки

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку  одноразовой системы для плазмофереза и набора для проведения аутогемотрансфузии

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы ___________________________________________

(указать  наименование, (для юридического лица),

___________________________________________________________________________________________фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка_________________________________________________________________________

ИНН_________________________

КПП_________________________

Р/счет __________________

Кор/счет______________________

БИК__________________________

ОКПО________________________

Идентификационный номер  налогоплательщика________________

предлагаем осуществить поставку указанного ниже наименования продукции:

| По- зи- ция | Наименование продукции, характеристики | Количе-ство | Код продукции по ОКП | Цена единицы продукции без учёта налога | Цена единицы продукции с учётом налога | Нало-говая ставка | Сумма налога | Стоимость продукции, всего с учётом налога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Одноразовая система для плазмофереза | 120 шт. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набор для проведения аутогемотрансфузии | 5 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | х | х | х | х | х |  |  |

На общую сумму ______________ рублей.

1. Одноразовая система для плазмофереза

| № | Технические характеристики | Соответствие тех.заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сдвоенная магистраль для одновременного поступления антикоагулянта и крови донора/ пациента в контейнер для сепарации с ответвлением, защищённым гигроскопическим фильтром, для подключения к датчику давления |  |
| 2 | Контейнер типа «колокол» с объёмом 275 мл для сепарации крови |  |
| 3 | Магистраль для отвода плазмы в контейнер для сбора плазмы |  |
| 4 | Контейнер с объёмом 1000 мл для сбора плазмы |  |
| 5 | Антикоагулянт Цитрат Декстроз (Формула А) в контейнере с объёмом 500 мл |  |
| 6 | Аферезная игла длиной не короче 20 мм |  |
| 7 | Солевой раствор (Натрия хлорид) в контейнере с объёмом 1000мл |  |

4.2. Набор для проведения аутогемотрансфузии

| № | Технические характеристики | Соответствие тех.заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вакуумный резервуар для сбора крови со следующими характеристиками: - прозрачный корпус с измерительной шкалой - объём не менее 3000 мл - фильтр с мощностью 120 микрон - предохранительный зажим - линия эксфузии |  |
| 2 | Набор для аспирации: - коннектор для соединения с резервуаром - входной порт - роликовый зажим - магистраль для антикоагуляции - капельница |  |
| 3 | Центрифужный набор, работающий в непрерывно-поточном режиме: - сепарационная камера в виде «пояса» с объёмом заполнения около 280 мл. - 3 зажима для роликовых насосов (для эритроконцентрата, крови и промывочного раствора) - мешок для концентрата красных клеток крови с объёмом 1000 мл. - сливной мешок с объёмом10000 мл. |  |

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

Цена продукции указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

Приложение № 2

ПРОЕКТ                                      МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на поставку одноразовой системы для плазмофереза и набора для проведения аутогемотрансфузии

« ____» ______________2007г.                                   г. Реутов                                            № ____-ЗК

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое   в  дальнейшем «Заказчик»,    в лице  Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова» Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и ___________________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице ___________________________________________________, действующей на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является  поставка  одноразовой системы для плазмофереза и набора для проведения аутогемотрансфузии, далее Продукция, в соответствии с условиями настоящего Контракта

1.2.  Поставка Продукции осуществляется по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а,  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ___ (__-06-2007) Заседания Единой комиссии  по рассмотрению и оценке котировочных заявок от «____» ________________2007г.

1.4. Стоимость Продукции, согласно вышеуказанного протокола, составляет – _______________ руб. (Сумма прописью), в том числе НДС – __________________________руб.

1.5. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата  поставляемой Продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной  контрактом.

1.6.  Продукция, поставляемая согласно настоящему Контракту, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации и требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление Поставки (поэтапной Поставки)  Продукции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения  закупки и Поставки Продукции и консультировать его по вопросам Поставки Продукции;

в) обеспечивает оплату продукции, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить Поставку (поэтапную Поставку)  Продукции надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения  условий  Контракта.

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Продукции.

д) вправе получать оплату (поэтапную оплату) за Продукцию, в соответствии с Разделом 4 настоящего Контракта.

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция поставляется непосредственно в адрес Заказчика г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а.

3.2. Датой поставки (поэтапной Поставки)  Продукции является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Продукции.

3.3. Приемка Продукции по количеству мест и качеству упаковки осуществляется Заказчиком в момент ее получения; а по количеству и качеству продукции, находящейся внутри каждого места – не позднее 3-х дней с момента ее получения.

Факт производственной приемки по количеству мест и качеству упаковки подтверждается фактом подписания ТТН.

3.4. При обнаружении Заказчиком некачественной продукции, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованной Продукции является обязательным. Поставщик обязан  заменить Продукцию без дополнительной оплаты.

4. СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

4.2. Условия оплаты  30% авансовый платеж от ежемесячной потребности, оплата по факту   поставки, ежемесячно,  на основании счета, товарной накладной, в течение трех банковских дней.

4.3. Цены, указанные  в Приложении № 1 к Контракту, фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Продукции к Заказчику, ее замены (при выявлении некондиции).

4.4.  Оплата  производится за счет средств ОМС,  в  порядке  безналичного  перечисления сумм денежных средств  на расчетный  счет Поставщика.

4.5.  Обязательства Заказчика  по оплате Продукции по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.6.   Право собственности на продукцию и все риски повреждения или утраты продукции переходят к Заказчику только после подписания Поставщиком и Заказчиком ТТН.

4.7. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученную продукцию.

4.8.   Допускается отсрочка платежа до тридцати дней.

4.9. При образовании задолженности, перечисляемые по контракту денежные средства сначала засчитываются в погашение задолженности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

5.2. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

5.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.7. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

6.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента подписания контракта по 29 декабря 2007 г., до исполнения Сторонами своих обязательств.

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по  контракту.

6.3. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.5. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Поставщика).

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

7.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| МУ «ЦГБ г. Реутова» |  |  |
| Адрес: 143964, МО, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а |  | Адрес юридический |
| ИНН КПП |  | ИНН |
| р/с |  | КПП |
|  |  | ОКПО |
|  |  | Расчетный счет |
|  |  | к/с БИК |
| Тел. 528-30-29 |  | Тел. |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»: Лакунин Константин Юрьевич Подпись ___________________ М.П. |  | Подпись _______________________ М.П. |
| «___» ____________ 2007г. |  | «____» _______________2007г. |