Техническое задание  на 2008 год.

| № п. п. | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Полы |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 | 1,229 |
| 2 | Разборка стяжек цементных т.25 мм | 100м2 | 1,229 |
| 3 | Разборка цементных стяжек: добавлять на каждые 5 мм изменения толщины до 30мм | 100м2 | 1,229 |
| 4 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100м2 | 1,229 |
| 5 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100м2 | 1,229 |
| 6 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100м2 | 1,229 |
| 7 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100м | 0,78 |
|  | Раздел 2. Стены |  |  |
| 8 | Очистка вручную поверхности стен от старых красок | 100м | 2,4056 |
| 9 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штуцкатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | 100м | 2,4056 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100м | 2,4056 |
| 11 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке откосов | 100м | 0,1997 |
| 12 | Обшивка вент коробов гипсокартонными листами в два слоя по металлическому каркасу | 100м | 0,133 |
| 13 | Врезки в действующие внутренние воздуховоды д.150мм | 1 | 6 |
| 14 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100м2 | 0,0424 |
| 15 | Установка решоток вентиляционных | 1 | 8 |
| 16 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100м2 | 0,3136 |
| 17 | Установка перфорированных алюминиевых уголков в углах и откосах | 100м | 1,2 |
|  | Раздел 3. Потолки |  |  |
| 18 | Очистка вручную поверхности потолков от старых красок | 100м2 | 0,288 |
| 19 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью «Ветонит» толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100м2 | 0,288 |
| 20 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 | 0,288 |
| 21 | Устройство подвесных потолков «Армстронг» | 100м2 | 0,842 |
| 22 | Монтаж потолков подвесных реечных алюминиевых | 100м2 | 0,034 |
|  | Раздел 4. Проемы |  |  |
| 23 | Отбивка штукатурки откосов | 100м2 | 0,1997 |
| 24 | Снятие подоконных досок | 100м2 | 0,0234 |
| 25 | Штукатурка поверхностей оконных откосов под установку подоконников | 100м2 | 0,0156 |
| 26 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой до 1м (без стоимости подоконников) | 100м2 | 0,117 |
| 27 | Подоконник ПВХ | м2 | 2,34 |
| 28 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100м2 | 0,1997 |
| 29 | Устройство дополнительного намета из раствора т 20мм под штукатурку | 100м2 | 0,3994 |
| 30 | Снятие дверных полотен | 100м2 | 0,2142 |
| 31 | Демонтаж дверных коробок | 100 коробок | 0,08 |
| 32 | Монтаж конструкций металлических дверей с фрамугой | 1т конструкций | 0,426 |
| 33 | Дверные блоки металлические двухстворчатые утепленные с фрамугой размером 2,4х1,3 | шт | 2 |
| 34 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до3 м2 | 100м2 | 0,0378 |
| 35 | Установка и крепление наличников | 100шт | 0,02 |
| 36 | Установка дверных замков | 100 шт | 0,02 |
| 37 | Установка дверных двустворчатых и одностворчатых блоков ПВХ(без стоимости материалов) | м2 | 15,9 |
| 38 | Блоки дверные ПВХ | м2 | 15,9 |
| 39 | Установка дверных приборов доводчиков | шт | 4 |
| 40 | Стоимость дверных доводчиков | шт | 4 |
| 41 | Установка дверных упоров | 100 шт | 0,08 |
| 42 | Гермитизация примыканий монтажной пеной | 100м шва | 0,512 |
| 43 | Демонтаж светильников с лампами накаливания 3-х ламповых | 100 шт | 0,08 |
| 44 | Демонтаж осветительных приборов светильников для люминисцентных ламп | 100 шт | 0,02 |
| 45 | Демонтаж светильников с лампами накаливания полугермитичных | 100 шт | 0,02 |
| 46 | Демонтаж розеток и выключателей | 100 шт | 0,08 |
| 47 | Демонтаж кабеля из электроприборов | 100 м пучка проводов | 0,12 |
| 48 | Демонтаж электроприборов | 100м | 0,12 |
| 49 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см 2 | 100 м борозд | 0,128 |
| 50 | Прокладка кабеля трехжильного под штукатурку по стенам или в бороздах | 100м | 0,15 |
| 51 | Стоимость электрокабеля | м | 15 |
| 52 | Прокладка гофрошланга д.16 мм в подвесных потолках | 100м | 0,8 |
| 53 | Стоимость гофрошланга из ПВХ | 10м | 8 |
| 54 | Затягивание икабеля 3х2,5 в проложенные трубы | 100м | 0,9 |
| 55 | Стоимость электрокабеля | м | 90 |
| 56 | Заделка штраб в стенах | 100м2 | 0,012 |
| 57 | Стоимость рапределительной коробки | шт | 6 |
| 58 | Установка розеток штепсельных трехполюсных | 100 шт | 0,04 |
| 59 | Стоимость розеток | шт | 6 |
| 60 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,06 |
| 61 | Стоимость выключателей | шт | 6 |
| 62 | Светильники с люминисцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, кол-во ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,2 |
| 63 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений потолочных с рассеевателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПОР 02-4х40/П-01 УХЛ 4 | шт | 20 |
| 64 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ,ЛД,ЛДЦ,ЛТВ,ЛБХ,20 | 10 шт | 8 |
| 65 | Стартеры для люминисцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт | 8 |
| 66 | Установка точечных светильников для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт | 0,02 |
| 67 | Стоимость точесных светильников с лампами накаливания | шт | 2 |
| 68 | Установка полугермитичных светильников с люминисцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100шт | 0,06 |
| 69 | Стоимость светильников полугермитичных с люминисцентными лампами (двухламповые) | шт | 6 |
| 70 | Прокладка электроприборов | 100м | 0,5 |
| 71 | Стоимость электроприборов ПВХ | м | 50 |
| 72 | Прокладка кабеля в электрокоробах | 100м | 0,5 |
| 73 | Стоимость компьютерного кабеля | м | 50 |
| 74 | Установка компьютерных розеток штепсельных трехполюсных | 100 шт | 0,02 |
| 75 | Стоимость компьютерных розеток | шт | 2 |
|  | Раздел 6. Прочие работы |  |  |
| 76 | Погрузка и разгрузка строительного мусора | тн | 15 |
| 77 | Вывоз мусора | тн | 15 |