«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач МУ «ЦГБ г.Реутова»

__________________Лакунин К.Ю.

«____» __________________ 2008г.

Аукционная документация

открытого аукциона на размещение заказа:

«Поставка цифрового ультразвукового диагностического аппарата общего назначения»

г. Реутов

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН  …………………………………………  …… .3

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ…………………… ……………...3

# ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………… … ……...4

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА……………………………………..17

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА………………………………………..21

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ……………                                       …  …… 30

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА …………… ……..    31

ЧАСТЬ I. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

# ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ № 14-А

Настоящим приглашаются к участию в аукционе № 14-А, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме на официальном сайте Администрации г.о.Реутов для размещения информации о размещении заказов  www.reutov.net (далее – официальный сайт).

На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме,  в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления  экземпляр документации об аукционе  предоставляется такому лицу в порядке, указанном в извещении о проведении настоящего аукциона.

На официальном сайте будут размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения, внесенные в  документацию об аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения документации об аукционе будут направляться заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим документацию об аукционе.

Обращаем Ваше внимание на то, что Участники размещения заказа, ознакомившиеся с  комплектом аукционной документации на официальном сайте и не направившие заявления на получение аукционной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений аукционной документации. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

# До установления Правительством Российской Федерации порядка обмена информацией в форме электронных документов в области Муниципальных закупок, обмен информацией, предусмотренный Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ, между Заказчиком и Участником размещения заказа осуществляется только в письменной форме.

# ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Законодательное регулирование.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для Муниципальных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 №207-ФЗ, от 27.07.2006 №142-ФЗ, от 20.04.2007  №53-ФЗ, от 24.07.2007 №218-ФЗ), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

Муниципальный заказчик.

Муниципальный заказчик настоящего аукциона указан в Информационной карте аукциона.

Вид и предмет аукциона. Место, условия и сроки поставки товаров.

1.3.1. Муниципальный заказчик осуществляет выбор поставщика товаров, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте Муниципального контракта.

1.3.2. Победивший Участник аукциона (Лота) должен будет осуществить поставку товаров, являющихся предметом аукциона (Лота), по адресу и в течение периода времени, указанных в Информационной карте аукциона.

1.4. Начальная (максимальная) цена Муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена  Муниципального контракта (каждого Лота) указана в Информационной карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении Муниципального контракта по итогам аукциона (Лота).

1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты.

1.5.1. Финансирование Муниципального контракта на поставку товаров, который будет заключен по результатам настоящего аукциона (Лота), будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты определяются в проекте Муниципального контракта, прилагаемом к документации об аукционе, и указаны в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к Участникам размещения заказа.

1.6.1. В настоящем аукционе (Лоте) может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, указанным в Информационной карте аукциона (пункт 11).

1.6.3. Если указано в Информационной карте аукциона, Муниципальный заказчик устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:

- об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа;

- об обладании Участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением Муниципального контракта Муниципальный заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

1.7. Привлечение соисполнителей.

Участник размещения заказа  вправе для выполнения поставки товара по предмету аукциона (Лота) привлечь соисполнителей, если иное не оговорено в Информационной карте аукциона.

1.8. 	Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий аукцион (Лот).

1.9. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.

В случае, если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.	Получение документации об аукционе.

2.1.1.	Документация об аукционе может представляться как на бумажном носителе, так и в электронном виде (см. на официальном сайте www.reutov.net). При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Муниципальный заказчик, Аукционая комиссия будут руководствоваться текстом официальной печатной документации об аукционе, и не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной Участником размещения заказа неофициально.

2.1.2. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об аукционе, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе (Лоте) на этапе ее рассмотрения.

2.1.3. Заявка Участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции документации об аукционе, но соответствующая всем требованиям Муниципального заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2.	Разъяснение документации об аукционе.

2.2.1.	При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика или аукционной комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения, аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.2.2. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. Муниципальный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса направляет письменно разъяснения положений документации об аукционе, если такой запрос поступил Муниципальному заказчику не позднее, чем за 5 (пять) дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе (Лоте).

2.2.3.	В течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

### 2.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе.

2.3.1.	Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение  5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.2.	Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (без изменения предмета аукциона). В течение 5 (пяти) рабочих дней и в течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, и в течение 2 (двух) рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе в письменной форме, должны самостоятельно отслеживать появление в официальном печатном издании и на официальном сайте изменений в извещение о проведении аукциона и разъяснений и изменений документации об аукционе. Муниципальный заказчик не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими Участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения аукциона

2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона со ссылкой на номер публикации извещения о проведении аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте Муниципальным заказчиком соответственно в течение 5 (пяти) рабочих и 2 (двух) дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

2.4.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия указанного решения Муниципальным заказчиком направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

## 3.	 ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

3.1. Формы заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе (Лоте) в письменной форме в соответствии с указаниями, определенными в Информационной карте аукциона. Подача заявки на участие в аукционе (Лоте) в форме электронного документа не допускается.

### 3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом, переводом на русском языке.

### 3.3.	Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.

3.3.1.	Заявка на участие в аукционе представляется в составе следующих документов:

3.3.1.1. Заявка на участие в аукционе (образец в приложении №1 к документации об аукционе);

3.3.1.2. Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)	фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (образец в приложении № 2 к документации об аукционе);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (копия документа подтверждающего назначение руководителя организации, доверенность (Приложение № 3)  на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа).

3.3.1.3. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара. Если указано в Информационной карте аукциона, также копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам.

3.3.1.4. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в Информационной карте аукциона содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

б) копии документов, указанные в Информационной карте аукциона, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в аукционе (Лоте) и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей. Все документы, представленные участниками  размещения заказа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно.

3.3.3. Представлять интересы участника размещения заказа на аукционе могут руководители участников размещения заказа,  участники размещения заказа – физические лица, либо представители участников размещения заказа, имеющие документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего назначение руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность).

3.3.4. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

3.3.5. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.3.6. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

3.4.	Предложение о цене Муниципального контракта

3.4.1. Направляя заявку на участие в аукционе, Участник размещения заказа заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Муниципального контракта. При этом конкретное предложение(я) о цене Муниципального контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Раздела.

3.4.2. Все расходы (оплата сопутствующих работ, услуг по доставке и т. д.), налоги, пошлины и прочие сборы, которые поставщик по Муниципальному контракту должен оплачивать в соответствии с условиями Муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену Муниципального контракта, предлагаемую Участником размещения заказа.

3.4.3. Неучтенные затраты поставщика по Муниципальному контракту, связанные с исполнением Муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену Муниципального контракта, не подлежат оплате Муниципальным заказчиком.

3.4.4. Цена Муниципального контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте конкурса.

3.5. Требования к качеству товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика. Требования к описанию участниками размещения заказа поставляемого товара, который является предметом аукциона, его количественных и качественных характеристик. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара.

Место, условия и сроки поставок товара указываются в Части II – Техническое задание

3.5.1. Участник размещения заказа заполняет Таблицу № 1 и графу 4 Таблицы № 2 Приложения № 4  к документации об аукционе.

3.5.2. В графе 4 таблицы  Приложения № 5  участник размещения заказа должен представить свое предложение по всем показателям, по которым установлено задание муниципальным заказчиком отраженное в графе 3 таблицы.

3.5.3.  При описании условий и предложений участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.5.4. Сведения, содержащиеся в заявках участников не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

3.6.1. При подготовке заявки на участие в аукционе (Лоте) Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3. Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны уполномоченными лицами и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе. Все копии документов (кроме нотариально заверенных документов) должны быть заверены следующим образом:

«Копия верна», дата,  должность, подпись, расшифровка подписи, печать

3.6.4. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, и приложения к ней должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом (в том числе на прошивке). Применение факсимильных подписей не допускается. При нумерации страниц заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

3.6.5. Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.6. Заявка на участие в аукционе (Лоте) оформляется в соответствии с указаниями в Информационной карте аукциона.

3.6.7. Представленные заявки на участие в аукционе и документы в составе заявки на участие в аукционе не возвращаются Участнику размещения заказа, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Раздела.

3.6.8. Если аукцион состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе по каждому лоту отдельно.

## 4.	ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.2. Заявки на участие в аукционе принимаются начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

4.1.3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и во время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении настоящего аукциона и в Информационной карте аукциона.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

4.2.1. Заявки на участие в аукционе в письменной форме направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте аукциона.

4.2.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона (лота). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе(Лоте) при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, такие заявки не рассматриваются  и возвращаются такому участнику.

4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе (Лоте), поступившая в срок, регистрируется представителем Муниципального заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в аукционе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.2.4. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Муниципальный заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

4.3.1.	Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе(Лоте), вправе отозвать свою заявку на участие в аукционе(Лоте)  в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.3.2. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в аукционе(Лоте), уведомляет Муниципального заказчика в письменной форме до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе в обязательном порядке должно указываться фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) - Участника размещения заказа, отзывающего заявку, индивидуальный номер заявки присвоенный при регистрации в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе и способ возврата заявки. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника размещения заказа.

4.3.3. Уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, полученные позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, не будут приняты во внимание, и поданная заявка на участие в аукционе будет рассматриваться как действительная.

4.3.4.	Изменение Участником размещения заказа своей заявки на участие в аукционе после подачи ее Муниципальному заказчику не допускается.

4.4. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

Заявки на участие в аукционе(Лоте), поступившие после дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.5. Срок действия заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона.

## 5.	РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

### 5.1.	Вскрытие заявок на участие в аукционе, полученных в запечатанных конвертах.

5.1.1.	Если заявка на участие в аукционе представляется в запечатанном конверте, представитель Муниципального заказчика осуществляет вскрытие такого конверта в день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.2.	Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

5.2.1. Место, день и время начала рассмотрения Единой комиссией поступивших заявок на участие в аукционе(Лоте),  указанны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

5.2.2. Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего Раздела, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела.

5.2.3. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не превышает 10 (десяти) дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5.2.4. Рассмотрение заявок на предмет их соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3. настоящего Раздела, и участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

5.2.5. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела, Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на  участие в аукционе, проведении в отношении такого Участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого Участника размещения заказа по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в Муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

5.2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа -  юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Аукционная комиссия отстраняет такого Участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

5.2.7. Заявкой, отвечающей требованиям документации об аукционе, признается та, которая соответствует всем требованиям, положениям, условиям и спецификациям документации об аукционе и не содержит существенных отклонений или оговорок.

Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а) которые любым существенным образом влияют на объем, сроки, качество и другие существенные характеристики подлежащих поставке товаров;

б) которые ограничивают любым образом права Муниципального заказчика или обязательства исполнителя по Муниципальному контракту, как они предусмотрены в документации об аукционе;

в) исправление которое может повлиять на определение победителя аукциона.

5.2.8. Аукционная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия, неточности заявки на участие в аукционе(Лоте), которые не представляют собой существенного отклонения.

5.3. Допуск к участию в аукционе

5.3.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой  комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе(Лоте), Участником аукциона);

б) об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе.

5.3.2. Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:

а) непредставления определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или о товарах, на поставку которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

в) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе:

- заявка не соответствует форме документации об аукционе и (или) не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе;

- заявка и документы в составе заявки не подписаны должным образом;

- предлагаемые к поставке товары не соответствуют требованиям Муниципального заказчика, установленным в документации об аукционе.

г) невнесения денежных средств, в качестве обеспечения заявки, если в Информационной карте аукционе установлено требование обеспечения заявки.

5.3.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе и о признании его Участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Муниципальным заказчиком и размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте.

5.3.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

6.1. Порядок проведения аукциона.

6.1.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Место, дата и время проведения аукциона указаны в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

6.1.2. Перед началом проведения аукциона (в день проведения аукциона, не позднее, чем за 10 минут до времени проведения  аукциона) участник аукциона (его представитель) должен зарегистрироваться в Журнале регистрации участников аукциона. При этом он должен представить документ, подтверждающий его право заявлять от имени Участника аукциона предложения по цене Муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени Участника аукциона любые документы, и совершать все необходимые действия, связанные с участием в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота, явившихся на аукцион, или их представителей.

После этого Участники аукциона (их представители) получают карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру заявки Участника аукциона (далее – карточки).

6.1.3. Аукцион проводится Аукционистом, выбранным из числа членов Единой комиссии.

В случае если аукцион состоит из нескольких лотов, то процедура проведения аукциона проводится по каждому лоту отдельно.

Аукцион проводится на русском языке.

6.1.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене Муниципального контракта ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Муниципального контракта.

6.1.5.Процедура аукциона проходит следующим образом:

а) аукцион начинается с объявления Аукционистом о начале проведения процедуры аукциона (Лота), наименований (и/или ФИО) Участников аукциона (их представителей), присутствующих на процедуре аукциона;

б) Единой комиссией проверяются полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих Участников аукциона (их представителей);

в) Аукционист разъясняет правила и порядок представления участниками предложений о цене контракта;

г) Аукционистом объявляется о начале процедуры аукциона и оглашаются: предмет Муниципального контракта, существенные характеристики подлежащих выполнению работ (оказанию услуг), начальная (максимальная) цена Муниципального контракта и начальный «шаг аукциона»;

д) Аукционист предлагает Участникам аукциона заявлять свои предложения по цене Муниципального контракта путем поднятия карточек.

Каждое поднятие карточки Участником аукциона является его заявлением о цене Муниципального контракта, сниженной на «шаг аукциона» от начальной (максимальной) цены Муниципального контракта, а далее от последней из предложенных Участниками аукциона цены Муниципального контракта. Заявление о цене Муниципального контракта сделанное поднятием карточки считается действительным только после того, как номер поднятой карточки объявлен Аукционистом.

е) Аукционист называет номер карточки Участника аукциона, который первым заявил цену Муниципального контракта и номер карточки каждого Участника аукциона, который заявил последующую, сниженную на «шаг аукциона», цену Муниципального контракта, указывает на этого Участника аукциона и объявляет заявленную цену как цену Муниципального контракта;

ж) при отсутствии предложений о цене Муниципального контракта со стороны Участников аукциона Аукционист повторяет последнюю из названных цен Муниципального контракта 3 (три) раза. Если до третьего повторения заявленной цены Муниципального контракта ни один из Участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента от начальной (максимальной) цены Муниципального контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Муниципального контракта.

з) если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 6.1.4. до минимального размера и после троекратного объявления Аукционистом предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

и) в случае, если аукцион состоялся, Аукционист объявляет о завершении процедуры аукциона, о наиболее низкой цене Муниципального контракта и предпоследнем предложении о цене Муниципального контракта, номере карточки Победителя аукциона и Участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Муниципального контракта;

к) Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену Муниципального контракта.

6.1.6. Во время процедуры аукциона Единая комиссия самостоятельно или по просьбе Участников аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 10 минут, но не более 30 минут.

Перерыв в проведении аукциона, может быть объявлен Единой комиссией не более 2 (двух) раз.

6.1.7. Во время всей процедуры аукциона (включая перерыв) Участникам аукциона (их представителям) запрещается вступать в переговоры между собой.

6.1.8. При проведении процедуры аукциона и во время перерыва Единая комиссия вправе разрешить Участникам аукциона пользоваться телефонной связью.

6.1.9. При проведении процедуры аукциона Заказчиком осуществляется аудиозапись.

Любой Участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона. Во избежание накладок технического характера Участник размещения заказа, желающий осуществлять аудио- и видеозапись аукциона заблаговременно должен известить Единую комиссию о таком намерении.

### 6.2.	Определение Победителя аукциона.

6.2.1. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену Муниципального контракта.

6.2.2. При проведении аукциона Заказчиком ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене Муниципального контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене Муниципального контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене Муниципального контракта.

6.2.3. Протокол подписывается Муниципальным заказчиком, всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект Муниципального контракта, который составляется путем включения цены Муниципального контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

6.2.4. Протокол аукциона размещается Муниципальным заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

6.2.5. Любой Участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме  представляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

7.1. Срок заключения Муниципального контракта.

7.1.1.	Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона 1 (один) экземпляр протокола аукциона и проект Муниципального контракта, который составляется путем включения цены Муниципального контракта, предложенной Победителем аукциона, в проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.1.2.	Муниципальный контракт заключается в соответствии с действующим законодательством на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

7.1.3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с участником размещения заказа с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных документацией об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.1.4. Муниципальный контракт должен быть подписан победителем аукциона в течение срока, указанного в Информационной карте аукциона, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7.1.5. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  документацией об аукционе, указанный в Информационной карте аукциона не представил Муниципальному заказчику подписанный Муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с подпунктом 7.1.1. или пунктом 7.1.5 настоящего Раздела, Победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта признается уклонившимся от заключения Муниципального контракта.

7.1.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона, в случаях предусмотренных пунктом 7.1.3. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с пунктом 7.1.3. от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

7.1.7. В муниципальный контракт включаются обязательные условия о порядке осуществления муниципальным заказчиком приёмки выполняемых работ на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в таком контракте.

7.1.8. Заказ признается размещенным со дня заключения Муниципального контракта.

7.1.9.  Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с действующим  законодательством.

7.1.10. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком (исполнителем) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных в пункте 7.1.2. Если до расторжения муниципального контракта подрядчиком (исполнителем) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объема выполненных работ, по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству объему выполненных работ.

7.1.11. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.1.12. В случае просрочки исполнения подрядчиком (исполнителем) обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик (исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

7.1.13. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика (исполнителя), за исключением случаев, если новый подрядчик (исполнитель) является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.1.14. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности по такому контракту переходят новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

7.1.15. Проект муниципального контракта указан в части III  документации об аукционе.

7.2. Обеспечение исполнения Муниципального контракта.

Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения Муниципального контракта, Участник аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, должен предоставить Муниципальному заказчику обеспечение исполнения Муниципального контракта. Обеспечение исполнения Муниципального контракта предоставляется в порядке и на сумму, указанные в Информационной карте аукциона.

7.3. Изменение количества поставляемого товара и цены контракта.

7.3.1. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев установленных п.7.3.2. Оплата выполняемых работ (оказываемых услуг) осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

7.3.2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов (указано в Информационной карте аукциона) такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

### 8. ПРИЗНАНИЕ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ.

8.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

8.2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает Участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом Муниципальный контракт заключается с Участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене Муниципального контракта (цене Лота), указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота). Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта.

8.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

8.4. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Муниципальный заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект Муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом Муниципальный контракт заключается с учетом пункта 7.2. настоящего Раздела на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене Муниципального контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).  Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта.

8.5. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен в соответствии с пунктом 6.1.4. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

8.6. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, указанного пункте 6.2.2., передает единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом Муниципальный контракт заключается  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона. Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения Муниципального контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Муниципального заказчика, Аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Следующая информация и данные открытого аукциона на право заключить дополняют положения, указанные в разделе «Общие условия проведения аукциона». При возникновении разночтений положения настоящего раздела имеют приоритет над положениями, указанными в разделе  «Общие условия проведения аукциона».

| № п.п. | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального Заказчика, контактная информация | Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова» Почтовый адрес: 143960, г.Реутов, ул.Ленина, д.2а Адрес электронной почты: zdravreutov1@mail.ru Контактный телефон: (495) 528-10-79 Садкова Марина Викторовна |
|  | Предмет муниципального контракта | Поставка цифрового ультразвукового диагностического аппарата общего назначения. |
|  | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта | 3900000,00 рублей, с учетом всех обязательных платежей и расходов на доставку |
|  | Источник финансирования | Внебюджетные средства |
|  | Шаг аукциона (величина понижения начальной цены контракта). | 5% от начальной (максимальной) цены контракта Далее «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта(4,5%; 4,0%; 3,5%; 3,0%; 2,5%; 2,0%; 1,5%; 1,0%; 0,5%),но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены Муниципального контракта 5% - 195000,00 рублей; 0,5% - 19500,00 рублей |
|  | Форма оглашения Участником аукциона своих предложений о цене Контракта | Во время процедуры аукционных торгов уполномоченные представители участников аукциона получают от комиссии карточки с номерами, которые соответствуют регистрационному номеру аукционной заявки участника (далее карточки). После оглашения аукционистом начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении, участникам аукциона предлагается заявить свои предложения по цене путем поднятия карточек. После подачи участниками аукциона первых предложений по цене Контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене контракта, не превышающей уже заявленную участниками аукциона цену. Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена, заявляется участниками путем поднятия карточек и ее оглашения. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые Исполнитель Муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями Муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену Контракта, оглашаемую Участником аукциона. |
|  | Валюта муниципального контракта | рубль Российской Федерации |
|  | Место, количество, условия и сроки (периоды) оказания услуг | Место поставки: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (родильное отделение). Сроки поставки: с момента подписания контракта по «31» декабря 2008г. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара | Безналичный расчет, оплата по факту поставки товара по мере поступления средств из источника финансирования. |
|  | Краткие характеристики поставляемого товара | Указаны в техническом задании Часть II документации об аукционе. На торги не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры, произведенные не ранее 2008 года. |
|  | Обязательные требования, предъявляемые к участникам аукциона | - Соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку и приобретение товаров, оказание услуг, являющихся предметом торгов; - Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или и отсутствие принятого арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; - Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; - Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Требования, установленные Заказчиком | Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2006 г. № 94 – ФЗ реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. Участник аукциона несет полную ответственность за достоверность предоставляемой информации. Участники должны предоставить информацию в полном объеме согласно требованиям документации об аукционе. |
|  | Привлечение субпоставщиков | Не допускается. |
|  | Преференции | ОИ: 0%, УИС: 0%. |
|  | Требования к предложениям о цене контракта | Цена контракта формируется с учетом уплаты всех обязательных платежей и расходов на доставку (непосредственно на место установки) по адресу указанному Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучение персонала, замена, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 2-х лет с момента ввода в эксплуатацию |
|  | Обеспечение заявки | Не требуется. |
|  | Обеспечение контракта | Не требуется. |
|  | Срок и место дата начала и дата окончания подачи заявок на участие в аукционе | Прием заявок осуществляется по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, кабинет 11, по рабочим дням, с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30, по пятницам до 16.30 (время московское), до даты окончания срока подачи заявок. Заявки на участие в аукционе должны быть поданы в запечатанных конвертах и получены Заказчиком не позднее «25» июля 2008г. в 12-00 часов Дата начала подачи заявок: «04» июля2008г. Дата окончания подачи заявок: «25» июля 2008г. в 12-00 часов |
|  | Стоимость документации об аукционе | Не предусмотрено |
|  | Реквизиты счета для перечисления денежных средств за Документацию об аукционе | - |
|  | Место, дата начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, кабинет 11 «25» июля 2008 г. в 12-00 часов |
|  | Место, дата и время проведения аукциона | Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, конференц-зал «31» июля 2008 г. в 15-00 часов Начало регистрации участников или уполномоченных представителей–14часов00минут 31.07.2008г. окончание регистрации-14часов 45 минут 31.07.2008г Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполноченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность |
|  | Электронная форма участия в аукционе | Не допускается. |
|  | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе | Соответствие требованиям, установленным в настоящей документации об аукционе. -При подготовке заявки на участие в аукционе Участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. - Сведения, содержащиеся в заявках Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. - Все документы, представленные Участниками размещения заказа, должны быть подписаны уполномоченными лицами и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий, должны быть парафированы/завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими заявку на участие в аукционе. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в аукционе. - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, и приложения к ней должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом (в том числе на прошивке). Применение факсимильных подписей не допускается. При нумерации страниц заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу. - Все документы, представляемые Участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. - Все копии документов (кроме нотариально заверенных документов) должны быть заверены следующим образом: «Копия верна», дата, должность, подпись, расшифровка подписи, печать Неполное предоставление информации или же подача заявки на участие в аукционе(Лоте) по существу не отвечающей требованиям настоящей инструкции, дает право Заказчику на отклонение заявки на участие в аукционе(Лоте). Для участия по нескольким лотам – заявки подаются на каждый лот отдельно. |
|  | Заявка на участие в аукционе должна оставаться в силе в течение: | Сорока дней со дня начала рассмотрения заявок. |
|  | Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать муниципальный контракт. | Не ранее 10 дней, не более 20 дней с момента подписания протокола аукциона. |
|  | Документы, представляемые участником для участия в аукционе | - аукционная заявка на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1); анкета участника по установленной форме (Приложение № 2); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия документа подтверждающего назначение руководителя организации, доверенность (Приложение № 3) на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа); - полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса; - Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). - Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). - документы или копии документов (заверенные руководителем организации и печатью), подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: копии действующих лицензий (в случае, если законодательством РФ установлено требование о наличии соответствующих лицензий) - копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (копии регистрационных удостоверений). - заполненная, в соответствии с техническим заданием и заверенная таблица предлагаемых к поставке товаров (Приложение № 4 к аукционной заявке); - заполненная и заверенная таблица предлагаемых условий исполнения муниципального контракта (Приложение № 5 к аукционной заявке); |
|  | Дополнительно, по желанию участника размещения заказа можно предоставить: - Справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный - Справка о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - Справка о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства - любые другие документы. |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе № 14-А

на _____________________________________________________________________________

(указать наименование предмета аукциона)

Настоящим _____________________________________________________подтверждает,

(наименование участника размещения заказа)

что для участия в аукционе № __   , нами направляются следующие документы.

| № п.п. | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в аукционе. (Приложение № 1). |  |
|  | Анкета Участника аукциона. (Приложение № 2). |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (копия документа подтверждающего назначение руководителя организации, доверенность (Приложение № 3) на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника размещения заказа) |  |
|  | Таблица предлагаемых к поставке товаров (Приложение № 4) |  |
|  | Условия выполнения муниципального контракта (Приложение № 5) |  |
|  | Выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса. |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
|  | Копии действующих лицензий (в случае, если законодательством РФ установлено требование о наличии соответствующих лицензий). |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (копии регистрационных удостоверений) |  |
|  | Другие документы, представленные участником размещения заказа по своему усмотрению. |  |
| ИТОГО: |  |

Приложении №1

настоящей документации об аукционе

[На бланке организации]

Дата, исх. номер ________________

Председателю Единой комиссии МУ «ЦГБ г.Реутова»

Лакунину К.Ю.

от  ____________________________________________

(Наименование участника размещения заказа)

ЗАЯВКА

На участие в открытом аукционе № 14-А на право заключения с МУ «ЦГБ г.Реутова» муниципального контракта на поставку _____________________________________________________

Изучив Извещение о проведении аукциона и Документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого Контракта, а также применимые к данному виду торгов законодательство и нормативно-правовые акты, ______________________________________,

(наименование организации – Участника размещения заказа)

в лице __________________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в открытом аукционе №__ на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

Мы согласны поставить предусмотренные товары в соответствии с требованиями и условиями Документации об аукционе, соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона и Документации об аукционе, утвержденной Заказчиком, Уполномоченным органом.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против __________________________________
(наименование организации – Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________ % (значение укажите цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке информации и подтверждаем право Заказчика, уполномоченного органа, запрашивать у нас,  уполномоченных органов власти и у упомянутых в нашей Заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с их сотрудниками.

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться к следующим представителям нашей организации:

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Телефон/факс |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |
|  | Главный бухгалтер |  |

В случае признания победителем аукциона обязуемся заключить с Заказчиком Муниципальный контракт в течение ( ___ ) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Муниципального контракта в сроки, определенные Документацией об аукционе;

В случае признания Участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене Муниципального контракта перед победителем,
заключить с Заказчиком Муниципальный контракт (в случае отказа или
уклонения победителя аукциона от заключения такого Контракта) в течение (___) рабочих дней с даты окончания срока заключения такого Контракта с победителем аукциона и внести установленное Заказчиком обеспечение Муниципального контракта в сроки, определенные аукционной документацией.

Настоящая Заявка действует до завершения процедуры проведения аукциона.

Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________

К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи на ___________ стр.

Данная Заявка с предложениями подается с полным пониманием того, что может быть отклонена в связи с тем, что нами будут предоставлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

Руководитель организации _____________________          ______________________________

(подпись)				(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер		_____________________          ______________________________

(подпись)				 (Ф.И.О.)

М.П.

Приложении №2

настоящей документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), Свидетельства о государственной регистрации, Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Учредители (перечислите наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из Реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы: устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.3. Статус поставщика (исполнителя, подрядчика), дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его наличии): 1. - Субъект малого предпринимательства; 2. - Учреждения уголовно-исправительной системы; 3. - Общероссийские общественные организации инвалидов. |  |
| 3.4. Номер и почтовый адрес инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
|  | Электронный адрес |
| Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника |  |
| 6.5. Код БИК |  |
| Сведения о выданных Участнику аукциона лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (укажите лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории, на которой действует лицензия) |  |
| Сведения о дочерних и зависимых предприятиях (о лицах, входящих с Участником аукциона в одну группу лиц (в ред. статей 105, 106 Гражданского кодекса РФ), в том числе об аффилированных лицах (в соответствии с определением понятия аффилированного лица в статье 4 Федерального закона от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности»)) |  |

| п/п | Должность | Ф.И.О. | Образец подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель организации |  |  |
| 2. | Главный бухгалтер организации |  |  |
| 3. | Ответственное лицо за выполнение контракта |  |  |
| 4. | Образец печати организации |  |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации

___________________                    _____________________

(подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

___________________                    _____________________

(подпись)                                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Приложении №3

настоящей документации об аукционе

Дата, исх. номер

[На бланке организации]

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. __________

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» ____________

представлять интересы ____________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых Муниципальным учреждением «Центральная городская больница г.Реутова»

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

Приложении № 4

настоящей документации об аукционе

Предлагаемый    к поставке товар

Наименование поставщика___________________________________

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Спецификация | Изготовитель | Код продукции по ОКП | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | шт | 1 |

Соответствие предлагаемого к поставке товара

Таблица № 2

| № п/п | Описание параметра | Величина параметра, заданная по ТЗ | Предложения участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Области применения: |  |  |
|  | - ангиология | Наличие |  |
|  | - акушерство и гинекология | Наличие |  |
|  | - кардиология | Наличие |  |
|  | - неврология | Наличие |  |
|  | - травматология и ортопедия | Наличие |  |
|  | - урология | Наличие |  |
|  | - эндокринология | Наличие |  |
|  | - педиатрия | Наличие |  |
| 2. | Основной блок: |  |  |
|  | Число приемо-передающих каналов физических (не менее) | 256 |  |
|  | Аналого-цифровой преобразователь (бит, не менее) | 16 |  |
|  | Динамический диапазон (дБ, не менее) | 210 |  |
|  | Одновременное использование фокусных зон (не менее) | 4 |  |
|  | Динамическая апертура | Да |  |
|  | Динамический фильтр | Да |  |
|  | Увеличение изображения в реальном времени (раз, не менее) | 8 |  |
|  | Импульсноволновой Допплер | Наличие |  |
|  | Постоянноволновой Допплер | Наличие |  |
|  | Цветовой Допплер | Наличие |  |
|  | Энергетический Допплер | Наличие |  |
|  | Энергетический направленный Допплер | Наличие |  |
|  | Представление информации в 2D-режиме, M-режиме, 2D+2D ( с или без CFM и PWR-D) ; 2D+M; 2D+CFM+M; 2D+doppler; 2D+CFM+doppler; 2D+PWR-D/Velopower; 2D+PWR-D/Velopower+doppler ; 2D+TVM ; 2D+TV | Наличие |  |
|  | Тканевая (вторая) гармоника на всех датчиках | Наличие |  |
|  | X-View ( опция улучшения визуализации в серой шкале, удаления артефактов и зернистости) | Наличие |  |
|  | Тканевой допплер | Возможность |  |
|  | M-compass ( анатомический М-режим) | Возможность |  |
|  | Панарамное сканирование | Возможность |  |
|  | Функция векторной кардиографии в серой шкале (Strain, Strain Rait) | Возможность |  |
|  | Автоматический анализ толщины интимы-медиа (IMT) | Возможность |  |
|  | Объемное сканирование в реальном времени | Возможность |  |
|  | Включение опций тканевого допплера, анатомического М-режима, стресс-эхо, панорамного сканирования, X – Strain в демонстрационном режиме на 500 часов работы сканера | Наличие |  |
|  | Число цветовых карт для цветового поддерж (не менее) | 8 |  |
|  | Число цветовых карт для энергетического Допплера | 4 |  |
|  | Триплекс в режиме реального времени | Наличие |  |
|  | Автоматическое оконтуривание кривой спектра | Наличие |  |
|  | Модуль регистрации ЭКГ сигналов | наличие |  |
|  | Стресс-эхо | возможность |  |
|  | Одновременное подключение электронных датчиков ( не считая карандашных ) | 3 |  |
| 3. | Типы поддерживаемых датчиков: |  |  |
|  | Конвексные | Наличие |  |
|  | Конвексные для 4D сканирования | Наличие |  |
|  | Секторные электронные (фазированные) | Наличие |  |
|  | Линейные | Наличие |  |
|  | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |  |
|  | Микроконвексные | Наличие |  |
|  | Лапароскопические и интраоперационные | Наличие |  |
|  | Чрезпищеводные мультиплановые | Наличие |  |
| 4. | Характеристики конвексного датчика: |  |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |  |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 2-7 |  |
|  | Апертура (мм) | 40 |  |
|  | Вес датчика, не более ( грамм) | 145 |  |
|  | Глубина визуализации (мм, не менее) | 360 |  |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |  |
| 5. | Характеристики линейного датчика: |  |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |  |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 5-12 |  |
|  | Апертура (мм) | 50 |  |
|  | Глубина визуализации (мм, не менее) | 100 |  |
|  | Изменение угла сканирования – STEERING (градусов, не менее) | 18 |  |
|  | Поддержка спектрального Доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка цветового Доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |  |
| 6. | Характеристики микроконвексного внутриполостного датчика: |  |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |  |
|  | Апертура, мм | 10 |  |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 5-9 |  |
|  | Угол сканирования (градусов, не менее) | 200 |  |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |  |
| 7. | Характеристики микроконвексного датчика для нейросонографии: |  |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |  |
|  | Апертура, мм | 14 |  |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 5-9 |  |
|  | Угол сканирования (градусов, не менее) | 160 |  |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |  |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |  |
| 8. | Характеристики монитора и панели управления со встроенной клавиатурой: |  |  |
|  | TFT – монитор | Наличие |  |
|  | Диагональ монитора (дюймы, не менее) | 19 |  |
|  | Угол обзора монитора ( не менее , град.) | 170 |  |
|  | Поворот панели управления с клавиатурой ( град. не менее) в горизонтальной плоскости | 180 |  |
| 9. | Архивация изображений: |  |  |
|  | Кинопетля | 400 |  |
|  | Одновременный вывод нf экран изображений (не менее) | 4 |  |
|  | Запись на HD, встроенный DVD-R, USB | Наличие |  |
|  | Подключение к сети ETHERNET | Возможность |  |
|  | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 и выше | Возможность |  |
|  | Возможность записи клипов | Наличие |  |
| 10. | Измерения в В-режиме: |  |  |
|  | Расстояние с точностью до 1 мм (не менее 2-х маркеров) | Наличие |  |
|  | Расстояние с точностью до 0,1 мм (не менее 2-х маркеров) | Наличие |  |
|  | Площадь | Наличие |  |
|  | Объем | Наличие |  |
|  | Угол | Наличие |  |
| 11. | Измерения в М-режиме: |  |  |
|  | Расстояние | Наличие |  |
|  | Скорость | Наличие |  |
|  | Временной интервал | Наличие |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
| 12. | Измерения в D-режиме: |  |  |
|  | Линейная скорость | Наличие |  |
|  | Средняя скорость | Наличие |  |
|  | Временные интервалы | Наличие |  |
|  | Индекс резистентности | Наличие |  |
|  | Пульсационный индекс | Наличие |  |
|  | Градиент давления | Наличие |  |
|  | Степень стеноза | Наличие |  |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |  |
| 13. | Пакеты программ измерений (лицензии): |  |  |
|  | Основные исследования ( включают абдоминальные, мускулоскелетная система, щитовидная железа, молочная железа, малые органы ) | Наличие |  |
|  | Васкулярный пакет измерений | Наличие |  |
|  | Кардиологический пакет измерений | Наличие |  |
|  | Пакет программ измерений для акушерства и гинекологии | Наличие |  |
|  | Пакет программ измерений для урологии | Наличие |  |
| 14. | Система регистрации |  |  |
|  | Ч/б видеопринтер (шт) | 1 |  |
|  | Цветной лазерный принтер | возможность |  |
| 15. | Характеристика электропитания: |  |  |
|  | Напряжение 220 В/50 Гц. | Наличие |  |
|  | Потребляемая мощность (Вт, не более) | 1000 |  |
|  | Наличие блока бесперебойного питания | Наличие |  |
| 16. | Размеры и вес |  |  |
|  | Размеры в рабочем состоянии ( не более) см. | 63х143х102 |  |
|  | Размеры в транспортной упаковке, (не более) см. | 63х143х90 |  |
|  | Вес нетто ( кг., не более) | 100 |  |
| 17. | Документация: |  |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 18. | Гарантийные обязательства: |  |  |
|  | Гарантийный ремонт с момента монтажа (мес, не менее) | 12 |  |

Руководитель организации

___________________                    _____________________

(подпись)                                                                             (Ф.И.О.)

Приложении № 5

настоящей документации об аукционе

Таблица предлагаемых условий исполнения муниципального контракта

Наименование поставщика___________________________________

| № п/п | Наименование показателя | В соответствии с конкурсной документацией | Предложение участника размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Место поставки | Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (родильное отделение) |  |
| 2 | Сроки поставки | с момента подписания контракта по «31» декабря 2008г. |  |
| 3 | Сведения о качестве поставляемого товара | На торги не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры, произведенные не ранее 2008 года. Предоставляется копия регистрационного удостоверения При поставке товара предоставляется следующий пакет документов: - копия сертификата соответствия, - копия регистрационного удостоверения Минздрава России, - инструкция пользователя на русском языке, - счет, счет-фактуру, товарную накладную |  |
| 4 | Срок предоставления гарантии качества (указать конкретный срок предоставления гарантий) | Не менее 12-ти месяцев с момента подписания акта ввода в эксплуатацию |  |
|  | Условия поставки продукции | Поставка Продукции предусматривает ее доставку (непосредственно на место установки) по адресу указанному Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучение персонала, замена, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 12-ти месяцев с момента ввода в эксплуатацию. |  |

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П.

Приложение №6

Форма заявки на предоставление

разъяснений аукционной документации

заполняется на бланке организации

| № _______________________ «____»_____________2008 | В МУ «ЦГБ г.Реутова» |
| --- | --- |
| Запрос на разъяснение документации об аукционе № 14-А |  |

Уважаемые господа!

Прошу вас разъяснить следующие положения аукционной документации от «___»_______2008 на право заключения контракта на поставку _______________________________________________________________ ______________________

| № п/п | Раздел аукционной документации (инструкции Участникам, проект контракта и т.п.) | Ссылка на пункт аукционной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить:

__________________________________________________________________________________

(наименование организации, почтовый адрес)

С уважением,

_______________________________________________________________________________

(Должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Полностью цифровой ультразвуковой диагностический аппарат общего назначения с импульсноволновым, постоянноволновым, цветовым и энергетическим доплером, соответствующий Международному стандарту EBC 601-1 и Российским стандартам ГОСТ Р50444 (1992).

| № п/п | Описание параметра | Величина параметра, заданная по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Области применения: |  |
|  | - ангиология | Наличие |
|  | - акушерство и гинекология | Наличие |
|  | - кардиология | Наличие |
|  | - неврология | Наличие |
|  | - травматология и ортопедия | Наличие |
|  | - урология | Наличие |
|  | - эндокринология | Наличие |
|  | - педиатрия | Наличие |
| 2. | Основной блок: |  |
|  | Число приемо-передающих каналов физических (не менее) | 256 |
|  | Аналого-цифровой преобразователь (бит, не менее) | 16 |
|  | Динамический диапазон (дБ, не менее) | 210 |
|  | Одновременное использование фокусных зон (не менее) | 4 |
|  | Динамическая апертура | Да |
|  | Динамический фильтр | Да |
|  | Увеличение изображения в реальном времени (раз, не менее) | 8 |
|  | Импульсноволновой Допплер | Наличие |
|  | Постоянноволновой Допплер | Наличие |
|  | Цветовой Допплер | Наличие |
|  | Энергетический Допплер | Наличие |
|  | Энергетический направленный Допплер | Наличие |
|  | Представление информации в 2D-режиме, M-режиме, 2D+2D ( с или без CFM и PWR-D) ; 2D+M; 2D+CFM+M; 2D+doppler; 2D+CFM+doppler; 2D+PWR-D/Velopower; 2D+PWR-D/Velopower+doppler ; 2D+TVM ; 2D+TV | Наличие |
|  | Тканевая (вторая) гармоника на всех датчиках | Наличие |
|  | X-View ( опция улучшения визуализации в серой шкале, удаления артефактов и зернистости) | Наличие |
|  | Тканевой допплер | Возможность |
|  | M-compass ( анатомический М-режим) | Возможность |
|  | Панарамное сканирование | Возможность |
|  | Функция векторной кардиографии в серой шкале (Strain, Strain Rait) | Возможность |
|  | Автоматический анализ толщины интимы-медиа (IMT) | Возможность |
|  | Объемное сканирование в реальном времени | Возможность |
|  | Включение опций тканевого допплера, анатомического М-режима, стресс-эхо, панорамного сканирования, X – Strain в демонстрационном режиме на 500 часов работы сканера | Наличие |
|  | Число цветовых карт для цветового поддерж (не менее) | 8 |
|  | Число цветовых карт для энергетического Допплера | 4 |
|  | Триплекс в режиме реального времени | Наличие |
|  | Автоматическое оконтуривание кривой спектра | Наличие |
|  | Модуль регистрации ЭКГ сигналов | наличие |
|  | Стресс-эхо | возможность |
|  | Одновременное подключение электронных датчиков ( не считая карандашных ) | 3 |
| 3. | Типы поддерживаемых датчиков: |  |
|  | Конвексные | Наличие |
|  | Конвексные для 4D сканирования | Наличие |
|  | Секторные электронные (фазированные) | Наличие |
|  | Линейные | Наличие |
|  | Комбинированные ректовагинальные | Наличие |
|  | Микроконвексные | Наличие |
|  | Лапароскопические и интраоперационные | Наличие |
|  | Чрезпищеводные мультиплановые | Наличие |
| 4. | Характеристики конвексного датчика: |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 2-7 |
|  | Апертура (мм) | 40 |
|  | Вес датчика, не более ( грамм) | 145 |
|  | Глубина визуализации (мм, не менее) | 360 |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
| 5. | Характеристики линейного датчика: |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 5-12 |
|  | Апертура (мм) | 50 |
|  | Глубина визуализации (мм, не менее) | 100 |
|  | Изменение угла сканирования – STEERING (градусов, не менее) | 18 |
|  | Поддержка спектрального Доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового Доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
| 6. | Характеристики микроконвексного внутриполостного датчика: |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |
|  | Апертура, мм | 10 |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 5-9 |
|  | Угол сканирования (градусов, не менее) | 200 |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
| 7. | Характеристики микроконвексного датчика для нейросонографии: |  |
|  | Число элементов (не менее) | 192 |
|  | Апертура, мм | 14 |
|  | Диапазон частот МГц (не уже) | 5-9 |
|  | Угол сканирования (градусов, не менее) | 160 |
|  | Поддержка спектрального доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка цветового доплеровского режима | Наличие |
|  | Поддержка режима второй гармоники | Наличие |
| 8. | Характеристики монитора и панели управления со встроенной клавиатурой: |  |
|  | TFT – монитор | Наличие |
|  | Диагональ монитора (дюймы, не менее) | 19 |
|  | Угол обзора монитора ( не менее , град.) | 170 |
|  | Поворот панели управления с клавиатурой ( град. не менее) в горизонтальной плоскости | 180 |
| 9. | Архивация изображений: |  |
|  | Кинопетля | 400 |
|  | Одновременный вывод нf экран изображений (не менее) | 4 |
|  | Запись на HD, встроенный DVD-R, USB | Наличие |
|  | Подключение к сети ETHERNET | Возможность |
|  | Совместимость со стандартом DICOM 3,0 и выше | Возможность |
|  | Возможность записи клипов | Наличие |
| 10. | Измерения в В-режиме: |  |
|  | Расстояние с точностью до 1 мм (не менее 2-х маркеров) | Наличие |
|  | Расстояние с точностью до 0,1 мм (не менее 2-х маркеров) | Наличие |
|  | Площадь | Наличие |
|  | Объем | Наличие |
|  | Угол | Наличие |
| 11. | Измерения в М-режиме: |  |
|  | Расстояние | Наличие |
|  | Скорость | Наличие |
|  | Временной интервал | Наличие |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |
| 12. | Измерения в D-режиме: |  |
|  | Линейная скорость | Наличие |
|  | Средняя скорость | Наличие |
|  | Временные интервалы | Наличие |
|  | Индекс резистентности | Наличие |
|  | Пульсационный индекс | Наличие |
|  | Градиент давления | Наличие |
|  | Степень стеноза | Наличие |
|  | Частота сердечных сокращений | Наличие |
| 13. | Пакеты программ измерений (лицензии): |  |
|  | Основные исследования ( включают абдоминальные, мускулоскелетная система, щитовидная железа, молочная железа, малые органы ) | Наличие |
|  | Васкулярный пакет измерений | Наличие |
|  | Кардиологический пакет измерений | Наличие |
|  | Пакет программ измерений для акушерства и гинекологии | Наличие |
|  | Пакет программ измерений для урологии | Наличие |
| 14. | Система регистрации |  |
|  | Ч/б видеопринтер (шт) | 1 |
|  | Цветной лазерный принтер | возможность |
| 15. | Характеристика электропитания: |  |
|  | Напряжение 220 В/50 Гц. | Наличие |
|  | Потребляемая мощность (Вт, не более) | 1000 |
|  | Наличие блока бесперебойного питания | Наличие |
| 16. | Размеры и вес |  |
|  | Размеры в рабочем состоянии ( не более) см. | 63х143х102 |
|  | Размеры в транспортной упаковке, (не более) см. | 63х143х90 |
|  | Вес нетто ( кг., не более) | 100 |
| 17. | Документация: |  |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 18. | Гарантийные обязательства: |  |
|  | Гарантийный ремонт с момента монтажа (мес, не менее) | 12 |

Общие требования:

1. Наличие Регистрационного удостоверения МЗ РФ.

2. Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта РФ.

3. Наличие инструкции пользователя (на русском языке).

4. Поставка Продукции предусматривает ее доставку (непосредственно на место установки) по адресу указанному Заказчиком, погрузочно-разгрузочные работы, проведение монтажа, пуско-наладочных работ, обучение персонала, замена, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 2-х лет с момента ввода в эксплуатацию.

5. На торги не может предлагаться восстановленная или ранее бывшая в эксплуатации продукция, а также ее выставочные экземпляры, произведенные не ранее 2008 года.

Место поставки: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (родильное отделение)

Сроки поставки: с момента подписания контракта по «31» декабря 2008г.

Срок предоставления гарантии качества: Не менее 12 месяцев лет с  момента подписания акта ввода в эксплуатацию.

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

« __ »  ___________  2008г.                                   г. Реутов                                            № ______

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница г. Реутова», именуемое  Муниципальный заказчик,   далее «Заказчик»,    в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и  __________________________________________, именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице_________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является    поставка _____________________________

______________________________________________, далее Продукция в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства доставить Продукцию (непосредственно на место установки)   по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (родильное отделение), произвести погрузочно-разгрузочные работы, провести монтаж и пуско-наладочные работы, обучить персонал, в случае необходимости производить замену, ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

1.3. Поставка Продукции осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ______(____-06-2008)  Заседания Единой  от «__» ___________ 2008г.

1.5.   Стоимость Продукции согласно вышеуказанного протокола составляет _________________ (____________________________ рублей __ коп.), в том числе НДС ____________ руб. _ коп.

1.6. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п.1.7. настоящего контракта. Оплата  поставляемой продукции осуществляется по цене, установленной  контрактом.

1.7. Продукция, поставляемая согласно настоящего Контракта, должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, должна иметь Сертификат соответствия. Качество Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

1.8. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всей предусмотренной контрактом продукции при изменении потребности в продукции, на поставку которой заключен контракт. При поставке дополнительного количества такой продукции, заказчик по согласованию с поставщиком  вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству такой  продукции, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке такой продукции, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемой продукции и цена единицы продукции при сокращении потребности в поставке части такой продукции должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такой продукции.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление Поставки продукции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимые для выполнения  закупки и Поставки Продукции и консультировать его по вопросам Поставки Продукции;

в) обеспечивает оплату продукции, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта.

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить Поставку Продукции надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения  условий  Контракта.

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Продукции.

д) вправе получать оплату за Продукцию, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта.

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемую Продукцию:

-	копия сертификата соответствия,

-	копия регистрационного удостоверения Минздрава России,

-	инструкция пользователя на русском языке,

-	счет (с указанием реквизитов контракта), счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта), товарную накладную(с указанием реквизитов контракта).

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1.	Качество поставляемой продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, что удостоверяется Регистрационным удостоверением Минздрава России в установленном порядке и Сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами на каждую партию продукции. Продукция должна быть соответствующим образом упакована. Каждая упаковка должна содержать инструкции-вкладыши на русском языке.

3.2.	Сведения о сертификации Продукции указываются Поставщиком в товарных накладных с каждой партией продукции в обязательном порядке. При соответствующем указании в заказе Заказчика Поставщиком поставляются копии соответствующих сертификатов на поставляемую продукцию.

3.3.	Поставщик обязан осуществить доставку Продукции до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (транспортом поставщика).

3.4.	В случае нарушения условий доставки товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемой продукции за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.

3.5.	Упаковка Продукции должна соответствовать требованиям, предъявляемым к упаковке данного вида продукции законодательством РФ. Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при его перевозке автомобильным транспортом. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

3.6.	Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность продукции при его хранении и транспортировании до грузополучателей.

4.	Сдача-приемка продукции

4.1.	 Продукция поставляется непосредственно в адрес Заказчика (до места установки), указанного в Приложении № 1 к Контракту, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

4.2.	 Датой поставки (поэтапной Поставки)  Продукции является дата, проставленная Заказчиком на документе, подтверждающем передачу Продукции.

4.3.	Приемка поставленной продукции осуществляется в ходе передачи продукции Покупателю в месте поставки включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленной продукции на соответствие Спецификации Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых лицензий и сертификатов;

- проверка наличия технической документации в соответствии с условиями Контракта.

4.4.	Продукция считается сданной Поставщиком и принятым Заказчиком с момента подписания обеими сторонами Товаро-сопроводительных документов.

4.5.	По факту приемки Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки продукции, на накладной Поставщика и делает отметку о получении.

4.6.	Прием поставляемой Продукции, на соответствие  количества, комплектности, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи (Унифицированная форма № ОС -1) (ввода в эксплуатацию) Продукции.

4.7. При завершении Поставки Продукции, Поставщик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Поставщиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции с приложением к нему документов (материалов), предусмотренных Техническим заданием.

4.8. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции и отчетных документов (материалов), предусмотренных техническим заданием, обязан направить Поставщику один экземпляр подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции или мотивированный отказ.

4.9. В случае несоответствия поставленной Продукции условиям настоящего Контракта, Технического задания (приложение к Контракту) и требованиям нормативно-технической документации, Стороны обязаны составить Акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 5 (пяти) дней со дня получения им Акта сдачи-приемки (ввода в эксплуатацию) Продукции. Поставщик обязан произвести работы по устранению дефектов, или заменить Продукцию без дополнительной оплаты.

4.10.  Срок гарантии  на поставляемую Продукцию составляет 12 месяцев, в течение которых, при обнаружении дефектов,  Поставщик по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты.

4.11. При обнаружения некачественной продукции, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованной Продукции является обязательным.

4.12.	Поставщик обязан заменить некачественную Продукцию без дополнительной оплаты.

5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2. Оплата за Продукцию Заказчиком  производится по фактической поставке Продукции, на основании счета (с указанием реквизитов контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов контракта), по мере поступления средств из источника финансирования.

5.3.  Оплата  производится за счет  внебюджетных средств.

5.4. Цена указанная  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту) фиксирована в течение всего времени действия Контракта и включает стоимость страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, стоимость доставки Продукции к Заказчику  (непосредственно на место установки)   по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а (родильное отделение), погрузочно-разгрузочные работы, монтаж и пуско-наладочные работы, обучение персонала, в случае необходимости производство замены (при выявлении некондиции), ремонт и техническое (сервисное) обслуживание в гарантийный срок, определенный ее Производителем, но не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Продукции по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. При оплате продукции Заказчик  должен  в обязательном порядке выделять НДС отдельной строкой. В случае не выделения размера НДС, указанный налог будет начислен на сумму платежа, вследствие чего задолженность перед Поставщиком будет увеличена.

5.7. Допускается отсрочка платежа до тридцати дней.

5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по контракту денежные средства сначала засчитываются в погашение задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

6.2. В случае прекращения поставок Продукции, услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. В случае поставки Продукции ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные статьей 475, 518 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

6.6. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.7. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том объеме и на тех же условиях.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

6.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с "__" ________________ 2008 года по "31"  декабря  2008 года включительно.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или  решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.3. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.5. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика, Поставщика, финансирующего органа).

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.2. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида контрактов.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г.Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| МУ «ЦГБ г. Реутова» |  |  |
| Адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а |  | Адрес: |
| ИНН КПП |  | ИНН КПП |
| р/с |  | ОКПО Расчетный счет |
| Кор.счет |  | к/с БИК |
| Тел. |  | Тел. |
| Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»: Лакунин Константин Юрьевич Подпись ___________________ М.П. |  | Подпись _______________________ М.П. |
| «___» ____________ 2008г. |  | «____» _______________2008г. |