Приложение №2
к Протоколу заседания

единой комиссии наукограда 
от “10”июля 2006 г.

№ 5/1

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе

1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплотехнострой»

Предлагает произвести  следующие работы: провести проектирование, демонтаж старой и строительство новых инженерных коммуникаций на 4 участках (общей протяжённостью 1,1 км) сог.

Качественные характеристики работ по монтажу теплосети.

- снижение тепловых потерь в 8-10 раз по сравнению с минераловатными;

- гарантийный срок службы 25-30 лет по сравнению с традиционными сетями – 7 лет

- капитальные затраты на строительство снижаются в 1,2 раза;

- сроки строительства сокращаются в 2,5-3 раза;

Расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание.

- эксплуатационные расходы снижаются в 9 раз;

- расходы на ремонт уменьшаются в 3 раза;

- в течение периода эксплуатации обеспечивается контроль за состоянием трубы без вскрытия траншеи.

Срок и объём предоставления гарантий качества работ.

Предоставляется 5-летняя гарантия качества на весь объем работ.

Цена контракта составляет 9 682 884 рубля согласно сводному сметному расчету, в том числе:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 700000 |
| 2 | Материалы и оборудование | 6255834 |
| 3 | Монтажные и наладочные работы | 1250000 |
|  | Итого: | 8205834 |
|  | НДС 18%: | 1477050 |
|  | Всего с НДС: | 9682884 |

2. Общество с ограниченной ответственностью «Инжтехэнергострой»

Предлагает произвести  следующие работы: проектирование новой теплотрассы (четырех участков) протяженностью 960м, демонтаж существующей теплотрассы (четырех участков) и монтаж новой теплотрассы.

Технология с применением труб в ППУ обеспечивает:

- снижение тепловых потерь в 8-10 раз по сравнению с минераловатными;

- гарантийный срок службы 30-50 лет по сравнению с традиционными сетями – 10-15 лет

- капитальные затраты на строительство снижаются в 1,5 раза;

- сроки строительства сокращаются в 2,5-4 раза;

- эксплуатационные расходы снижаются в 10 раз;

- расходы на ремонт уменьшаются в 4 раза;

- в течение периода эксплуатации обеспечивается контроль за состоянием трубы без вскрытия траншеи.

Предоставляется 3-летняя гарантия качества на весь объем работ.

Цена контракта составляет 9 932 800 рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование расходов | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 700000 |
| 2 | Материалы и оборудование | 6357627 |
| 3 | Монтажные и наладочные работы | 1360000 |
|  | Итого: | 8417627 |
|  | НДС 18%: | 1515173 |
|  | Всего с НДС: | 9932800 |