Извещение о проведении запроса котировок

на поставку систем инфузионных и трансфузионных

от  07.09.2010г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г. Реутова».

Почтовый адрес: 143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а.

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (498) 661-94-89

Контактное лицо: Болденкова Татьяна Ивановна.

2. Источник финансирования:   Cредства местного бюджета,  внебюджетные средства получателей средств местного бюджета.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1.

4. Наименование товара: Системы инфузионные и трансфузионные

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система трансфузион ная для переливания крови и ее компонентов | С встроенным воздушным фильтром, прозрачная фильтрационная камера с встроенным микрофильтром (коэффициент фильтрации более 90%). Абсолютно прозрачная магистральная трубка, устойчивая к перегибам, длиной 1500мм с точным регулятором течения жидкости, самозатягивающийся латексный инъекционный узел, в/в игла с трехгранной заточкой и силиконовым покрытием 1,2х40. Стерильно, однократного применения. ГОСТ 25047-87, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99/10993.4-99/10993.5-99/10993.7-99/10993.10-99/10993.11-99/10993.13-99. | шт | 2300 |
| 2 | Система инфузионная для в/в введения растворов | С пластиковым шипом, с дисковым фильтром (коэффициент фильтрации более 90%), с встроенным воздушным фильтром (коэффициент фильтрации более 90%; удерживает частицы >5 µm). Абсолютно прозрачная магистральная трубка, устойчивая к перегибам, длиной 1500мм с точным регулятором течения жидкости, самозатягивающийся латексный инъекционный узел, в/в игла с трехгранной заточкой и силиконовым покрытием 0.8х40. Стерильно, однократного применения. ГОСТ 25047-87, ГОСТ Р ИСО 10993.1-99/10993.4-99/10993.5-99/10993.7-99/10993.10-99/10993.11-99/10993.13-99. | шт | 25000 |
| 3 | Система инфузионная для насоса "Инфузомат ФМС" | Имеет острый пункционный наконечник. Антибактериальная вентиляция с защитным колпачком, капельница, идеально подходящая к датчику капель, инфузионный микрофильтр 15мкм, роликовый регулятор с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника длиной 250см. Стерильно, однократного применения. ГОСТ Р 50444-92Е.р.3.,4., ГОСТ 25047-87Е Пп.Пп.1.3.1. - 1.3.14, ГОСТ Р ИСО 10993-99 (части 1,4,5,7,10,11,13). | шт | 1050 |

Требования, установленные заказчиком:

К качеству – качество товара должно соответствовать требованиям, установленным Минздравом РФ, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, иным нормативным и нормативно-правовым актам РФ. Остаточный срок годности поставляемого товара не менее 80%;

К упаковке – индивидуальная упаковка из полибэга. Наличие на упаковке названия фирмы производителя. Упаковка не нарушена, без повреждений и содержит инструкцию по использованию товара на русском языке;

К отгрузке - доставка товара должна производиться поставщиком (включая погрузочно-разгрузочные работы) за счет собственных средств. Товар поставляется партиями, формируемыми заказчиком, непосредственно по адресу заказчика,  не позднее чем через пять дней  после получения поставщиком соответствующей заявки;

Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара – товар должен иметь сертификат соответствия, регистрационное удостоверение Минздрава России, санитарно-эпидемиологическое заключение, протокол токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность (копии прилагаются при поставке товара).

5. Место доставки: г. Реутов, ул. Ленина, д. 2а, корпус 3 (Аптека).

6. Срок поставки:  октябрь - декабрь 2010года.

7. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом всех расходов и обязательных платежей (в том числе на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы).

8. Максимальная цена контракта - 277 000,00 рублей (Двести семьдесят семь тысяч  рублей 00 копеек).

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 1, кабинет 126.

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 17°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).

Начало подачи котировочных заявок:   07.09.2010 года.

Дата окончания подачи котировочных заявок: до 11час.00мин. «17» сентября 2010 года.

10. Условия оплаты: безналичный расчет по фактической поставке товара.

11. Срок подписания контракта: контракт может быть  заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

12. Требование заказчика: на основании  пункта 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

13. Проект контракта – Приложение № 2.

В случае Вашего согласия принять участие в поставке предложенного товара просим представить котировочную заявку в письменной форме по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает  всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой  указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении  запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, не представит заказчику подписанный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если победитель в проведении запроса котировок признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя в проведении запроса котировок заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником размещения заказа, предложившим такую же, как  победитель в проведении запроса котировок, цену контракта, а при отсутствии такого участника размещения заказа - с участником размещения заказа,  предложение, о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена контракта не превышает максимальную цену контракта, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение муниципального контракта для указанных участников размещения заказа является обязательным.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.

Заявки по факсу не принимаются.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок,  не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Форма котировочной заявки                                                                                Приложение № 1

Штамп организации

От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

на поставку систем инфузионных и трансфузионных

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»

Изучив направленный Вами запрос котировок, мы _________________________________________

указать  наименование (для юридического лица),

_______________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: ________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка  ___________________________________________________________________

ИНН  _________________________

КПП  _________________________

Р/счет  ________________________

К/счет_______________________

БИК   _______________________

ОКПО ______________________

Предлагаем осуществить поставку указанного ниже наименования товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Производитель, страна | Цена за единицу с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

На общую сумму _______ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС_____ рублей (Сумма прописью).   Цена товара указана с учетом всех расходов и обязательных платежей (в том числе на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы).

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.

__________________________                      __________________                        __________________________

Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)

М. П.

ПРОЕКТ                                                                                                                                Приложение № 2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № __- ЗК/2010

на поставку ________________________

г. Реутов                                                                                                           « ____» ______________2010г.

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое муниципальный  заказчик,   далее  «Заказчик», в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава,   с одной стороны  и __________________ , именуемое   в дальнейшем    «Поставщик»,   в  лице _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,   именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили   между   собой   настоящий   контракт,  именуемый   в   дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Предметом  настоящего  Контракта является    поставка _______________________________ для МУ «ЦГБ г.Реутова», далее Товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства поставить Товар  по адресу,  указанному Заказчиком, произвести погрузочно-разгрузочные работы, по цене и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

1.3. Поставка Товара осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту),  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № __ -ЗК/2010  (____-06-2010)  от «_____» ________________ 2010года.

1.5. Цена муниципального Контракта по вышеуказанному протоколу составляет – ________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС __% - _____________ рублей (Сумма прописью).

1.6. Цена муниципального Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных п. 1.7. настоящего Контракта. Оплата  поставляемого Товара осуществляется по цене, установленной  Контрактом.

1.7. Цена муниципального Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменений предусмотренного Контрактом количества Товара и иных условий исполнения  муниципального Контракта.

1.8. Товар, поставляемый по настоящему Контракту, должен соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, иметь Сертификат соответствия. Качество Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания (Приложение № 1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки (поэтапной поставки)   Товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Поставщику документацию и информацию, необходимую для выполнения  закупки и поставки Товара и консультировать его по вопросам поставки Товара;

в) обеспечивает оплату (поэтапную оплату) Товара, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

г) осуществляет контроль исполнения настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.2. Поставщик:

а) обязуется осуществить поставку Товара надлежащего качества, в объеме, в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим  Контрактом;

б) самостоятельно приобретает материальные и технические ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения  условий  Контракта;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара;

д) вправе получать оплату  за Товар, в соответствии с Разделом 5 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

ж) направить Заказчику следующий комплект документов на поставляемый Товар:

- копия сертификата соответствия;

- копия технического паспорта;

- копия регистрационного удостоверения Минздрава России;

- документ, подтверждающий качество Товара (копия санитарно-эпидемиологического заключения, протокол токсикологических, санитарно-химических испытаний, испытаний на стерильность, пирогенность медицинских изделий (материалов), устанавливающих их химическую и биологическую безопасность);

- документ, подтверждающий страну происхождения Товара,

- инструкция пользователя на русском языке,

- счет (с указанием реквизитов контракта), счет-фактуру (с указанием реквизитов контракта), товарную накладную (с указанием реквизитов контракта).

3. КАЧЕСТВО И УПАКОВКА

3.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и  установленным требованиям, действующей нормативной документации (ГФ, ФС, ВФС, ТУ, ГОСТ и др.), что удостоверяется Регистрационным удостоверением Минздрава России в установленном порядке,  Сертификатами соответствия и санитарно-гигиеническими сертификатами на каждую партию Товара.

3.2. Сведения о сертификации Товара указываются Поставщиком в товарных накладных с каждой партией Товара в обязательном порядке.

3.3. Поставщик обязан осуществить доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим ее сохранность  (специализированным транспортом Поставщика для хранения лекарственных средств с особыми условиями хранения (изотермический транспорт)). Поставщик должен гарантировать, что остаточный срок годности поставляемого Товара на момент поставки составит не менее 80 процентов.

3.4. В случае нарушения условий доставки Товара Заказчик имеет право провести дополнительную экспертизу качества поставляемого Товара за счет средств Поставщика, при этом объем поставки и сумма Контракта остаются неизменными.

3.5. Товар должен быть упакован с учетом его специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении. На упаковках и транспортной таре должна содержаться отчетливая информация на русском языке. Не допускается поставка Товара в мятой, поврежденной упаковке. Каждая упаковка должна содержать инструкцию-вкладыш на русском языке.

3.6. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до места поставки.

4. Сдача-приемка ТОВАРА

4.1.  Товар по настоящему Контракту поставляется партиями, формируемыми Заказчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) непосредственно по адресу Заказчика.

4.2. Поставка Товара должна осуществляться  в рабочие дни, в рабочее время в течение 5 дней с момента получения заявки от Заказчика (ответственного лица), в строгом соответствии с заявленным объемом и ассортиментом.

4.3. Приемка партии Товара по количеству производится по товарной накладной и должна быть полностью завершена в день доставки.

4.4. Приемка поставленного Товара осуществляется в ходе передачи Товара Заказчику, в месте поставки, включает в себя следующие этапы:

- проверка по упаковочным листам комплектности и номенклатуры поставленного Товара на соответствие Техническому заданию Контракта;

- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;

- проверка наличия необходимых документов в соответствии с Разделом 2, п. 2.2.ж) настоящего  Контракта.

4.5. Товар считается сданным Поставщиком и принятым  Заказчиком с момента подписания представителями обеих Сторон товаросопроводительных документов.

4.6. Приемка Товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15. 06. 1965 г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г.).

4.7. При обнаружении Заказчиком некачественного Товара, уведомление представителя Поставщика, а также составление акта забракованного Товара в течение 5-ти рабочих дней является обязательным.

4.8. Поставщик обязан  заменить некачественный Товар без дополнительной оплаты.

4.9. Со стороны Заказчика ответственным лицом над  исполнением контракта (формирование заказа и прием Товара) является   -   _______________________, телефон: _______________.

5.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2. Оплата за Товар Заказчиком  производится по фактической поставке Товара, на основании счета (с указанием реквизитов Контракта), товарной накладной (с указанием реквизитов Контракта), по мере поступления средств из источников финансирования.

5.3.  Оплата  производится за счет средств местного бюджета - _______ рублей (Сумма прописью), внебюджетных средств получателей средств местного бюджета - _______  рублей (Сумма прописью).

5.4.  Цены, указанные  в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту), фиксированы в течение всего времени действия Контракта и включают  стоимость доставки Товара, погрузочно-разгрузочных работ, страхования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

5.5. Обязательства Заказчика  по оплате Товара считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.6. Заказчик имеет право, в случае необходимости, по запросу получить от Поставщика акт сверки по расчетам за полученный Товар.

5.7. Допускается отсрочка платежа до девяноста дней.

5.8. При образовании задолженности, перечисляемые по Контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика он обязан возместить Поставщику фактически произведенные затраты.

6.2. В случае прекращения поставок Товара,  предусмотренных  настоящим Контрактом, по вине Поставщика он обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

6.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного  Контрактом, Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.5. В случае поставки Товара ненадлежащего качества наступают последствия, предусмотренные  Гражданским  Кодексом Российской Федерации.

6.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

6.7. В случае перемены муниципального Заказчика по Контракту права  и обязанности Заказчика по такому Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

6.8. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1.Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня подписания до исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Срок поставки Товара устанавливается с  «__» __________ по «31» декабря 2010года.

7.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Все Приложения  к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

7.5. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, предусмотренные действующим законодательством.

7.6. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются приложениями к нему, имеют юридическую силу, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Все споры и разногласия, возникающие по поводу данного Контракта, разрешаются путем переговоров. При невозможности их разрешения Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Поставщик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

9.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

10. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль над исполнением настоящего Контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для Заказчика,  Поставщика и финансирующего органа.

11.2.  К   настоящему   Контракту прилагаются:

- приложение № 1 «Техническое задание».

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Подпись_____________________ М.П. | Подпись_____________________ М.П. |

Приложение № 1

к Контракту № __-ЗК/2010 от «__» _______ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку _____________________

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | Производитель, страна | Код по ОКП | Цена с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |