## Мои данные
Приложение №5
УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главы Администрации г.Реутова __________Покамин В.М.
Ул. Гагарина, д. 16 г. Реутова
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
на капитальный ремонт помещений отдела жилищных субсидий
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: дефектная ведомость
|  | Сметная стоимость | 1315404 |  | руб.
|  | Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на декабрь | [5 empty] | 2006 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы в базисных ценах |  |  | Обоснование индекса | Общая стоимость в текущих ценах |  |  | ФОТ | Нормативные показатели (2000 г.) в % от ФОТ Ннр / Нсп | Сумма | Стоим СМР в текущих ценах с НР и СП
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. | Матер. |  | Всего | Экспл. маш. | Матер. |  |  | Накладн расходы/ сметная прибыль
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  | индексы по статьям затрат | оплата труда | в т.ч. оплата труда
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Раздел 1. Полы
1 | ТЕРр57-03-1 | Разборка плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0.787 | 29,41 29,41 |  |  | декабрь 2006 г п/п 289 Козп=7,87 | 182 182 |  |  | 182 | 75,2% 68% | 137 124 | 443
2 | ТЕРр57-02-1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 0.8515 | 91,44 88,84 | 2,6 1,76 |  | декабрь 2006 г п/п 279 Козп=7,87 Кэм=6 | 609 596 | 13 12 |  | 608 | 75,2% 68% | 457 413 | 1479
3 | ТЕРр57-02-7 | Разборка основания полов из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытий | 0.8515 | 88,9 86,5 | 2,4 1,62 |  | декабрь 2006 г п/п 285 Козп=7,87 Кэм=6 | 592 580 | 12 11 |  | 591 | 75,2% 68% | 444 402 | 1438
4 | ТЕР46-04-010-2 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытия | 0.213 | 311,13 238,13 | 73 49,28 |  | декабрь 2006 г п/п 8703 Козп=7,87 Кэм=6 | 492 399 | 93 83 |  | 482 | 93,06% 59,5% | 362 328 | 1182
5 | ТЕРр57-01-2 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0.213 | 59,83 59,83 |  |  | декабрь 2006 г п/п 278 Козп=7,87 | 100 100 |  |  | 100 | 104,06% 63,75% | 75 68 | 243
6 | ТЕР11-01-008-1 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной Коэф-ты к позиции: Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 изоляции | 2.13 | 63,59 35,69 | 27,9 5,15 |  | декабрь 2006 г п/п 4177 Козп=7,87 Кэм=4,31 Кмат=6,24 | 683 479 | 204 69 |  | 548 | 104,06% 63,75% | 570 349 | 1602
7 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.177 | 624,79 595,99 | 28,8 19,44 |  | декабрь 2006 г п/п 281 Козп=7,87 Кэм=6 | 861 830 | 31 27 |  | 857 | 104,06% 63,75% | 644 583 | 2088
8 | ТЕР46-04-011-12 | Разборка стяжек цементных т. 25 мм | 100 м2 покрытия | 0.207 | 935,16 246,59 | 688,57 56,13 |  | декабрь 2006 г п/п 8716 Козп=7,87 Кэм=4,66 | 1066 402 | 664 91 |  | 493 | 93,06% 59,5% | 459 293 | 1818
9 | ТЕР11-01-004-01 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль первый слой Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.032 | 2739,39 520,45 | 309,99 5,27 | 1908.95 | декабрь 2006 г п/п 4164 Козп=7,87 Кэм=4,49 Кмат=3,31 | 409 151 | 56 2 | 202 | 153 | 104,06% 63,75% | 159 98 | 666
10 | ТЕР11-01-004-02 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике битуминоль последующий слой Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.032 | 1770,09 313,98 | 152,03 3,11 | 1304.08 | декабрь 2006 г п/п 4165 Козп=7,87 Кэм=4,52 Кмат=3,03 | 245 91 | 27 1 | 127 | 92 | 104,06% 63,75% | 96 59 | 400
11 | ТЕР11-01-011-1 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм выравнивающих Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м2 стяжки | 0.207 | 1471,11 314,1 | 29,94 17,15 | 1127.07 | декабрь 2006 г п/п 4183 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,7 | 1498 588 | 46 35 | 864 | 623 | 104,06% 63,75% | 648 397 | 2543
12 | ТЕР11-01-011-2 | Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 40 мм Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25; Увеличение толщины на 20 мм ПЗ=4; ОЗП=4; ЭМ=4; ЗПМ=4; МАТ=4; ТЗ=4; ТЗМ=4 | 100 м2 стяжки | 0.207 | 288,97 3,98 | 5,36 2,84 | 279.63 | декабрь 2006 г п/п 4184 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,7 | 920 30 | 33 23 | 857 | 53 | 104,06% 63,75% | 55 34 | 1009
13 | ТЕР11-01-027-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0.177 | 8892,23 1048,08 | 99,51 34,67 | 7744.64 | декабрь 2006 г п/п 4244 Козп=7,87 Кэм=5,16 Кмат=2,97 | 5864 1679 | 114 60 | 4071 | 1739 | 104,06% 63,75% | 1810 1109 | 8783
14 | ТЕР11-01-027-01 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0.03 | 8802,07 675,69 | 147,14 38,32 | 7979.24 | декабрь 2006 г п/п 4243 Козп=7,87 Кэм=5,16 Кмат=2,9 | 906 183 | 28 11 | 695 | 194 | 104,06% 63,75% | 202 124 | 1232
15 | ТЕР12-01-015-3 прим. | Устройство прокладочной пароизоляции Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.213 | 950,94 68,6 | 30,84 1,76 | 851.5 | декабрь 2006 г п/п 4355 Козп=7,87 Кэм=4,71 Кмат=2,41 | 608 132 | 39 4 | 437 | 136 | 101,52% 55,25% | 138 75 | 821
16 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция поверхностей пола изделиями из волокнистых материалов насухо Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 м3 изоляции | 1.06 | 1715,76 98,39 | 50.24 | 1567.13 | декабрь 2006 г п/п 7944 Козп=7,87 Кэм=4,96 Кмат=3,75 | 7503 944 | 330 | 6229 | 944 | 84,6% 59,5% | 799 562 | 8864
17 | ТЕР11-01-012-02 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 пола | 0.213 | 3729,47 366,45 | 53,91 6,61 | 3309.11 | декабрь 2006 г п/п 4191 Козп=7,87 Кэм=4,98 Кмат=2,43 | 2491 706 | 71 14 | 1714 | 720 | 104,06% 63,75% | 749 459 | 3699
18 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытий | 0.213 | 8748,59 569,04 | 119,25 10,26 | 8060.3 | декабрь 2006 г п/п 4263 Козп=7,87 Кэм=5,05 Кмат=3,65 | 7524 1097 | 160 22 | 6267 | 1119 | 104,06% 63,75% | 1164 713 | 9401
19 | ТЕР11-01-035-4 | Устройство покрытий из фанеры т. 15 мм (без стоимости фанеры) Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 551,41 = 4 488,93 - 3 834,00 x 1,027 | 100 м2 покрытия | 0.8515 | 4488,93 413,34 | 74,59 7,83 | 4001 | декабрь 2006 г п/п 4271 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=2,99 | 3759 3185 | 412 66 | 162 | 3251 | 104,06% 63,75% | 3383 2073 | 9215
20 | СЦМ-102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 1.32 | 12480 |  | 12480 | декабрь 2006 г п/п 4271 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=2,99 | 49256 |  | 49256 |  |  |  | 49256
21 | СЦМ-101-0608 | Мастика клеящая Гумилакс | т | 0.068 | 13500 |  | 13500 | декабрь 2006 г п/п 4271 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=2,99 | 2745 |  | 2745 |  |  |  | 2745
22 | СЦМ-101-1810 | Винты самонарезающие | т | 0.01 | 35011 |  | 35011 | декабрь 2006 г п/п 4271 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=2,99 | 1047 |  | 1047 |  |  |  | 1047
23 | ФЕРр57-06-05 | Шлифовка фанеры | 100 м2 пола | 0.8515 | 2018,49 406,75 | 476.32 | 1135.42 | декабрь 2006 г п/п 301 Козп=7,87 Кэм=4,31 Кмат=2,19 | 6591 2726 | 1748 | 2117 | 2726 | 75,2% 68% | 2050 1854 | 10495
24 | ТЕР15-04-029-4 | Проклейка швов в фанере Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (Общие указания п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.8515 | 1163,86 154,91 | 9,45 0,27 | 999.5 | декабрь 2006 г п/п 5235 Козп=7,87 Кэм=5,08 Кмат=2,2 | 3117 1194 | 51 2 | 1872 | 1196 | 88,83% 46,75% | 1062 559 | 4738
25 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0.8515 | 6931,87 352,34 | 44,7 4,73 | 6534.83 | декабрь 2006 г п/п 4273 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=3,04 | 19878 2715 | 247 40 | 16916 | 2755 | 104,06% 63,75% | 2867 1756 | 24501
26 | СЦМ-101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | -42.575 | 8.36 |  | 8.36 | декабрь 2006 г п/п 4273 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=3,04 | -1082 |  | -1082 |  |  |  | -1082
27 | СЦМ-113-0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3 | т | 0.042575 | 24553 |  | 24553 | декабрь 2006 г п/п 4273 Козп=7,87 Кэм=5,19 Кмат=3,04 | 3178 |  | 3178 |  |  |  | 3178
28 | ТЕР11-01-040-2 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике кумароно-каучуковой КН-3 Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м плинтусов | 0.943 | 638,72 87,83 | 2.26 | 548.63 | декабрь 2006 г п/п 4291 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,82 | 2222 750 | 13 | 1459 | 750 | 104,06% 63,75% | 780 478 | 3480
Раздел 2. Стены
29 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка: стен кирпичных | 1 м3 | 5.24 | 214,92 73,01 | 141,91 11,57 |  | декабрь 2006 г п/п 8671 Козп=7,87 Кэм=4,66 | 6476 3011 | 3465 477 |  | 3488 | 93,06% 59,5% | 3246 2075 | 11797
30 | ТЕРр63-05-02 | Снятие обоев | 100 м2 очищаемой поверхности | 2.924 | 88,14 88,14 |  |  | декабрь 2006 г п/п 1037 Козп=7,87 | 2028 2028 |  |  | 2028 | 72,38% 50% | 1468 1014 | 4510
31 | ТЕР46-02-009-2 | Срубка штукатурки стен пораженной грибком | 100 м2 | 0.493 | 178 178 |  |  | декабрь 2006 г п/п 8564 Козп=7,87 | 691 691 |  |  | 691 | 93,06% 59,5% | 643 411 | 1745
32 | ТЕР15-04-005-01 | Обработка стен противогрибковым составом Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.493 | 969,07 136,16 | 6,23 0,14 | 826.68 | декабрь 2006 г п/п 5161 Козп=7,87 Кэм=5,07 Кмат=1,71 | 1324 608 | 19 1 | 697 | 609 | 88,83% 46,75% | 541 285 | 2150
33 | ТЕР15-04-024-08 | Дополнительная окраска масляными составами мест протечек Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.493 | 837,04 184,8 | 3,97 0,14 | 648.27 | декабрь 2006 г п/п 5202 Козп=7,87 Кэм=5,09 Кмат=2,08 | 1502 825 | 12 1 | 665 | 826 | 88,83% 46,75% | 734 386 | 2622
34 | ТЕРр61-02-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.532 | 3176,81 2023,18 | 13,4 9,05 | 1140.23 | декабрь 2006 г п/п 537 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,27 | 10497 8471 | 43 38 | 1983 | 8509 | 74,26% 50% | 6319 4255 | 21071
35 | ТЕРр61-06-4 | Устройство дополнительного слоя штукатурки из раствора толщиной 20мм (объем =0,532х2=1,064) | 100 м2 | 1.064 | 1096,18 519,69 | 6,8 4,59 | 569.69 | декабрь 2006 г п/п 570 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,27 | 6377 4352 | 43 38 | 1982 | 4390 | 74,26% 50% | 3260 2195 | 11832
36 | ТЕРр63-07-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.154 | 810,52 584,74 | 225,78 21,23 |  | декабрь 2006 г п/п 1045 Козп=7,87 Кэм=4,42 | 862 709 | 153 26 |  | 735 | 72,38% 50% | 532 368 | 1762
37 | ТЕР46-02-009-2 | Срубка штукатурки стен | 100 м2 | 0.1027 | 178 178 |  |  | декабрь 2006 г п/п 8564 Козп=7,87 | 144 144 |  |  | 144 | 93,06% 59,5% | 134 86 | 364
38 | ТЕР46-02-007-01 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | 1 м3 | 2.4 | 947,3 119,38 | 2.13 | 825.79 | декабрь 2006 г п/п 8560 Козп=7,87 Кэм=4,2 Кмат=2,91 | 8044 2255 | 21 | 5768 | 2255 | 93,06% 59,5% | 2099 1342 | 11485
39 | ТЕР26-01-041-01 | Изоляция изделиями из пенопласта закладки проемов | 1 м3 изоляции | 0.44 | 1438,69 177,52 | 40.8 | 1220.37 | декабрь 2006 г п/п 7946 Козп=7,87 Кэм=4,77 Кмат=2,52 | 2053 615 | 86 | 1352 | 615 | 84,6% 59,5% | 520 366 | 2939
40 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 0.87 | 423,77 110,33 | 313,44 25,55 |  | декабрь 2006 г п/п 8632 Козп=7,87 Кэм=4,66 | 2026 755 | 1271 175 |  | 930 | 93,06% 59,5% | 865 553 | 3444
41 | ТЕРр53-25-1 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.0552 | 11334,51 1433,2 | 83,7 4,73 | 9817.61 | декабрь 2006 г п/п 158 Козп=7,87 Кэм=4,51 Кмат=3,97 | 2795 623 | 21 2 | 2151 | 625 | 80,84% 70% | 505 438 | 3738
42 | ТЕР15-02-036-5 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса металлических перемычек Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0066 | 8610,71 3519,5 | 43,8 22,47 | 5047.41 | декабрь 2006 г п/п 5075 Козп=7,87 Кэм=5,44 Кмат=3,57 | 331 210 | 2 1 | 119 | 211 | 88,83% 46,75% | 187 99 | 617
43 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.06 | 2038,32 807,75 | 100,19 66,17 | 1130.38 | декабрь 2006 г п/п 5013 Козп=7,87 Кэм=6,56 Кмат=3,38 | 717 439 | 49 39 | 229 | 478 | 88,83% 46,75% | 425 223 | 1365
44 | ТЕР15-02-036-1 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен под облицовку плиткой Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.2304 | 6001,13 1194,24 | 38,6 18,96 | 4768.29 | декабрь 2006 г п/п 5071 Козп=7,87 Кэм=5,37 Кмат=3,62 | 6527 2490 | 60 43 | 3977 | 2533 | 88,83% 46,75% | 2250 1184 | 9961
45 | ТЕРр61-06-4 | Устройство дополнительного слоя штукатурки из раствора толщиной 10мм | 100 м2 | 0.2304 | 1096,18 519,69 | 6,8 4,59 | 569.69 | декабрь 2006 г п/п 570 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,27 | 1381 942 | 9 8 | 430 | 950 | 74,26% 50% | 705 475 | 2561
46 | ТЕР15-01-019-1 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.2304 | 10002,53 2095,32 | 20,7 11,44 | 7886.51 | декабрь 2006 г п/п 4777 Козп=7,87 Кэм=5,58 Кмат=2,8 | 9490 4369 | 33 26 | 5088 | 4395 | 88,83% 46,75% | 3904 2055 | 15449
47 | ТЕР10-04-011-04 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.1705 | 27326,45 2701,94 | 388,37 14,31 | 24236.14 | декабрь 2006 г п/п 4144 Козп=7,87 Кэм=4,57 Кмат=2,54 | 15044 4169 | 378 24 | 10497 | 4193 | 99,83% 53,55% | 4186 2245 | 21475
48 | ТЕР10-04-011-01 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0.087 | 13680,31 1692,42 | 203,45 7,02 | 11784.44 | декабрь 2006 г п/п 4141 Козп=7,87 Кэм=4,56 Кмат=2,41 | 3904 1333 | 101 6 | 2470 | 1339 | 99,83% 53,55% | 1337 717 | 5958
49 | ТЕР10-04-012-03 | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3: общественных зданий Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 шт. проемов | 0.01 | 4298,09 708,57 | 132.75 | 3456.77 | декабрь 2006 г п/п 4147 Козп=7,87 Кэм=4,45 Кмат=2,47 | 157 64 | 7 | 86 | 64 | 99,83% 53,55% | 64 34 | 255
50 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 2.693 | 11821,99 721,03 | 27,06 20,7 | 11073.9 | декабрь 2006 г п/п 527 Козп=7,87 Кэм=5,34 Кмат=2,13 | 79191 15281 | 389 439 | 63521 | 15720 | 74,26% 50% | 11674 7860 | 98725
51 | ТЕР13-03-005-01 | Дополнительная шпатлевка стен под оклейку обоями Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 шпатлюемой поверхности | 3.034 | 1804,93 549,5 | 82,19 30,48 | 1173.24 | декабрь 2006 г п/п 4508 Козп=7,87 Кэм=5,43 Кмат=2,48 | 25609 15089 | 1693 910 | 8827 | 15999 | 76,14% 59,5% | 12182 9519 | 47310
52 | ТЕР15-06-001-02 | Оклейка виниловыми обоями стен Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 3.034 | 3592,87 426,31 | 0,95 0,14 | 3165.61 | декабрь 2006 г п/п 5354 Козп=7,87 Кэм=5,24 Кмат=2,39 | 34680 11706 | 19 4 | 22955 | 11710 | 88,83% 46,75% | 10402 5474 | 50556
53 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по обоям стен Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.456 | 1233,06 227,93 | 7,74 0,14 | 997.39 | декабрь 2006 г п/п 5165 Козп=7,87 Кэм=5,06 Кмат=1,71 | 13193 7129 | 169 5 | 5895 | 7134 | 88,83% 46,75% | 6337 3335 | 22865
Раздел 3. Потолки
54 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.127 | 3815,32 2603,72 | 14,4 9,72 | 1197.2 | декабрь 2006 г п/п 555 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,27 | 3111 2602 | 11 10 | 498 | 2612 | 74,26% 50% | 1940 1306 | 6357
55 | ТЕР15-04-005-02 | Обработка мест протечек потолков антигрибковым составом Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.127 | 1065,2 151,95 | 6,99 0,14 | 906.26 | декабрь 2006 г п/п 5162 Козп=7,87 Кэм=5,07 Кмат=1,71 | 377 175 | 6 | 196 | 175 | 88,83% 46,75% | 155 82 | 614
56 | ТЕР15-04-024-09 | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: потолков в местах протечек Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.127 | 1148,24 200,2 | 3,97 0,14 | 944.07 | декабрь 2006 г п/п 5203 Козп=7,87 Кэм=5,09 Кмат=2,03 | 477 230 | 3 | 244 | 230 | 88,83% 46,75% | 204 108 | 789
57 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0.032 | 13858,51 916,45 | 30,03 23,11 | 12912.03 | декабрь 2006 г п/п 528 Козп=7,87 Кэм=5,31 Кмат=2,13 | 1116 231 | 5 6 | 880 | 237 | 74,26% 50% | 176 119 | 1411
58 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0985 | 1800,92 483,48 | 12,46 0,27 | 1304.98 | декабрь 2006 г п/п 5164 Козп=7,87 Кэм=5,07 Кмат=1,79 | 669 431 | 8 | 230 | 431 | 88,83% 46,75% | 383 201 | 1253
59 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков из декоративных акустических плит "Армстронг" типа "Baikal" Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 поверхности облицовки | 0.8515 | 5995,32 1694,88 | 21,68 4,05 | 4278.76 | декабрь 2006 г п/п 4936 Козп=7,87 Кэм=4,86 Кмат=4,24 | 28622 13062 | 112 34 | 15448 | 13096 | 88,83% 46,75% | 11633 6122 | 46377
Раздел 4. Проемы
60 | ТЕРр56-11-1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0.832 | 33,47 33,47 |  |  | декабрь 2006 г п/п 225 Козп=7,87 | 219 219 |  |  | 219 | 77,08% 62% | 169 136 | 524
61 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0.1603 | 288,43 288,43 |  |  | декабрь 2006 г п/п 224 Козп=7,87 | 364 364 |  |  | 364 | 77,08% 62% | 281 226 | 871
62 | ТЕРр56-09-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 коробок | 0.08 | 1967,42 1437,99 | 529,43 39,94 |  | декабрь 2006 г п/п 221 Козп=7,87 Кэм=4,37 | 1090 905 | 185 25 |  | 930 | 77,08% 62% | 717 577 | 2384
63 | ТЕР46-02-009-2 | Срубка штукатурки дверных оконных откосов | 100 м2 | 0.1624 | 178 178 |  |  | декабрь 2006 г п/п 8564 Козп=7,87 | 227 227 |  |  | 227 | 93,06% 59,5% | 211 135 | 573
64 | ТЕР46-04-012-1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.274 | 1680,09 1525,29 | 154,8 104,49 |  | декабрь 2006 г п/п 8719 Козп=7,87 Кэм=6 | 3544 3290 | 254 225 |  | 3515 | 93,06% 59,5% | 3271 2091 | 8906
65 | ТЕРр58-03-1 | Разборка оконных отливов из листовой стали | 100 м | 0.128 | 71,18 70,98 | 0.2 |  | декабрь 2006 г п/п 350 Козп=7,87 Кэм=4,53 | 72 72 |  |  | 72 | 78,02% 65% | 56 47 | 175
66 | ТЕР9-06-001-2 | Демонтаж решеток на окна Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (т.ч. п.1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Демонтаж ПЗ=0,7; ОЗП=0,7; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0.87 | 647,71 433,24 | 130,68 1,62 | 83.79 | декабрь 2006 г п/п 3777 Козп=7,87 Кэм=4,53 Кмат=3,43 | 3014 2388 | 451 10 | 175 | 2398 | 84,6% 72,25% | 2029 1733 | 6776
67 | ТЕР10-01-027-13 | Установка оконных блоков ПВХ со стеклопакетами Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | м2 | 22.9 | 1195,78 17,64 | 7,84 0,71 | 1170.3 | декабрь 2006 г п/п 3900 Козп=7,87 Кэм=4,93 Кмат=2,85 | 81143 3657 | 1106 160 | 76380 | 3817 | 99,83% 53,55% | 3811 2044 | 86998
68 | ТЕР10-01-033-2 | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (без стоимости подоконников) Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 659,96 = 4 212,96 - 34,50 x 74 | 100 м2 проемов | 0.229 | 4212,96 572,14 | 67,64 2,7 | 3573.18 | декабрь 2006 г п/п 3920 Козп=7,87 Кэм=4,83 Кмат=5,47 | 2557 1186 | 94 6 | 1277 | 1192 | 99,83% 53,55% | 1190 638 | 4385
69 | Счет пост. | Подоконники ПВХ | м2 | 6.15 | 595 |  | 595 | текущ. | 3659 |  | 3659 |  |  |  | 3659
70 | ТЕР7-05-039-18 | Герметизация примыканий оконных блоков к стенам монтажной пеной Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м шва | 0.471 | 2670,88 37,59 | 8.29 | 2625 | декабрь 2006 г п/п 3197 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,05 | 2719 160 | 25 | 2534 | 160 | 131,13% 85% | 210 136 | 3065
71 | ТЕР15-02-003-1 | Штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине до 200 мм плоских под отливы и подоконники Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м откосов | 0.235 | 659,56 308,16 | 4.28 | 347.12 | декабрь 2006 г п/п 4976 Козп=7,87 Кэм=4,17 Кмат=3,27 | 927 655 | 5 | 267 | 655 | 88,83% 46,75% | 582 306 | 1815
72 | ТЕР12-01-010-1 | Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 покрытия | 0.0188 | 7500,5 961,76 | 22,56 2,7 | 6516.18 | декабрь 2006 г п/п 4340 Козп=7,87 Кэм=5,35 Кмат=3,04 | 539 164 | 3 1 | 372 | 165 | 101,52% 55,25% | 168 91 | 798
73 | ТЕР15-02-031-1 | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (т.ч. п.1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.146 | 4185,47 1897,76 | 41,2 27,81 | 2246.51 | декабрь 2006 г п/п 5052 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=2,78 | 3465 2508 | 45 40 | 912 | 2548 | 88,83% 46,75% | 2263 1191 | 6919
74 | ТЕРр61-06-4 | Устройство дополнительного слоя штукатурки откосов из раствора толщиной 40мм (объем =0,146х4=0,584) | 100 м2 | 0.584 | 1096,18 519,69 | 6,8 4,59 | 569.69 | декабрь 2006 г п/п 570 Козп=7,87 Кэм=6 Кмат=3,27 | 3500 2389 | 24 21 | 1087 | 2410 | 74,26% 50% | 1790 1205 | 6495
75 | ТЕР9-06-001-2 | Монтаж решеток на окна распашных (без стоимости решеток) Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (т.ч. п.1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0.87 | 647,71 433,24 | 130,68 1,62 | 83.79 | декабрь 2006 г п/п 3777 Козп=7,87 Кэм=4,53 Кмат=3,43 | 4305 3411 | 644 14 | 250 | 3425 | 84,6% 72,25% | 2898 2475 | 9678
76 | СЦМ-201-0963 | Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали | т | 0.87 | 9270 |  | 9270 | декабрь 2006 г п/п 3777 Козп=7,87 Кэм=4,53 Кмат=3,43 | 27663 |  | 27663 |  |  |  | 27663
77 | СЦМ-101-0888 | Скобяные изделия для распашных решеток | компл | 7 | 94.68 |  | 94.68 | декабрь 2006 г п/п 3777 Козп=7,87 Кэм=4,53 Кмат=3,43 | 2273 |  | 2273 |  |  |  | 2273
78 | ТЕР10-01-039-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (без стоимости дверей) Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 8 928,01 = 29 628,01 - 207,00 x 100 | 100 м2 проемов | 0.1393 | 29628,01 958,33 | 1226,89 153,23 | 27442.79 | декабрь 2006 г п/п 3922 Козп=7,87 Кэм=5,17 Кмат=3,96 | 6032 1208 | 1104 210 | 3720 | 1418 | 99,83% 53,55% | 1416 759 | 8207
79 | Счет пост. | Дверные блоки финские | шт | 7 | 3352 |  | 3352 | текущ. | 23464 |  | 23464 |  |  |  | 23464
80 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 7 | 75.7 |  | 75.7 | декабрь 2006 г п/п 3922 Козп=7,87 Кэм=5,17 Кмат=3,96 | 2098 |  | 2098 |  |  |  | 2098
81 | ТЕР9-06-001-1 | Монтаж конструкций металлических дверей Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0.12 | 923,85 763,35 | 123,01 6,62 | 37.49 | декабрь 2006 г п/п 3776 Козп=7,87 Кэм=4,68 Кмат=3,32 | 930 829 | 86 8 | 15 | 837 | 84,6% 72,25% | 708 605 | 2243
82 | Счет пост. | Дверные блоки металлические | шт | 1 | 14640 |  | 14640 | текущ. | 14640 |  | 14640 |  |  |  | 14640
83 | ТЕР7-05-039-18 | Герметизация примыканий дверных блоков к стенам монтажной пеной Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м шва | 0.49 | 2670,88 37,59 | 8.29 | 2625 | декабрь 2006 г п/п 3197 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,05 | 2829 167 | 26 | 2636 | 167 | 131,13% 85% | 219 142 | 3190
84 | ТЕР10-01-060-1 | Установка и крепление наличников Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ-ЗПМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м коробок блоков | 0.72 | 515,49 63,81 | 3.02 | 448.66 | декабрь 2006 г п/п 3973 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,4 | 1205 416 | 14 | 775 | 416 | 99,83% 53,55% | 415 223 | 1843
85 | ТЕР15-01-049-4 | Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п 1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 | 0.029 | 47622,43 481,71 | 101,14 2,97 | 47039.58 | декабрь 2006 г п/п 4952 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,29 | 3269 126 | 18 1 | 3125 | 127 | 88,83% 46,75% | 113 59 | 3441
86 | ТЕРр56-12-12 | Установка дверных упоров | 100 шт. приборов | 0.07 | 1018,93 139,21 |  | 879.72 | декабрь 2006 г п/п 237 Козп=7,87 Кмат=2,23 | 214 77 |  | 137 | 77 | 77,08% 62% | 59 48 | 321
87 | ТЕР9-03-050-1 | Установка латунных порожков (без стоимости порожков) Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 341,54 = 2 001,54 - 8 300,00 x 0,2 | 100 м | 0.07 | 2001,54 119,04 | 182.33 | 1700.17 | декабрь 2006 г п/п 3732 Козп=7,87 Кэм=4,44 Кмат=3,59 | 156 75 | 71 | 10 | 75 | 84,6% 72,25% | 78 51 | 285
88 | Счет пост. | Порожки латунные | м | 7 | 120 |  | 120 | текущ. | 840 |  | 840 |  |  |  | 840
89 | ТЕР15-04-025-8 | Улучшенная окраска масляными составами откосов Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.146 | 1398,45 463,17 | 8,49 0,14 | 926.79 | декабрь 2006 г п/п 5211 Козп=7,87 Кэм=5,06 Кмат=1,97 | 886 612 | 8 | 266 | 612 | 88,83% 46,75% | 544 286 | 1716
90 | ТЕР9-03-050-1 | Установка перфорированных алюминиевых уголков на откосах Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 100 м | 0.7 | 2001,54 119,04 | 182.33 | 1700.17 | декабрь 2006 г п/п 3732 Козп=7,87 Кэм=4,44 Кмат=3,59 | 5735 754 | 708 | 4273 | 754 | 84,6% 72,25% | 638 545 | 6918
91 | ТЕРр62-41-01 | Очистка вручную поверхности труб и радиаторов от старой краски | 100 м2 расчищенной поверхности | 0.1029 | 162,24 162,24 |  |  | декабрь 2006 г п/п 1008 Козп=7,87 | 131 131 |  |  | 131 | 75,2% 50% | 99 66 | 296
92 | ТЕРр62-35-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических труб и радиаторов за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.294 | 1030,71 697,51 | 0.75 | 332.45 | декабрь 2006 г п/п 988 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,06 | 1816 1614 | 1 | 201 | 1614 | 75,2% 50% | 1214 807 | 3837
93 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.229 | 268,58 56,55 | 9,31 0,1 | 202.72 | декабрь 2006 г п/п 4447 Козп=7,87 Кэм=4,3 Кмат=2,56 | 248 117 | 11 | 120 | 117 | 76,14% 59,5% | 89 70 | 407
94 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, количество окрасок 2 Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.229 | 1107,01 629,59 | 2,46 0,14 | 474.96 | декабрь 2006 г п/п 5240 Козп=7,87 Кэм=5,12 Кмат=2,07 | 1534 1305 | 4 | 225 | 1305 | 88,83% 46,75% | 1159 610 | 3303
Раздел 5. Прочие работы
95 | ТЕР09-06-001-03 | Монтаж м/конструкций стеллажей Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (т.ч. п.1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 т конструкций | 0.98 | 1042,06 883,28 | 88,36 2,16 | 70.42 | декабрь 2006 г п/п 3778 Козп=7,87 Кэм=4,73 Кмат=3,04 | 8556 7834 | 512 21 | 210 | 7855 | 84,6% 72,25% | 6645 5675 | 20876
96 | СЦМ-201-0763 | Стоимость м/конструкций | т | 0.98 | 11255 |  | 11255 | декабрь 2006 г п/п 3778 Козп=7,87 Кэм=4,73 Кмат=3,04 | 33531 |  | 33531 |  |  |  | 33531
97 | ТЕР10-01-057-2 | Установка полок стеллажей из фанеры т. 20мм (без стоимости полок) Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 1 572,58 = 22 572,58 - 210,00 x 100 | 100 м2 деталей | 0.45 | 22572,58 1143,38 | 311,73 22,14 | 21117.47 | декабрь 2006 г п/п 3969 Козп=7,87 Кэм=5,22 Кмат=2,2 | 5688 4657 | 915 98 | 116 | 4755 | 99,83% 53,55% | 4747 2546 | 12981
98 | СЦМ-102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 0.68 | 12480 |  | 12480 | декабрь 2006 г п/п 3969 Козп=7,87 Кэм=5,22 Кмат=2,2 | 18670 |  | 18670 |  |  |  | 18670
99 | ТЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.403 | 268,58 56,55 | 9,31 0,1 | 202.72 | декабрь 2006 г п/п 4447 Козп=7,87 Кэм=4,3 Кмат=2,56 | 436 206 | 20 | 210 | 206 | 76,14% 59,5% | 157 123 | 716
100 | ТЕР15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей стеллажей, количество окрасок 2 Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.403 | 1107,01 629,59 | 2,46 0,14 | 474.96 | декабрь 2006 г п/п 5240 Козп=7,87 Кэм=5,12 Кмат=2,07 | 2699 2296 | 6 1 | 397 | 2297 | 88,83% 46,75% | 2040 1074 | 5813
101 | ТЕР15-04-024-03 | Простая окраска масляными составами по дереву полок стеллажей Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9 | 770,88 209,83 | 3,22 0,14 | 557.83 | декабрь 2006 г п/п 5197 Козп=7,87 Кэм=5,1 Кмат=2,06 | 2762 1709 | 18 1 | 1035 | 1710 | 88,83% 46,75% | 1519 799 | 5080
102 | Тех. часть 12/06 таблица 1 | Погрузка и разгрузка строительного мусоры | тн | 25 | 7,17 7,17 |  |  | тех. ч. Козп=7,87 | 1411 1411 |  |  | 1411 | 73,32% 50% | 1035 706 | 3152
103 | Тех. часть 12/06 таблица 2 | Вывоз мусора на 60 км | тн | 25 | 66.9 | 66.9 |  | тех. ч. Кэм=4,18 | 6991 | 6991 |  |  |  |  | 6991
104 | ТЕР20-02-003-07 | Установка вентрешеток Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 решетка | 2 | 57,95 10,49 | 6.9 | 40.56 | декабрь 2006 г п/п 5945 Козп=7,87 Кэм=4,53 Кмат=3,8 | 576 190 | 78 | 308 | 190 | 108,29% 70,55% | 206 134 | 916
105 | ТЕР20-02-003-08 | Установка сантехнических лючков Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | шт | 2 | 81,36 10,49 | 6.9 | 63.97 | декабрь 2006 г п/п 5946 Козп=7,87 Кэм=4,53 Кмат=3,31 | 691 190 | 78 | 423 | 190 | 108,29% 70,55% | 206 134 | 1031
106 | ТЕР15-01-049-03 | Устройство шкафа под мойку Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м2 облицовки стен | 0.032 | 23712,84 2932,16 | 115,56 4,05 | 20665.12 | декабрь 2006 г п/п 4951 Козп=7,87 Кэм=5,06 Кмат=2,59 | 2585 849 | 23 1 | 1713 | 850 | 88,83% 46,75% | 755 397 | 3737
Раздел 6. Сантехнические работы
107 | ТЕРр65-04-2 | Демонтаж унитазов | 100 приборов | 0.01 | 550,36 544,56 | 5,8 3,92 |  | декабрь 2006 г п/п 1317 Козп=7,87 Кэм=6 | 43 43 |  |  | 43 | 108,29% 70,55% | 30 22 | 95
108 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0.01 | 323,2 318 | 5,2 3,51 |  | декабрь 2006 г п/п 1321 Козп=7,87 Кэм=6 | 25 25 |  |  | 25 | 108,29% 70,55% | 17 13 | 55
109 | ТЕРр65-04-1 | Демонтаж умывальников | 100 приборов | 0.02 | 442,79 437,59 | 5,2 3,51 |  | декабрь 2006 г п/п 1316 Козп=7,87 Кэм=6 | 70 69 | 1 1 |  | 70 | 108,29% 70,55% | 49 35 | 154
110 | ТЕРр65-03-7 | Снятие смесителя | 100 шт. арматуры | 0.02 | 314,54 313,14 | 1,4 0,95 |  | декабрь 2006 г п/п 1306 Козп=7,87 Кэм=6 | 49 49 |  |  | 49 | 108,29% 70,55% | 34 25 | 108
111 | ТЕРр65-03-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.05 | 48,82 48,62 | 0,2 0,14 |  | декабрь 2006 г п/п 1301 Козп=7,87 Кэм=6 | 19 19 |  |  | 19 | 108,29% 70,55% | 13 10 | 42
112 | ТЕРр65-01-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопроводов | 0.126 | 327,58 288,02 | 5,96 1,35 | 33.6 | декабрь 2006 г п/п 1298 Козп=7,87 Кэм=5,89 Кмат=3,21 | 304 286 | 4 1 | 14 | 287 | 96,82% 60% | 200 144 | 648
113 | ТЕРр65-02-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.042 | 584,56 581,36 | 3,2 2,16 |  | декабрь 2006 г п/п 1300 Козп=7,87 Кэм=6 | 193 192 | 1 1 |  | 193 | 96,82% 60% | 134 97 | 424
114 | ТЕР46-03-011-03 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0.042 | 1916,26 434,23 | 1482,03 120,82 |  | декабрь 2006 г п/п 8651 Козп=7,87 Кэм=4,66 | 434 144 | 290 40 |  | 184 | 93,06% 59,5% | 171 109 | 714
115 | ТЕР16-03-002-1 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.105 | 11515,38 1094,24 | 116,9 0,95 | 10304.24 | декабрь 2006 г п/п 5472 Козп=7,87 Кэм=4,6 Кмат=1,56 | 2798 1040 | 71 1 | 1687 | 1041 | 108,29% 70,55% | 1127 734 | 4659
116 | ТЕР16-07-003-1 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 1 | 73,62 44,24 | 4.82 | 24.56 | декабрь 2006 г п/п 5556 Козп=7,87 Кэм=4,88 Кмат=3,04 | 505 400 | 29 | 76 | 400 | 108,29% 70,55% | 433 282 | 1220
117 | ТЕР16-04-001-1 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 100 м трубопровода | 0.034 | 5055,83 637,26 | 10,27 0,28 | 4408.3 | декабрь 2006 г п/п 5478 Козп=7,87 Кэм=4,99 Кмат=2,47 | 568 196 | 2 | 370 | 196 | 108,29% 70,55% | 212 138 | 918
118 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п 1.14 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 1 врезка | 1 | 130,99 60,14 | 0.75 | 70.1 | декабрь 2006 г п/п 5567 Козп=7,87 Кэм=5,04 Кмат=2,1 | 696 544 | 5 | 147 | 544 | 108,29% 70,55% | 589 384 | 1669
119 | ТЕРр65-06-25 | Установка шаровых кранов | 100 приборов | 0.05 | 4260,67 818,67 | 4,77 0,68 | 3437.23 | декабрь 2006 г п/п 1356 Козп=7,87 Кэм=5,24 Кмат=2,3 | 719 322 | 1 | 396 | 322 | 96,82% 60% | 312 193 | 1224
120 | ТЕР17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.1 | 3697,75 234,57 | 39,65 4,32 | 3423.53 | декабрь 2006 г п/п 5605 Козп=7,87 Кэм=5,14 Кмат=3,49 | 1433 212 | 25 4 | 1196 | 216 | 108,29% 70,55% | 234 152 | 1819
121 | Счет пост. | Стоимость выпусков гофрированных д. 100 мм | шт | 1 | 120 |  | 120 | текущ. | 120 |  | 120 |  |  |  | 120
122 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.1 | 1608,88 208,49 | 23,03 1,76 | 1377.36 | декабрь 2006 г п/п 5590 Козп=7,87 Кэм=5,05 Кмат=4,25 | 789 189 | 15 2 | 585 | 191 | 108,29% 70,55% | 207 135 | 1131
123 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция п. 1.14 Общих указаний ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 комплектов | 0.1 | 3077,33 166,79 | 17 1,76 | 2893.54 | декабрь 2006 г п/п 5613 Козп=7,87 Кэм=5,05 Кмат=2,23 | 807 151 | 11 2 | 645 | 153 | 108,29% 70,55% | 166 108 | 1081
124 | Счет пост. | Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм | шт | 2 | 98 |  | 98 | текущ. | 196 |  | 196 |  |  |  | 196
125 | ТЕР17-01-002-3 | Установка смесителей Коэф-ты к позиции: Ремонт и реконструкция (п. 1.14) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | 10 шт | 0.2 | 1514,75 67,41 | 1.92 | 1445.42 | декабрь 2006 г п/п 5602 Козп=7,87 Кэм=4,43 Кмат=2,92 | 968 122 | 2 | 844 | 122 | 108,29% 70,55% | 132 86 | 1186
126 | ТЕРр65-06-3 | Смена сифонов | 100 приборов | 0.02 | 3652,62 692,8 | 13,16 1,76 | 2946.66 | декабрь 2006 г п/п 1335 Козп=7,87 Кэм=5,23 Кмат=2,41 | 252 109 | 1 | 142 | 109 | 108,29% 70,55% | 106 65 | 423
127 | ТЕРр65-06-10 | Смена гибких подводок | 100 приборов | 0.05 | 2525,56 475,79 | 4,77 0,68 | 2045 | декабрь 2006 г п/п 1342 Козп=7,87 Кэм=5,24 Кмат=2,2 | 413 187 | 1 | 225 | 187 | 108,29% 70,55% | 181 112 | 706
128 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка гнезд и борозд: в стенах | 1 м3 заделки | 0.04 | 2331,24 611,44 | 32.81 | 1686.99 | декабрь 2006 г п/п 8663 Козп=7,87 Кэм=5,03 Кмат=3,43 | 431 192 | 7 | 232 | 192 | 93,06% 59,5% | 179 114 | 724
Раздел 7. Электромонтажные работы
129 | ТЕРр67-04-04 | Демонтаж осветительных приборов: люстр | 100 шт. | 0.11 | 84,92 84,32 | 0,6 0,41 |  | декабрь 2006 г п/п 1799 Козп=7,87 Кэм=6 | 73 73 |  |  | 73 | 79,9% 65% | 58 47 | 178
130 | ТЕРр67-04-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания полугерметичных | 100 шт. | 0.02 | 49,9 49,3 | 0,6 0,41 |  | декабрь 2006 г п/п 1799 Козп=7,87 Кэм=6 | 8 8 |  |  | 8 | 79,9% 65% | 6 5 | 19
131 | ТЕРр67-04-1 | Демонтаж розеток и выключателей | 100 шт. | 0.29 | 45,55 45,55 |  |  | декабрь 2006 г п/п 1798 Козп=7,87 | 104 104 |  |  | 104 | 79,9% 65% | 83 68 | 255
132 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля 3х2,5 | 100 м | 1.8 | 75,39 75,19 | 0,2 0,14 |  | декабрь 2006 г п/п 1797 Козп=7,87 Кэм=6 | 1067 1065 | 2 2 |  | 1067 | 79,9% 65% | 853 694 | 2614
133 | ТЕРр67-01-2 | Демонтаж электропроводки слаботочной | 100 м | 1.5 | 21,61 21,61 |  |  | декабрь 2006 г п/п 1787 Козп=7,87 | 255 255 |  |  | 255 | 79,9% 65% | 204 166 | 625
134 | ТЕРр67-04-2 прим. | Демонтаж приборов сигнализации | 100 шт. | 0.18 | 29,17 29,17 |  |  | декабрь 2006 г п/п 1798 Козп=7,87 | 41 41 |  |  | 41 | 79,9% 65% | 33 27 | 101
135 | ФЕРм08-03-599-03 | Демонтаж щитка осветительного Коэф-ты к позиции: Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 | шт. | 1 | 61,59 47,91 | 13,68 0,54 |  | декабрь 2006 г п/п 3404 Козп=7,87 Кэм=4,11 Кмат=2,48 | 217 189 | 28 2 |  | 191 | 89,3% 65% | 171 124 | 512
136 | ТЕРр67-04-06 | Демонтаж осветительных приборов: электросчетчиков | 100 шт. | 0.01 | 220,79 219,39 | 1,4 0,95 |  | декабрь 2006 г п/п 1799 Козп=7,87 Кэм=6 | 17 17 |  |  | 17 | 79,9% 65% | 14 11 | 42
137 | ФЕРм08-02-396-1 | Установка электрокоробов ПВХ | 100 м | 1.2 | 2304,19 353,82 | 817,61 160,51 | 1132.76 | декабрь 2006 г п/п 2515 Козп=7,87 Кэм=4,04 Кмат=2,57 | 10799 3341 | 3964 1516 | 3494 | 4857 | 89,3% 65% | 4337 3157 | 18293
138 | Счет пост. | Стоимость электрокоробов ПВХ | м | 120 | 74 |  | 74 | текущ. | 8880 |  | 8880 |  |  |  | 8880
139 | ФЕРм08-02-399-2 | Прокладка кабеля в электрокоробах | 100 м | 3.6 | 177,57 44,23 | 75,42 25,93 | 57.92 | декабрь 2006 г п/п 2538 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,32 | 2826 1253 | 1089 735 | 484 | 1988 | 89,3% 65% | 1775 1292 | 5893
140 | ФСЦМ-507-0266 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 2,5 | 1000м | 0.24 | 2291.15 |  | 2291.15 | декабрь 2006 г п/п 2538 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,32 | 1276 |  | 1276 |  |  |  | 1276
141 | ФСЦМ-507-0264 | Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 с жилой сечением, мм2: 1,5 | 1000м | 0.12 | 1446.89 |  | 1446.89 | декабрь 2006 г п/п 2538 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,32 | 403 |  | 403 |  |  |  | 403
142 | ФЕРм08-03-591-11 | Установка розеток штепсельных трехполюсных | 100 шт. | 0.24 | 1872,87 728,13 | 27,62 1,62 | 1117.12 | декабрь 2006 г п/п 3341 Козп=7,87 Кэм=4 Кмат=2,63 | 2107 1375 | 27 3 | 705 | 1378 | 89,3% 65% | 1231 896 | 4234
143 | Счет пост. | Стоимость розеток | шт | 24 | 86 |  | 86 | текущ. | 2064 |  | 2064 |  |  |  | 2064
144 | ФЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.08 | 1524,4 391,84 | 129,79 0,41 | 1002.77 | декабрь 2006 г п/п 3331 Козп=7,87 Кэм=4,4 Кмат=2,35 | 481 247 | 46 | 188 | 247 | 89,3% 65% | 221 161 | 863
145 | Счет пост. | Стоимость выключателей | шт | 8 | 45 |  | 45 | текущ. | 360 |  | 360 |  |  |  | 360
146 | ФЕРм08-03-591-08 | Установка розеток телефонных | 100 шт. | 0.04 | 1563,4 428,54 | 132,09 0,54 | 1002.77 | декабрь 2006 г п/п 3338 Козп=7,87 Кэм=4,4 Кмат=2,35 | 252 135 | 23 | 94 | 135 | 89,3% 65% | 121 88 | 461
147 | Счет пост. | Стоимость розеток | шт | 4 | 80 |  | 80 | текущ. | 320 |  | 320 |  |  |  | 320
148 | ФЕРм08-02-399-2 | Прокладка телефонного кабеля в электрокоробах | 100 м | 0.8 | 177,57 44,23 | 75,42 25,93 | 57.92 | декабрь 2006 г п/п 2538 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,32 | 628 278 | 242 163 | 108 | 441 | 89,3% 65% | 394 287 | 1309
149 | Счет пост. | Стоимость телефонного кабеля 4-х жильного | м | 80 | 36 |  | 36 | текущ. | 2880 |  | 2880 |  |  |  | 2880
150 | ФЕРм08-02-399-2 | Прокладка кабеля в электрокоробах | 100 м | 1.2 | 177,57 44,23 | 75,42 25,93 | 57.92 | декабрь 2006 г п/п 2538 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,32 | 942 418 | 363 245 | 161 | 663 | 89,3% 65% | 592 431 | 1965
151 | Счет пост. | Стоимость компьютерного кабеля | м | 120 | 54 |  | 54 | текущ. | 6480 |  | 6480 |  |  |  | 6480
152 | ФЕРм08-03-591-11 | Установка компьютерных розеток | 100 шт. | 0.1 | 1872,87 728,13 | 27,62 1,62 | 1117.12 | декабрь 2006 г п/п 3341 Козп=7,87 Кэм=4 Кмат=2,63 | 878 573 | 11 1 | 294 | 574 | 89,3% 65% | 513 373 | 1764
153 | Счет пост. | Стоимость розеток | шт | 10 | 93 |  | 93 | текущ. | 930 |  | 930 |  |  |  | 930
154 | Счет пост. | Стоимость установочных коробок | шт | 46 | 32 |  | 32 | текущ. | 1472 |  | 1472 |  |  |  | 1472
155 | Счет пост. | Стоимость распределительных коробок настенных | шт | 44 | 54 |  | 54 | текущ. | 2376 |  | 2376 |  |  |  | 2376
156 | Счет пост. | Стоимость протяжных коробок | шт | 44 | 42 |  | 42 | текущ. | 1848 |  | 1848 |  |  |  | 1848
157 | ФЕРм08-03-599-03 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 | шт. | 1 | 137,35 47,91 | 13,68 0,54 | 75.76 | декабрь 2006 г п/п 3404 Козп=7,87 Кэм=4,11 Кмат=2,48 | 621 377 | 56 4 | 188 | 381 | 89,3% 65% | 340 248 | 1209
158 | Счет пост. | Стоимость щитка осветительного на 16 групп | шт | 1 | 3542 |  | 3542 | текущ. | 3542 |  | 3542 |  |  |  | 3542
159 | ФЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1 | 11,33 8,63 | 2,31 0,14 | 0.39 | декабрь 2006 г п/п 3417 Козп=7,87 Кэм=4 Кмат=3,29 | 78 68 | 9 1 | 1 | 69 | 89,3% 65% | 62 45 | 185
160 | Счет пост. | Стоимость счетчика трехфазного | шт | 1 | 2080 |  | 2080 | текущ. | 2080 |  | 2080 |  |  |  | 2080
161 | ФЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 13 | 281,74 14,85 | 2,28 0,03 | 264.61 | декабрь 2006 г п/п 3143 Козп=7,87 Кэм=4,46 Кмат=2,11 | 8910 1519 | 132 3 | 7259 | 1522 | 89,3% 65% | 1359 989 | 11258
162 | Счет пост. | Стоимость выключателей автоматических установочных на 25А | шт | 14 | 89 |  | 89 | текущ. | 1246 |  | 1246 |  |  |  | 1246
163 | Счет пост. | Стоимость выключателей автоматических трехполюсных | шт | 1 | 397 |  | 397 | текущ. | 397 |  | 397 |  |  |  | 397
164 | ФЕРм08-03-594-17 | Установка светильников с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0.19 | 4475,55 1626,88 | 2131,76 682,13 | 716.91 | декабрь 2006 г п/п 3380 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,58 | 4408 2433 | 1624 1020 | 351 | 3453 | 89,3% 65% | 3084 2244 | 9736
165 | ФСЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 19 | 395.5 |  | 395.5 | декабрь 2006 г п/п 3380 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,58 | 19387 |  | 19387 |  |  |  | 19387
166 | ФСЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 7.6 | 61.59 |  | 61.59 | декабрь 2006 г п/п 3380 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,58 | 1208 |  | 1208 |  |  |  | 1208
167 | ФСЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 7.6 | 23.62 |  | 23.62 | декабрь 2006 г п/п 3380 Козп=7,87 Кэм=4,01 Кмат=2,58 | 463 |  | 463 |  |  |  | 463
168 | ФЕРм08-03-594-2 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 полугерметичные | 100 шт. | 0.02 | 5735,53 1150,72 | 1874,91 522,93 | 2709.9 | декабрь 2006 г п/п 3365 Козп=7,87 Кэм=4,05 Кмат=2,62 | 475 181 | 152 82 | 142 | 263 | 89,3%*0,9 65%*0,85 | 211 145 | 831
169 | Счет пост. | Стоимость светильников полугерметичных НППО-02-100 | шт | 2 | 610 |  | 610 | декабрь 2006 г п/п 3365 Козп=7,87 Кэм=4,05 Кмат=2,62 | 3196 |  | 3196 |  |  |  | 3196
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [8 empty] | 792409 191587 | 34342 7558 | 566480
Накладные расходы | [8 empty] | 172013
Сметная прибыль | [8 empty] | 111187
Итоги по смете: | [8 empty] | 1075609
Временные 1,2% | [8 empty] | 12907
Итого | [8 empty] | 1088516
Составление сметы 1% | [8 empty] | 10885
Зимнее удорожание 1,41% | [8 empty] | 15348
Итого | [8 empty] | 1114749
НДС 18% | [8 empty] | 200655
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1315404
Составил:_______________________ В.М. Петухова
Проверил:_______________________
Note on D11: <Основание>
Note on D12: <Сметная стоимость в текущих ценах после применения индексов>
Note on A4: <Наименование стройки>
Note on A6: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on A8: на <Наименование локальной сметы>
Note on A18: <Номер позиции по смете>
Note on B18: <Обоснование (код) позиции>
Note on C18: <Наименование (текстовая часть) расценки> <Обоснование коэффициентов> <Формула расчета стоимости единицы> <К-ты к итогам при их применении в позиции (баз. цены)>
Note on D18: <Ед. измерения по расценке>
Note on E18: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F18: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах > <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах>
Note on G18: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах > <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on H18: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах >
Note on I18: <Наименование индекса к позиции> Козп=<Индекс к позиции на ОЗП> Кэм=<Индекс к позиции на ЭМ> Кмат=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on J18: <Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on K18: <Общая стоимость ЭММ по позиции для БИМ до начисления НР и СП> <Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on L18: <Общая стоимость МАТ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on M18: =<Общая стоимость ОЗП по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Общая стоимость ЗПМ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>
Note on N18: <Строка задания НР в базисных ценах> <Строка задания СП в базисных ценах>
Note on P18: =<Общая стоимость ПЗ по позиции для БИМ до начисления НР и СП>+<Сумма НР по позиции для БИМ>+<Сумма СП по позиции для БИМ>
Note on A195: <Текстовая часть (итоги)>
Note on J195: <Прямые затраты (итоги)> <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on A208: ______________<Составил>
Note on A210: ______________<Проверил>
Note on K195: <Эксплуатация машин (итоги)> <З/п машинистов (итоги)>
Note on L195: <Материалы (итоги)>
Note on O18: <Сумма НР по позиции для БИМ> <Сумма СП по позиции для БИМ>