- Конкурсная документация

- на проведение открытого конкурса

«Выполнение работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН) по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.27»

- Основание проведения конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Положением о муниципальном заказе города Реутова, утвержденным решением Реутовского  городского Совета депутатов от 23 ноября 2005 № 63/2005-НА «Об утверждении новой редакции Положения о муниципальном заказе города Реутова» и изменениями в Положение о муниципальном заказе города Реутова, утвержденными Решениями Реутовского городского Совета депутатов от 24.05.2006 № 27/2006-НА и от 27.12.2006 № 89/2006-НА.

- Муниципальный заказчик

Администрация города Реутова Московской области,

143966 Московская область, город  Реутов, ул. Ленина, д.27.

- Наименование конкурса

Открытый конкурс: Выполнение работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН) по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.27.

- Цель конкурса

Определение Подрядчика по выполнению работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН) по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.27 и заключение с ним муниципального контракта.

- Источник финансирования

Местный бюджет.

6.Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению участника размещения заказа бесплатно по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 305 с 27 апреля 2007 года по 27 мая 2007 года  (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 по пятницам до 17.00).

7. Срок выполнения работ

Со дня подписания муниципального контракта по 30 июня 2007 года.

8. Требования к содержанию, форме заявки на участие в конкурсе

и инструкция по ее заполнению.

8.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок, указанный в п.13 конкурсной документации. Содержание заявки на участие в конкурсе определено приложением №1 к конкурсной документации.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме (в одном экземпляре) на русском языке в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа.

8.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в составе следующих документов:

- ЗАЯВКА на участие в конкурсе (образец в приложении №1 к конкурсной документации);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц выданная ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством);

- Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- ОПИСЬ представленных документов с указанием количества страниц в каждом представленном документе и общего количества листов в представленной заявке на участие в конкурсе.

8.4. Документы, поданные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод  на русский язык.

8.5. Все документы, представленные участниками  размещения заказа, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Применение факсимильных подписей не допускается.

8.6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации.

8.7. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

8.8. Представлять интересы участника размещения заказа на конкурсе могут руководители участников размещения заказа,  участники размещения заказа – физические лица, либо представители участников размещения заказа, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.

8.9. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов.

8.10. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заявки, кроме случаев отзыва заявки.

9. Требования установленные муниципальным заказчиком к техническим характеристикам услуг, требования к их безопасности и требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указываются в заявке на участие в конкурсе (таблица 1).

9.1. В графе 4 таблицы 1  участник размещения заказа должен представить свое предложение по всем показателям, по которым установлено задание муниципальным заказчиком (отраженное в графе 3 таблицы 1).

9.2.  При описании условий и предложений участников должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.3. Сведения, содержащиеся в заявках участников не должны допускать двусмысленных толкований.

10. Порядок формирования цены контракта.

10.1. Начальная цена контракта по выполнению работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН) по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.27 составляет 1 720 000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей с учетом проектных работ, всех обязательных платежей, сдачей в эксплуатацию ТСН, обучением персонала.

10.2. Цена контракта, предлагаемая участниками конкурса, остается фиксированной со дня подачи заявки и не меняется в течение срока действия контракта, кроме случая, указанного в пункте 27.2.

- 10.3. Цена при заключении муниципального контракта не может быть выше цены указанной в п. 10.1.

11.Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями – рубль.

12. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Безналичный расчёт: 100 % оплата после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

13. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

13.1. Заявки на участие в конкурсе подаются с 27 апреля 2007 года по 28 мая 2007 года до 16 часов 15 минут(до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, по пятницам до 17.00) по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 305 в соответствии с требованиями пункта 8.

13.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

13.3. Заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов не принимаются, так как отсутствует техническая возможность использования электронной цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявки в электронном виде.

13.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

13.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, муниципальный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

13.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (ей присваивается регистрационный номер). По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения, регистрационного номера заявки, в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в конкурсе.

13.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.8.  Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки.

13.9. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с изменением заявки на участие в конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с таким изменением  заявки с указанием даты и времени его получения.

13.10. Для отзыва заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера заявки, даты, времени подачи заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

13.11. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

13.12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, муниципальный заказчик в течение 3 дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

13.13. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

14. Требования к участникам размещения заказа.

14.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

14.2. При размещении заказа путем проведения открытого конкурса установлены следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято;

5) отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

14.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик конкурсная комиссия вправе отстранить такого участника от участия в конкурсе  на любом этапе их проведения до заключения муниципального контракта.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с п.п. 13.7-13.11  конкурсной документации.

16. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. Внесение муниципальным заказчиком изменений в конкурсную документацию.

16.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

16.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

16.3. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение двух дней размещаются муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

16.4. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения в конкурсной документации. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

17. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не установлены.

18. 	Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

Не установлен.

19.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления (в случае, если муниципальным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта)

Не установлен.

20. Конкурсная комиссия по размещению заказов

20.1. Конкурсной комиссией осуществляются:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к  поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

- отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

- определение победителя конкурса.

20.2. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:

- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

20.3. Любое решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов. Каждый член комиссии имеет один равноценный с другими, голос. При этом любой член конкурсной комиссии может иметь свое отдельное мнение при принятии решений комиссией. Если член конкурсной комиссии не согласен с принятым решением, он вправе требовать, чтобы его мнение было отдельно изложено в соответствующем протоколе.

20.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц муниципальный заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.

20.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять  вышеуказанные функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

20.6. При отсутствии на заседании Председателя конкурсной комиссии его функции выполняет Заместитель.

20.7. При отсутствии на заседании конкурсной комиссии Председателя комиссии и Заместителя председателя комиссии, перед рассмотрением повестки дня члены комиссии избирают исполняющего обязанности председателя из присутствующих членов комиссии.

21. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.1. Публично,  28 мая 2007 года в 16.15 часов по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27 комн. 206 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок) на участие в конкурсе.

21.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов  о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок)  на участие в конкурсе, которые поступили муниципальному заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

21.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа должны представить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и оформленную в соответствии с действующим законодательством. В доверенности должно быть указано право уполномоченного представителя участника размещения заказа давать разъяснения по представленным на конкурс документам.

21.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

21.6. Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются и в тот же день такие конверты с заявками возвращаются участникам размещения заказов.

21.7. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения  муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

21.8. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

21.9. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе  конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа. Указанные разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается муниципальным заказчиком в день его подписания на официальном сайте.

21.11. Муниципальный заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

22. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

22.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, а также сведения об участниках размещения заказа на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией.

22.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 29 мая 2007 года в 16.30 часов по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27 комн. 206   принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, с оформлением протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

22.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

22.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом  муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении муниципальному заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта,  такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

22.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе  в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или об услугах соответственно, на оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе  требованиям конкурсной документации.

22.6. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженности такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

23.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 206  30 мая 2007 года  в 16.30 часов.

23.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения  муниципального контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

23.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен в приложении №2 к конкурсной документации.

23.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

23.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

23.6. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

23.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании муниципальным заказчиком соответственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

23.8. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить муниципальному заказчику  в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

24. Критерии  оценки заявок на участие в конкурсе,

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия  оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии со следующими критериями:

1) сроки (периоды) выполнения работ;

2) срок предоставления гарантии качества работ;

3) объём предоставления гарантии качества работ;

2) цена контракта.

25. Срок подписания муниципального контракта

Победитель конкурса должен подписать муниципальный контракт через десять дней (но не позднее двадцати дней) после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

26. Заключение  муниципального контракта по результатам проведения конкурса

26.1. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п.25 конкурсной документации, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

26.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение  муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

26.3. Муниципальный контракт заключается в соответствии с действующим законодательством на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

26.4. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения  муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, либо с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

26.5. Заказ признается размещённым со дня заключения  муниципального контракта.

26.6. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с действующим  законодательством.

26.7. Проект муниципального контракта указан в приложении №3 к конкурсной документации.

27. Изменение условий муниципального контракта.

27.1. При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий контракта, по соглашению сторон и  в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного ниже.

27.2. Муниципальный заказчик имеет право  при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с  Подрядчиком Муниципальный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

28. Отказ муниципального заказчика от проведения конкурса.

Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается муниципальным заказчиком соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух дней со дня принятия указанного решения муниципальным заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе  и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

Приложение № 1

к конкурсной документации

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата, исх. номер

В Администрацию

города Реутова

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения  муниципального контракта

с  Администрацией города Реутова Московской области

по выполнению работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН) по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.27

1.  ___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________,

изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, проект муниципального контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, сообщает о согласии участвовать в конкурсе и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | В соответствии с конкурсной документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перечень работ, объём и условия выполнения | Выполнение работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН): 1)установка 9 телекамер наружного наблюдения по периметру здания в гермокожухах (от -40 до +50 град. по Цельсию), автоматическое переключение в режим день-ночь (с повышением чувствительности в 10 раз), разрешающая способность 560 ТВЛ, технология SuperDynamic-III (либо аналог, позволяющий обработать «пересвет» матрицы 600%), с дистанционным цифровым управлением настройками телекамер по коаксиальному кабелю, трансфокатор 2) установка 2 телекамер наружного наблюдения купольных в гермокожухах (от -40 до +50 град. по Цельсию), автоматическое переключение в режим день-ночь (с повышением чувствительности в 10 раз), разрешающая способность 480 ТВЛ 3)установка 5 телекамер наружного наблюдения купольных (от -40 до +50 град), поворотных ( 400 градусов в секунду), с трансфокацией 30-кратной оптической плюс 10-кратной цифровой, автоматической и ручной регулировкой параметров, с управлением 2 (двумя) удалёнными пользователями (среднее расстояние до телекамер 130м), режим слежения за движущимся объектом, автоматическое переключение в режим день-ночь (с повышением чувствительности в 10 раз), возможность работы по предустановкам не менее 256 уровней, режим патрулирования по заданию персонала, разрешающая способность 480 ТВЛ; 4)установка 15 телекамер внутренних в стандартном корпусе, для настенного крепления, автоматическое переключение в режим день-ночь (с повышением чувствительности в 10 раз), разрешающая способность 560 ТВЛ, технология SuperDynamic-III (либо аналог, позволяющий обработать «пересвет» матрицы 600%), с дистанционным цифровым управлением настройками телекамер по коаксиальному кабелю, трансфокатор. Производитель всех телекамер (кроме купольных неповоротных), пультов управления поворотными камерами – фирма «Panasonic» или фирма, выпускающая их эквивалент; 5)средства сбора и обработки информации (ССОИ) должны быть рассчитаны на 32 входа с возможностью по суммарной скорости записи 400 кадров в секунду, с возможностью записи («предтревоги») до 30 сек, одновременного просмотра события и архива, в т.ч. и с удаленного рабочего места, (архив не менее чем на 10 суток). ССОИ ТСН предусмотреть на базе ПК в 19-дюймовом исполнении с применением ПО Видеонет; 6)предусмотреть установку дополнительного ПК и ПО (по сети) для удалённого пользователя ССОИ ТСН, исключив удалённому пользователю возможность администрирования; 7)обеспечить бесперебойное питание системы в течение 40 минут при отсутствии электропитания; 8)все оборудование ССОИ ТСН разместить в 19-дюймовом шкафу; 9) к ПК ССОИ ТСН необходимо подключить 2 монитора, к пульту управления поворотными камерами – 2 монитора. 10) Учитывая, что работы ведутся в эксплуатируемом здании затраты по снятию и установке подвесных потолков, передвижению мебели и прочие, связанные с выполнением вышеуказанных работ несет Подрядчик. |  |  |
| 2 | Сроки (периоды) выполнения работ | со дня подписания муниципального контракта по 30 июня 2007 года. |  |  |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества работ | Указать конкретный срок предоставления гарантий качества работ |  |  |
| 4 | Объем предоставления гарантий качества работ | Указать виды работ на которые распространяется гарантия качества работ |  |  |
| 5 | Цена муниципального контракта | 1 720 000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) рублей с учетом проектных работ, всех обязательных платежей, сдачей в эксплуатацию ТСН, обучением персонала |  |  |

3.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем данную заявку:

а) для юридического лица

- Фирменное наименование организации (наименование) ________________________________________________________________

- Организационно-правовая форма__________________________________________________________

- Место нахождения______________________________________________________

- Почтовый адрес___________________________________________________________

- Номер контактного телефона _________________________________

б) для физического лица:

- Фамилия, имя, отчество_______________________________________

- Паспортные данные__________________________________________________________

(номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения)

- Номер контактного телефона __________________________________

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_______________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо участник размещения заказа обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. А также, что имущество указанного лица не находиться под арестом, наложенным по решению суда.

5.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки оказать услуги в указанный срок, и на условиях, указанных в конкурсной документации и настоящей заявке, и согласны с имеющимся в конкурсной документации проектом муниципального контракта.

6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи и опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

_________________                 _____________

(Ф.И.О.)                                       (подпись)

Главный бухгалтер

_________________                 _____________

(Ф.И.О.)            МП                               (подпись)

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения  муниципального контракта с  Администрацией города Реутова Московской области по выполнению работ по установке телевизионной системы наблюдения (ТСН) по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Ленина, д.27

Настоящим _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в  открытом конкурсе представлены следующие документы:

| № пп | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе |  |
| 2. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 4. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 5. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 6. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) (в случае необходимости) |  |
| 7. | Общее количество страниц в представленных в заявке на участие в конкурсе документах |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________  _______________________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)                                                                                                                                                                                         М.П.

Приложение №2

к конкурсной документации

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия заданию и оценивает их по бальной системе по критериям, приведенным в конкурсной документации. Оценка критериев, проставляются членами комиссии после заслушивания материалов заявки и экспертного заключения (в случае участия в заседании эксперта).

- Оценка     условий  выполнения заказа производится на основании итогового коэффициента, который определяется по уравнению:

N

Кит= ∑ Китi, где

i=1

Кит – итоговый коэффициент участника конкурса

N – количество голосовавших членов комиссии

Китi – итоговый коэффициент по результатам оценки i – тым членом комиссии

- Каждому критерию устанавливается весовой коэффициент в зависимости от его важности. Сумма весовых коэффициентов составляет 1.

Весовой коэффициент критериев:

| № | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,3 |
| 2 | Срок предоставления гарантии качества работ | 0,1 |
|  | Объём предоставления гарантии качества работ | 0,1 |
| 2 | Цена муниципального контракта | 0,5 |

- Предложения участников конкурса сравниваются членами комиссии и результаты сравнения оцениваются по шкале:

Хуже – 0,1-1 балл, Лучше— от 2 до 3 баллов.

К

Китi = ∑ VjBj

j=1

К – количество критериев

j – номер критерия

Vj - весовой коэффициент по  j-тому  критерию

Bj - балл по j-тому критерию

5.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение 3

К конкурсной документации

# ПРОЕКТ

## Муниципальный контракт

на  выполнение работ

№__________

г. Реутов                                                                             «____»________________ г.

Администрация города Реутова, действующая от имени городского округа Реутов Московской области,  именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего (ей) на основании Постановления от __________ № ______, с одной стороны, и_____________________________________________________________________

(полное наименование организации -исполнителя или  физическое лицо, в т.ч.индивидуальный предприниматель)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице __________________________ _____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. или паспортные данные физического лица)

действующего на основании ____________________________________________, с  другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами  действующего законодательства, правовыми актами городского округа Реутов Московской области и протоколом конкурсной комиссии _________________________________________заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать работы)

а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1. Цена Контракта составляет__________________________ рублей с учетом всех обязательных платежей.

2.2. Оплата работ производится по безналичной форме: 100 % оплата после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Муниципального заказчика.

2.3. В течение действия контракта цена на работы изменению не подлежит, за исключением случая, предусмотренного п. 8.3 настоящего контракта.

2.4. Контракт финансируется за счет средств местного бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального контракта  на выполнение работ для муниципальных нужд города;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города;

г) обеспечивает оплату работ, выполняемых для муниципальных нужд города в соответствии с п. 2 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

ж) осуществляет  контроль за исполнением настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы для муниципальных нужд города в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренным настоящим Контрактом;

б) обязуется предоставить по требованию Муниципального заказчика информацию о соответствии выполняемых работ требованиям законодательства Российской Федерации;

в) консультирует Муниципального заказчика по вопросам выполнения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города;

г) обязуется осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные действующим законодательством РФ и данным Контрактом;

д) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города Реутов;

е) вправе получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения контракта на выполнение работ;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта по 30 июня 2007 года.

4.2. Условия выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта:

- выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к таким работам;

-  учитывая, что работы ведутся в эксплуатируемом здании затраты по снятию и установке подвесных потолков, передвижению мебели и прочие, связанные с выполнением работ, указанных в п.1.1.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. За каждый день нарушения сроков, в случае просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным Контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать пени в размере 0,1% от стоимости выполняемых работ, подлежащих выполнению в указанный срок, за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.6. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров в течение 15 дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

5.7. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

5.8. В случае некачественного исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик направляет Подрядчику претензию в письменном виде, в которой фиксируется перечень недоработок и сроки их устранения Подрядчиком. Претензии к Подрядчику, по качеству выполнения работ Муниципальный заказчик направляет в течение 5 дней со дня обнаружения.

Подрядчик обязан устранить дефекты выполнения работ или возместить Муниципальному заказчику ущерб, причиненный вследствие некачественного выполнения работ в срок, согласованный сторонами.

Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах цены Контракта.

5.9. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.

6. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

- ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация города Реутова Московской области и должностные лица, уполномоченные Главой города Реутов, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с момента его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий контракта, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного п.8.3.

8.3. По предложению Муниципального заказчика  может быть предусмотрено право Муниципального заказчика при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Муниципальный заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик:

Администрация города Реутова Московской области

143966,Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27

ИНН/КПП5041001482 /504101001

Код по ОКПО 04034546

л/с 03000410047

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России

БИК 044583001

ОКАТО 46464000000 ОКВЭД 75.11.31 ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКОГУ 32100

Подрядчик:______________________________________________________

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен  в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального заказчика и Исполнителя).

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________________________ М.П. | ______________________________ М.П. |