### Утверждена

Постановлением Главы города

- № _________ от ___________

- Конкурсная документация

- на проведение открытого конкурса

«Выполнение работ по разработке «Проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие»»

- Основание проведения конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 №53).

- Муниципальный заказчик

Администрация города Реутова Московской области,

143966 Московская область, город  Реутов, ул. Ленина, д.27.

- Наименование конкурса

Открытый конкурс: На выполнение работ по разработке «Проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие».

- Цель конкурса

Определение Подрядчика по выполнению работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие и заключение с ним муниципального контракта.

- Источник финансирования

Местный бюджет.

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется заказчиком по заявлению участника размещения заказа поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления бесплатно по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 305 с 15 июня 2007 года по 16 июля 2007 года  (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 по пятницам до 17.00).

- Срок выполнения работ

Со дня подписания муниципального контракта по 15 декабря 2007 года.

- Требования к содержанию, форме заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению.

8.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок, указанный в п.13.1 конкурсной документации. Содержание заявки на участие в конкурсе определено приложением №1 к конкурсной документации.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме (в одном экземпляре) на русском языке в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства физического лица.

8.3. Заявка на участие в конкурсе представляется в составе следующих документов:

- ЗАЯВКА на участие в конкурсе (образец в приложении №1 к конкурсной документации);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц выданная ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- КОПИЯ ДОКУМЕНТА, подтверждающего соответствие участника размещения заказа  требованию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,  осуществляющим выполнение работ и такие работы являются предметом конкурса – представляется копия лицензии, выданная уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, заверенная подписью руководителя и печатью участника;

- КОПИЯ ДОКУМЕНТА, подтверждающего соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены такие требования к работам;

- ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, в случае необходимости (доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством);

- Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц);

- ОПИСЬ представленных документов с указанием количества страниц в каждом представленном документе и общего количества листов в представленной заявке на участие в конкурсе.

8.4. Документы, поданные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод  на русский язык.

8.5. Все документы, представленные участниками  размещения заказа, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Применение факсимильных подписей не допускается.

8.6. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации.

8.7. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

8.8. Представлять интересы участника размещения заказа на конкурсе могут руководители участников размещения заказа,  участники размещения заказа – физические лица, либо представители участников размещения заказа, имеющие надлежащим образом оформленную доверенность.

8.9. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов.

8.10. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заявки, кроме случаев отзыва заявки.

- Требования установленные муниципальным заказчиком к качеству работ, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указываются в заявке на участие в конкурсе (таблица 1 Приложение № 1 к конкурсной документации).

9.1. В графе 4 таблицы 1  участник размещения заказа должен представить свое предложение по всем показателям, по которым установлено задание муниципальным заказчиком (отраженное в графе 3 таблицы 1).

9.2.  При описании условий и предложений участников должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.3. Сведения, содержащиеся в заявках участников не должны допускать двусмысленных толкований.

- Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) и порядок её формирования.

10.1. Начальная (максимальная) цена контракта по выполнению  работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие составляет 2 802 000.00 (два миллиона восемьсот две тысячи) рублей 00 копеек, с учетом всех обязательных платежей.

10.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п. 26.2.

- Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиками – рубль.

- Форма, сроки и порядок оплаты работ

Безналичный расчет, авансовый платеж - 30 %; 70% - в течение 5-ти дней после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения изменений в заявки.

13.1. Заявки на участие в конкурсе подаются с 16 июля 2007 года по 17 июля 2007 года до 11 часов 30 мин. (до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе) (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00 по пятницам до 17.00) по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 305 в соответствии с требованиями пункта 8.

13.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в срок и по форме, которая установлена конкурсной документацией.

13.3. Заявки на участие в конкурсе в форме электронных документов не принимаются, так как отсутствует техническая возможность использования электронной цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявки в электронном виде.

13.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

13.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, муниципальный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

13.6. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе (ей присваивается регистрационный номер). По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения, регистрационного номера заявки, в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в конкурсе. При этом отказ в приёме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

13.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.8.  Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки.

13.9. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с изменением заявки на участие в конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с таким изменением  заявки с указанием даты и времени его получения.

13.10. Для отзыва заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера заявки, даты, времени подачи заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

13.11. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

13.12. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса (лота). В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

- Требования к участникам размещения заказа.

14.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

14.2. При размещении заказа путем проведения открытого конкурса установлены следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ, являющихся предметом конкурса (наличие лицензии);

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе  не принято;

5) отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

14.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, муниципальный заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в конкурсе  на любом этапе его проведения.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе в соответствии с п.п. 13.7-13.11  конкурсной документации.

- Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. Внесение муниципальным заказчиком изменений в конкурсную документацию.

16.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

16.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

16.3. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте внесённых изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

16.4. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения в конкурсной документации. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

- Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Не установлены.

18. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

Не установлен.

19. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

Не установлен.

20. Конкурсная комиссия по размещению заказов

20.1. Конкурсной комиссией осуществляются:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе;

- отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

- определение победителя конкурса.

20.2. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:

- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

20.3. Любое решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов. Каждый член комиссии имеет один равноценный с другими, голос. При этом любой член конкурсной комиссии может иметь свое отдельное мнение при принятии решений комиссией. Если член конкурсной комиссии не согласен с принятым решением, он вправе требовать, чтобы его мнение было отдельно изложено в соответствующем протоколе.

20.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). В случае выявления в составе комиссии указанных лиц муниципальный заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа.

20.5. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять  вышеуказанные функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

20.6. Принятие решения членами конкурсной комиссии путём проведения заочного голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не допускается.

20.7. При отсутствии на заседании Председателя конкурсной комиссии его функции выполняет Заместитель.

20.8. При отсутствии на заседании комиссии Председателя комиссии и Заместителя председателя комиссии, перед рассмотрением повестки дня члены комиссии избирают исполняющего обязанности председателя из присутствующих членов комиссии.

20.9. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

- Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.1. Публично,  17 июля 2007 года в 11 часов 30 мин. по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27 комн. 206 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок) на участие в конкурсе.

21.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждого лота, но не раньше времени указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов  о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

21.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок)  на участие в конкурсе, которые поступили муниципальному заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе.

21.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа должны представить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и оформленную в соответствии с действующим законодательством.

21.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

21.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в п.22 настоящей конкурсной документации. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией,  муниципальный заказчик в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе обязан передать участнику размещения заказа подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе в проект контракта прилагаемого к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчиком таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией подписанного контракта, такой участник размещения заказа признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

21.7. Полученные после окончания приёма конверты с заявками на участие в конкурсе конверты вскрываются ( в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица участника размещения заказов) и в тот же день такие конверты и такие  заявки возвращаются участникам размещения заказов.

21.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения  муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

21.9. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

21.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком  непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

21.11. Муниципальный заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

- Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

22.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе, а также сведения об участниках размещения заказа на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе - 11 часов 30 мин. 20 июля 2007г.

22.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 20 июля 2007 года в 11 часов 30 мин. по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27 комн. 206   принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе, с оформлением протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

22.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и  более лота конкурс признаётся несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

22.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом  муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену ЛОТа), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключён не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола  рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

При непредставлении муниципальному заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта,  такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

22.5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе  в случае:

1) непредставления определенных конкурсной документацией документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах соответственно, на оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа;

3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

22.6. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, проведении в отношении такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

- Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

23.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 206  23 июля 2007 года  в 11 часов 30 мин.

23.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения  муниципального контракта. Конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене контракта и иным критериям и в порядке, который установлен конкурсной документацией. По каждому критерию предусматривается определить его содержание и значимость.

23.3. Порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен в приложении № 3 к конкурсной документации.

23.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

23.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

23.6. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

23.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании муниципальным заказчиком в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

23.8. Муниципальный контракт может быть заключён не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

23.9. Любой участник конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить муниципальному заказчику  в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

- Критерии  оценки заявок на участие в конкурсе,

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия  оценивает и сопоставляет такие заявки по цене контракта и  критериям, указанным ниже:

1) сроки (периоды) выполнения работ;

2) цена муниципального контракта.

- Заключение  муниципального контракта по результатам проведения конкурса

25.1. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный п.23.8 конкурсной документации, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

25.2. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение  муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

25.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

25.4. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения  муниципального контракта, муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, либо с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.5. Заказ признается размещенным со дня заключения  муниципального контракта.

25.6. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных соответственно п.25.2 конкурсной документации. Если до расторжения муниципального контракта подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

25.7. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

25.8. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

25.9. В муниципальный	контракт включаются обязательные условия о порядке осуществления муниципальным заказчиком приёмки выполняемых работ на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в таком контракте.

25.10. Проект муниципального контракта указан в приложении № 4 к конкурсной документации

- Изменение условий муниципального контракта. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объём работ.

26.1. При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий контракта, указанных в пунктах 21.6, 22.4, 25.3, 25.8, 25.9, ст.28 по соглашению сторон и  в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного ниже.

26.2. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный контрактом объём работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключён контракт или при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объёма таких работ заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объёму таких работ, но не более чем на 10 процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ обязан изменить цену контракта, указанным образом.

- Отказ муниципального заказчика от проведения конкурса.

Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается муниципальным заказчиком соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальным заказчиком вскрываются  (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес( для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе  и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

- Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта.

28.1. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании муниципальным заказчиком в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

28.2. Муниципальный контракт может быть заключён не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

- Последствия признания конкурса несостоявшимся.

В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в конкурсе (при наличии таких участников), заказчик, вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган местного самоуправления. По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика. При этом муниципальный контракт должен быть заключен с единственным подрядчиком на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 25.2. конкурсной документации и заключается контракт с единственным  подрядчиком, такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой заявке.

Приложение № 1

к конкурсной документации

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Дата, исх. номер

В Администрацию

города Реутова

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключения  муниципального контракта

с  Администрацией города Реутова Московской области

на выполнение работ по разработке «Проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие»

1.  ___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа))

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________,

изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, проект муниципального контракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, сообщает о согласии участвовать в конкурсе и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | В соответствии с конкурсной документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Требования установленные муниципальным заказчиком к качеству работ и требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик | Выполнение работ по «Разработке проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие» содержание проектно-сметной документации основные требования к проектным решениям и дополнительные требования указанны в Приложении №2 к конкурсной документации |  |  |
| 2 | Сроки (периоды) выполнения работ | Со дня подписания муниципального контракта до 15 декабря 2007г. |  |  |
| 3 | Цена муниципального контракта | 2 802 000.00 с учетом всех обязательных платежей |  |  |

3.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем данную заявку:

а) для юридического лица

- Фирменное наименование организации (наименование) ________________________________________________________________

- Организационно-правовая форма__________________________________________________________

- Место нахождения______________________________________________________

- Почтовый адрес___________________________________________________________

- Номер контактного телефона _________________________________

б) для физического лица:

- Фамилия, имя, отчество_______________________________________

- Паспортные данные__________________________________________________________

(номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения)

- Номер контактного телефона __________________________________

- Сведения о месте жительства (для физического лица)_____________

4. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении_______________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо участник размещения заказа обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. А также, что имущество указанного лица не находиться под арестом, наложенным по решению суда.

5.Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнить работы в указанный срок, и на условиях, указанных в конкурсной документации и настоящей заявке, и согласны с имеющимся в конкурсной документации проектом муниципального контракта.

6. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи и опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

_________________                 _____________

(Ф.И.О.)                                       (подпись)

Главный бухгалтер

_________________                 _____________

(Ф.И.О.)            МП                               (подпись)

Приложение № 2

к конкурсной документации

Выполнение работ по разработке «Проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание |  |  |
| 1.1. | Основание для проектирования (правовой акт городской администрации) | Протоколы заседаний |
| 1.2. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия. | Участок строительства 0,1 га расположен в г. Реутов. Участок под строительство с трех сторон окружен жилыми застройками и парковой зоной. Участок свободен от зеленых насаждений. |
| 1.3. | Указание о выделение очередей строительства и выделения пусковых комплексов. | Проект осуществляется строительством в одну очередь без выделения пусковых комплексов. |
| 1.4. | Сроки начала и окончания строительства в т.ч. первой очереди | Начало - Продолжительность определить ПОС |
| 1.5. | Источник финансирования строительства | Местный бюджет |
| 1.6. | Стадийность проектирования | Одна стадия, РД |
| 1.7. | Исходно - разрешительная документация |  |
| 2. Основные требования к проектным решениям |  |  |
| 2.1. | Градостроительные решения, генеральный план, благоустройство, озеленение, обеспеченность автостоянками. | На участке выполнить благоустройство и озеленение. Предусмотреть стоянку для сотрудников на 5м. мест |
| 2.2. | Архитектурно - планировочные решения (условия блокировки. основные принципы планировки помещений. обеспечение комфортности помещений, наружная и внутренняя отделка) | Планировка помещений общежития для одиночек с учетом СНиП 2.08.01-89*. В здании не предусматривается проживание инвалидов. |
| 2.3. | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций (фундаменты, несущие и ограждающие конструкции, перекрытия, лестницы, перегородки, кровля). | Покрытие пола- линолеум. Покрытие кровли-металлочерепица. |
| 2.4. | Технологические решения и современного оборудование | Здание оснастить всеми видами инженерного оборудования отечественного производства. |
| 2.5. | Инженерные системы здания и сооружений. | В разработке проекта отдавать предпочтение применению технологического и инженерного оборудования отечественного производства и в первую очередь предприятий Москвы и Московской области (Указание МКА от 02.02.99г.) Внутренние инженерные системы разработать в соответствии с требованием Инвестора в объеме требований действующих норм и Технических условий эксплуатирующих организаций. Оборудовать тепловой ввод в здание приборами учета расхода тепла. В составе проекта предусмотреть разделы: - Охранно-защитную дератизационную систему (ОЗДС) - Автоматизированную систему учета электроэнергии (АСУЭ) Отопление -центральное водяное. Вентиляция: приточная вытяжки с механическим побуждением. Электроснабжение проектируемого здания запроектировать в соответствии с ТУ ОАО МКС «Мосэнеорго», действующими ПУЭ и нормами проектирования. Оборудование и аппаратуру применять российского производства. Оборудование и материалы должны иметь сертификаты и технические свидетельства в соответствии с законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг». Предусмотреть учет электроэнергии. Для электропроводки использовать провода и кабели с медными жилами, имеющие безопасности. Предусмотреть устройство внутренних сетей связи и сигнализации: - Городская телефонная сеть - Сеть городской радиотрансляции - Система охраны входов - Система видео наблюдения - Система телевидения - Закладные устройства для скрытой прокладки всех сетей связи и скрытой сигнализации. Виды инженерного оборудования в соответствии с действующими нормами и правилами. Применить автоматизированную систему управления: - Противопожарный водопровод - Оповещение людей при пожаре и видеонаблюдение - Пожарная сигнализация. |
| 2.6. | Наружные инженерные сети | Инженерное обеспечение запроектировать в соответствии с техническими условиями на присоединение к городским сетям. |
| 2.7. | Охрана окружающей среды | Выполнить раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормами и правилами. Предусмотреть ОЗДС. |
| 2.8. | Требования по утилизации строительных отходов. | Отсутствуют |
| 2.9. | Энергоэффективность | Предусмотреть мероприятия по энергосбережению. Выполнить раздел «Энергоэффективность», энергетический паспорт объекта по установленной форме с учетом требований МГСН 2.01-99 и СНиП 23-02-2003 |
| 2.10. | Рекультивация территории | Выполнить санитарно-экологическое обследование участка под строительство |
| 2.11. | Архитектурное освещение |  |
| 2.12. | Требование к составу сметной документации |  |
| 3. Дополнительное требование |  |  |
| 3.1. | Выполнение проектных работ по декоративному оформлению здания и сооружений, интерьера |  |
| 3.2. | Разработка отдельных проектных решений в нескольких вариантах или на конкурсной основе |  |
| 3.3. | Выполнение научно-исследовательских и эксперементальных работ в процессе проектирования и строительства, обследование существующих зданий и сооружений | На основании ММР-2.2.07-98 определить техническое состояние здания методом визуального осмотра и вскрытия. |
| 3.4. | Подготовка демонстрационных материалов | В объеме необходимом для согласования проектных решений в МКА |
| 3.5. | Разработка инженерно-технических мероприятий гражданской обороны; Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Без строительства ЗС ГО. Выполнить раздел ИТМ ГО согласно СНиП 11-01-95 и СНиП 2.01-51-90 и согласовать с ГУ ГО и ЧС МО. |
| 3.6. | Подготовка строительного паспорта объекта |  |
| 3.7. | Разработка документации для проведения подрядных торгов |  |
| 3.8. | Обоснование эффективности инвестиций на основе СП 1 1-101-95 «Порядок разработки согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений» (по объектам заказа для муниципальных нужд) |  |
| 3.9. | Количество экземпляров проектной документации и ее частей |  |
| 3.10. | Информирование о строительстве |  |
| 3.11. | Дополнительные материалы |  |
| 3.12. | Указания о необходимости согласования проектной документации | Проект подлежит согласованиям в соответствии с утвержденным Распоряжением №378 -РМ от 11.04.2000г. «Положением о едином порядке проектной и предпроектной подготовки строительства в г.Москве» и другими нормативными документами. |
| 3.13. | Особые условия | Сокращение нормативных сроков проектирования к фактическим по расчету приложенному к смете на проектные работы |

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения  муниципального контракта с  Администрацией города Реутова Московской области на выполнение работ по разработке «Проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие»

Настоящим _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе представлены следующие документы:

| № пп | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе |  |
| 2. | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц). |  |
| 3. | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 4. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
| 5. | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
| 6. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность) (в случае необходимости) |  |
| 7. | Копия документа, подтверждающего соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом конкурса (копия лицензии) |  |
| 8. | Общее количество страниц в представленных в заявке на участие в конкурсе документах |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________  _______________________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)                                                                                                                                                                                         М.П.

Приложение № 3

к конкурсной документации

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе

- Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия заданию и оценивает их по бальной системе по критериям, приведенным в конкурсной документации. Оценка критериев, проставляются членами комиссии после заслушивания материалов заявки и экспертного заключения (в случае участия в заседании эксперта).

- Оценка     условий  выполнения заказа производится на основании итогового коэффициента, который определяется по уравнению:

N

Кит= ∑ Китi, где

i=1

Кит – итоговый коэффициент участника конкурса

N – количество голосовавших членов комиссии

Китi – итоговый коэффициент по результатам оценки i – тым членом комиссии

- Каждому критерию устанавливается его значимость в зависимости от его важности. Сумма значимостей критериев составляет 1:

| № | Содержание критерия | Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,3 |
| 2 | Цена муниципального контракта | 0,7 |

- Предложения участников конкурса сравниваются членами комиссии и результаты сравнения оцениваются по шкале:

Хуже – 0,1-1 балл, Лучше— от 2 до 3 баллов.

К

Китi = ∑ VjBj

j=1

К – количество критериев

j – номер критерия

Vj – значимость по  j-тому  критерию

Bj - балл по j-тому критерию

- Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение 4

К конкурсной документации

# ПРОЕКТ

## Муниципальный контракт

на  выполнение работ

№__________

г. Реутов                                                                             «____»________________ г.

Администрация города Реутова, действующая от имени городского округа Реутов Московской области,  именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _____________________________________________________, действующего (ей) на основании Постановления от __________ № ______, с одной стороны, и_____________________________________________________________________

(полное наименование организации -исполнителя или  физическое лицо, в т.ч.индивидуальный предприниматель)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  в лице __________________________ _____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. или паспортные данные физического лица)

действующего на основании ____________________________________________, с  другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами  действующего законодательства, правовыми актами городского округа Реутов Московской области и протоколом конкурсной комиссии _________________________________________заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке «Проектно-сметной документации на реконструкцию здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие», а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. На работы, выполняемые по настоящему Контракту, Подрядчик в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан иметь соответствующую лицензию, если это предусмотрено действующим законодательством.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена Контракта составляет__________________________ рублей с учетом всех обязательных платежей.

2.2. Оплата работ производится следующим образом: безналичный расчет, авансовый платеж - 30 %,  70% - в течение 5-ти рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Муниципального заказчика.

2.3. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п. 9.3.

2.4. Контракт финансируется за счет средств местного бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Подрядчику выполнение работ для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Подрядчику документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального контракта  на выполнение работ для муниципальных нужд города;

в) консультирует Подрядчика по вопросам выполнения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города;

г) обеспечивает оплату работ, выполняемых для муниципальных нужд города в соответствии с п. 2 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

ж) осуществляет  контроль за исполнением настоящего Контракта.

3.2. Подрядчик:

а) обязуется выполнить работы для муниципальных нужд города в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренными настоящим Контрактом;

б) обязуется предоставить по требованию Муниципального заказчика информацию о соответствии выполняемых работ требованиям законодательства Российской Федерации;

в) консультирует Муниципального заказчика по вопросам выполнения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города;

г) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города Реутова;

д) вправе получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения контракта на выполнение работ;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

ж) обязуется осуществить все иные действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные действующим законодательством РФ и данным Контрактом.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта по _______________________________________________________________

4.2. Условия выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта:

- выполняемые работы должны соответствовать требованиям законодательства РФ, предъявляемым к таким работам.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

5.1. Заказчик при завершении работ осуществляет приемку выполненных работ, проверяет на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте в п.1.1.

5.2. При завершении работ Подрядчик представляет Муниципальному заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ. Муниципальный заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ подписанный Муниципальным заказчиком Подрядчику.

5.3. В случае обнаружения дефектов и (или) несоответствия выполненных работ, требованиям определенным настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик в течение 2-х рабочих дней после получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий выполненных работ требованиям определенным контрактом). Подрядчик в течение 10-ти рабочих дней после получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных дефектов.

После устранения Подрядчиком указанных дефектов работ Муниципальный заказчик в течение 2-х рабочих дней подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.3. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.4. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров в течение 15 дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

6.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

6.6. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Подрядчика, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки

6.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.8. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Подрядчик не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация города Реутова Московской области и должностные лица, уполномоченные Главой города Реутов, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объёма таких работ заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объёму таких работ, но не более чем на 10 процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ обязан изменить цену Контракта, указанным образом.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик:

Администрация города Реутова Московской области

143966,Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27

ИНН/КПП 5041001482 /504101001

Код по ОКПО 04034546

л/с 03000410047

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России

БИК 044583001

ОКАТО 46464000000 ОКВЭД 75.11.31 ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКОГУ 32100

Подрядчик: _____________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен  в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального заказчика и Подрядчик).

| Муниципальный заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| ______________________________ М.П. | ______________________________ М.П. |