Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Местонахождение: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Предмет муниципального контракта:

Конкурс «Реконструкция здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр» проводится в обеспечение реализации пункта 1.3 Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год, согласованного 09.03.2007 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 19.03.2007 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Конкурс проводится по двум лотам:

Лот №1 Осуществление функций технического надзора по объекту МУ «Молодежный культурно-досуговый центр».

Лот №2 Реконструкция здания муниципального учреждения «Молодежный культурно-досуговый центр».

Объем выполняемых работ:

Лот №1

1.  Контроль качества выполненных работ.

2.  Приемку физических объемов выполненных работ.

3.  Проверку актов выполненных работ (ф2, ф3).

4.  Приемку скрываемых работ.

5.  Приемку монтажных элементов ответственных конструкций.

6.  Приемку смонтированного оборудования.

7.  Контроль испытаний оборудования.

8.  Приемку исполнительной документации.

Лот №2

| 1. | Работы по прокладке наружных сетей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | Телефонная сеть |  |  |  |
|  |  | - | Разработка грунта в ручную | 72,38 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей вручную | 72,38 | м3 |
|  |  | - | Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб | 0,450 | км |
|  |  | - | Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен | 11 | м |
|  |  | - | Заделка отверстий | 0,075 | м3 |
|  |  | - | Устройство ввода труб в колодцы | 26 | канал |
|  |  | - | Монтаж коробки распределительной | 1 | шт |
|  |  | - | Монтаж плинта с нормально замкнутыми контактами LSA-PLUS 2/10 | 3 | шт |
|  |  | - | Монтаж ящика или коробки размером 500х500 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Монтаж ящика или коробки размером 200х200 мм | 1 | шт |
|  |  | - | Монтаж трубы стальной по стенам,  до 50 мм | 20 | м |
|  |  | - | Монтаж трубы стальной в опалубке фундаментов и перекрытиях,  до 50 мм | 10 | м |
|  |  | - | Монтаж кабелей до 35 кв в проложенных трубах | 30 | м |
|  |  | - | Монтаж кабеля в подземной канализации | 0,15 | км |
|  |  | - | Герметизация канала кабельной канализации | 26 | канал |
|  |  | - | Комплекс измерений постоянным током | 10 | пар |
|  |  | - | Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях | 1 | кабел |
|  |  | - | Разделка и включение кабелей | 2 | к.каб. |
|  | 1.2 | Радио сеть |  |  |  |
|  |  | - | Установка стоек для радиотрансляционных сетей | 4 | шт |
|  |  | - | Установка траверс | 7 | шт |
|  |  | - | Подвеска проводов | 1,1 | км |
|  |  | - | Установка оттяжек | 4 | шт |
|  |  | - | Монтаж согласующего устройства СУ-Р1 | 1 | шт |
|  | 1.3 | Канализация |  |  |  |
|  |  | - | Разработка грунта экскаватором | 137,8 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта вручную | 41,13 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта бульдозером | 14,2 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей бульдозером с уплотнением трамбовками | 113,6 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей вручную | 28,4 | м3 |
|  |  | - | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб 150 мм | 0,03 | км |
|  |  | - | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев в грунтах | 3,48 | м3 |
|  |  | - | Устройство основания толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известкового щебня | 10,68 | м2 |
|  |  | - | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных | 10,68 | м2 |
|  |  | - | Врезка в существующие сети из стальных труб  150 мм | 1 | врезка |
|  | 1.4 | Водопровод |  |  |  |
|  |  | - | Разработка грунта экскаватором | 242 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта вручную | 7,26 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта бульдозером | 250 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с уплотнением трамбовками | 200 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей вручную | 50 | м3 |
|  |  | - | Устройство круглых сборных железобетонных колодцев в грунтах | 10,9 | м3 |
|  |  | - | Устройство пожарных лестниц | 0,07 | т |
|  |  | - | Устройство основания толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известкового щебня | 5,34 | м2 |
|  |  | - | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных | 5,34 | м2 |
|  |  | - | Врезка в существующие сети из стальных труб  150 мм | 2 | врезка |
|  |  | - | Укладка водопроводных чугунных труб  150 мм | 0,02 | км |
|  |  | - | Укладка водопроводных чугунных труб  200 мм, с нанесением усиленной антикоррозийной изоляции, с последующей промывкой и дизенфекцией трубопроводов | 0,01 | км |
|  |  | - | Заделка битумом и прядью концов футляра  800 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Укладка стальных водопроводных труб  150 мм, с нанесением усиленной антикоррозийной изоляции, с последующей промывкой и дизенфекцией и с гидравлическим испытанием | 0,075 | км |
|  |  | - | Установка гидрантов пожарных | 3 | шт |
|  |  | - | Приварка фланцев к стальным трубопроводам  150 мм | 14 | шт |
|  |  | - | Установка задвижек  150 мм | 7 | шт |
|  |  | - | Монтаж фланцевой арматуры с электрическим приводом на условное давление до 4 Мпа  условного прохода 100 мм | 1 | шт |
|  |  | - | Установка задвижек  100 мм | 2 | шт |
|  |  | - | прокладка трубопроводов отопление и водоснабжения из стальных электросварных труб  100 мм | 2,19 | м |
|  |  | - | Установка фасонных частей стальных сварных  100-250 мм | 0,022 | т |
|  |  | - | приварка фланцев к стальным трубопроводам  100 мм | 6 | шт |
|  |  | - | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 12 | кг |
|  |  | - | Установка счетчиков  40 мм | 1 | шт |
|  |  | - | Установка фильтров  40 мм | 2 | шт |
|  |  | - | прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб  40 мм | 0,4 | м |
|  |  | - | Установка манометров с трехходовым краном | 1 | комплект |
|  |  | - | Приварка фланцев к стальным трубопроводам  80 мм | 4 | шт |
|  |  | - | Приварка фланцев к стальным трубопроводам  100 мм | 2 | шт |
|  | 1.5 | Теплоснабжение |  |  |  |
|  |  | - | Разработка грунта экскаватором | 941 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта в ручную | 330 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта бульдозером | 748 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей и котлованов бульдозером с уплотнением трамбовками | 541 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей вручную | 136 | м3 |
|  |  | - | Перевозка грунта на расстояние до 30 км | 455 | т |
|  |  | - | Устройство песчаного основания | 260 | м3 |
|  |  | - | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана,  труб 32 мм | 6 | м |
|  |  | - | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана,  труб 57 мм | 142,5 | м |
|  |  | - | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана,  труб 76 мм | 142,5 | м |
|  |  | - | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана,  труб 89 мм | 6 | м |
|  |  | - | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана,  труб 219 мм | 285 | м |
|  |  | - | Устройство круглых канализационных колодцев в грунтах | 2,14 | м3 |
|  |  | - | Установка люка | 2 | шт |
|  |  |  | Устройство отмостки вокруг колодцев с обсыпкой песком, устройством основания и бетонной монолитной обоймы | 10,7 | м2 |
|  |  | - | Устройство задвижек для горячей воды  32 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Устройство задвижек для горячей воды  50 мм | 1 | шт |
|  |  | - | Устройство задвижек для горячей воды  65 мм | 1 | шт |
|  |  | - | Устройство задвижек для горячей воды  80 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Устройство задвижек для горячей воды  200 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Устройство железобетонных фундаментов | 20 | м3 |
|  |  | - | Разработка грунта вручную в траншеях | 5,4 | м3 |
|  |  | - | Восстановление песчаного основания | 5,4 | м3 |
|  |  | - | Устройство цементобетонных покрытий обнослойных | 3,6 | м3 |
|  |  | - | Прокладка трубопроводов отоплениея и водоснабжения из стальных электросварных труб | 10 | м |
|  |  | - | Изоляция трубопроводов минераловатными плитами на синтетическом связующем марки 75 | 14,6 | м3 |
|  |  | - | Заделка сальников при проходе труб через стены подвала | 13 | шт |
|  |  | - | Установка манжетов стенового ввода | 5 | шт |
|  |  | - | Устройство задвижек для горячей воды  32 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Установка кранов  89 мм | 2 | шт |
|  |  | - | Монтаж терминала концевого | 2 | шт |
|  |  | - | Установка стенового ввода  180/125 мм | 4 | шт |
|  |  | - | Установка ящика с зажимами для кабелей и проводов | 1 | шт |
|  |  | - | Монтаж кабеля до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах с подключением к терминалу | 10 | м |
|  | 1.6 | Электроснабжение |  |  |  |
|  |  | - | Разработка грунта вручную в траншеях | 57,56 | м3 |
|  |  | - | Засыпка траншей вручную | 36 | м3 |
|  |  | - | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб | 0,30 | км |
|  |  | - | Монтаж трансформатора тока до 10 кВ | 6 | шт |
|  |  | - | Установка счетчиков трехфазных | 2 | шт |
|  |  | - | Установка выключателей автоматических до 25А | 2 | шт |
|  |  | - | Установка предохранителя на ток до 400А | 6 | шт |
|  |  | - | Монтаж кабеля до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам | 30 | м |
|  |  | - | Монтаж кабеля до 35 кв в траншеях с устройством постелей в траншеях | 360,00 | м |
|  |  | - | Устройство заделок концевых | 12 | шт |
| 2. | Работы по реконструкции |  |  |  |  |
|  |  | Устройство гидроизоляции боковой: обмазочной в 2 слоя |  | 760 | м2 |
|  |  | Устройство гидроизоляции горизонтальной |  | 84,4 | м2 |
|  |  | Монтаж кровельного покрытия из: профилированного листа |  | 654 | м2 |
|  |  | Монтаж каркасов |  | 218,2 | т |
|  |  | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 |  | 5908,62 | м2 |
|  |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: ПФ-115 |  | 5908,62 | м2 |
|  |  | Устройство наружных стен из цементно-песчаных блоков |  | 138 | м3 |

Место выполнения работ.

Лот №1 - Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 6.

Лот №2 - Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 6.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

Лот №1 - 535 000 рублей.

Лот №2 - 28 465 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 27, 4 этаж, Отдел реализации программы наукограда, с 18 мая 2007 г. по 17 июня 2007 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

18 июня 2007 г. в 12 часов 30 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

22 июня 2007 г. в 12  часов 30 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

26 июня 2007 г. в 12  часов 30 минут