Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

Конкурс «Приобретение автомобилей для муниципального учреждения «Центральная городская больница г. Реутова»  проводится в обеспечение реализации пункта 2.3 Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2007 год, согласованного 09.03.2007 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 19.03.2007 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Объем и краткая характеристика поставляемого товара:

Общие требования:

1. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ, для пп. 1 - 3.

2. Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта РФ.

3. Год выпуска - 2007.

1. Автомобиль скорой медицинской помощи (класс С) специализированной бригады реанимационного профиля - 1 ед.

1.1. Общие требования.

Характеристика автомобиля: реанимобиль (класс С) - машина скорой медицинской помощи, предназначенная для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Оборудование и комплектация: в соответствии с ОСТ 91500.07.0001-2002 и ГОСТ Р 52567-2006.

Цветографическая схема: в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002.

Оснащение автомобиля: в соответствии с приложением № 6 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.12.05 года № 752

1.2. Требования к  автомобилю:

Двигатель: тип - дизельный с турбонаддувом, рабочий объём - не менее 2000 куб. см, мощность - не менее 110 л.с., расход топлива - не более 10  л/100 км.

Колёсная формула - 4х2, привод передний, АБС.

«Ford Transit 300 VAN» или аналог

1.3. Требования к оснащению:

| № п/п | Требование технического задания |  | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) |  |
| 1 | Дефибриллятор-монитор со встроенным кардиостимулятором, пульсоксиметрией и неинвазивным измерителем артериального давления (ZOLL M-Series - бифазный с жидкокристаллическим дисплеем ("ZOLL Medical Corp.", США) или аналог) | 1 |  |
| 2 | Электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом (Альтон-03 или аналог) | 1 |  |
| 3 | Аппарат искусственной вентиляции легких (А-ИВЛ/ВВЛ-«ТМТ» или аналог) | 1 |  |
| 4 | Редуктор-ингалятор кислородный (КРИ-1 с 2 л баллоном или аналог) | 1 |  |
| 5 | Аппарат наркозный (АНпСП-01 -"ТМТ" (закись азота) или аналог) | 1 |  |
| 9 | Отсасыватель электрический транспортный (7E-D (Китай) или аналог) | 1 |  |
| 6 | Небулайзер (ингалятор) -компрессорный ТРЭВЕЛнеб ("Флаем Нуова", Италия) или аналог | 1 |  |
| 7 | Пикфлоуметр (определитель объёмной скорости потока воздуха при выдохе) | 1 |  |
| 8 | Глюкометр (с тест полосками) | 1 |  |
| 9 | Кардиомонитор (КАРДЕКС МАР-02-6 (ЭКГ, ЧСС, ЧП, АД, SpO2, аккумуляторное / бортовое питание) или аналог) | 1 |  |
| 10 | Пульсоксиметр портативный («Окситест-01» (ЧСС, SpO2, бортовое питание) или аналог) | 1 |  |
| 11 | Шприцевой насос («Perfusor compact» ("B/Braun", Германия ) или аналог) | 1 |  |
| 12 | Тележка – каталка – носилки ("EMS", Турция) входят в состав стандартной комплектации а/м | 1 |  |
| 13 | Приемное устройство под транспортные носилки с горизонтальным и вертикальным перемещением, возможностью амортизации ("EMS", Турция) или аналог) | 1 |  |
| 14 | Носилки складные вдоль и поперек с металлическим каркасом (НППС-А или аналог) | 1 |  |
| 15 | Носилки плащевые (НП-1 входят в состав стандартной комплектации а/м) | 1 |  |
| 16 | Кресельные носилки (Chair Stretcher ("EMS", Турция) или аналог) | 1 |  |
| 17 | Комплект шин транспортных складных (комплект шин для детей, комплект шин для взрослых, комплект иммобилизирующих воротников) | 1 |  |
| 18 | Матрас вакуумный иммобилизирующий взрослый (МВИв-01 или аналог) | 1 |  |
| 19 | Укладка врача скорой помощи в пластиковом саквояже (по приказу № 100 МЗ РФ, с ларингоскопом) (УМСП-01-П (440*253*330) или аналог) | 1 |  |
| 20 | Штатив разборный для вливаний (ШР-01 или аналог) | 1 |  |
| 21 | Набор акушерский (НАСМП-«Мединт-М» (в сумке СМУ) или аналог) | 1 |  |
| 22 | Набор реанимационный (в футляре-укладке УМСП-01-Пм НРСП-01-«Мединт-М» или аналог) | 1 |  |
| 23 | Набор травматологический для скорой помощи (НИТ-01сс (в сумке СС-05.03) или аналог) | 1 |  |
| 24 | Набор токсикологический (в сумке СМУ НИСМПт-01-«Мединт-М» или аналог) | 1 |  |
| 25 | Контейнер теплоизоляционный с автоматическим поддержанием температуры инфузионных растворов (КСТ-6 (на 6 флаконов) или аналог) | 1 |  |
| 26 | Баллон с вентилем под кислород 10 л | 2 |  |
| 27 | Редуктор кислородный | 2 |  |
| 28 | Баллон с вентилем под закись азота 10 л | 1 |  |
| 29 | Редуктор закиси азота | 1 |  |
| 30 | Розетка пневматическая двухкомпонентная трехпозиционная | 1 |  |

2. Автомобиль скорой медицинской помощи (класс С) специализированной бригады реанимационного педиатрического (с кювезом) профиля – 1 ед.

2.1. Общие требования.

Характеристика автомобиля: реанимобиль педиатрического профиля (класс С) - машина скорой медицинской помощи, предназначенная для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной или специализированной бригады, транспортировки и мониторинга состояния ребенка на догоспитальном этапе.

Оборудование и комплектация: в соответствии с ОСТ 91500.07.0001-2002 и ГОСТ Р 52567-2006. Цветографическая схема: в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002.

Оснащение автомобиля: в соответствии с приложением № 15 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.12.05 года № 752.

2.2. Требования к  автомобилю:

Двигатель: тип - дизельный с турбонаддувом, рабочий объём - не менее 2000 куб. см, мощность - не менее 110 л.с., расход топлива - не более 10  л/100 км.

Колёсная формула - 4х2, привод передний, АБС.

«Ford Transit 300 VAN» или аналог.

2.3. Требования к оснащению:

| № п/п | Требование технического задания |  | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование оборудования | Кол-во (шт.) |  |
| 1 | Портативный транспортный инкубатор для новорожденных (ИТН-01-«УОМЗ» или аналог) | 1 |  |
| 2 | Приемное устройство с горизонтальным и вертикальным перемещением, возможностью амортизации | 1 |  |
| 3 | Аппарат ИВЛ для транспортировки новорожденных (Reanimator F120 MOBIL ("F.STEPHAN GmbH MEDIZINTECHNIK", Германия) или аналог) | 1 |  |
| 4 | Шприцевой насос («Perfusor compact» ("B/Braun", Германия) или аналог) | 1 |  |
| 5 | Монитор пациента (Poet 8100 EP (nGenuity) (ЭКГ, ЧСС, ЧД, SpO2, НИАД, Т, встроенный принтер) ("Criticare", США) или аналог) | 1 |  |
| 6 | Редуктор-ингалятор кислородный (КРИ-1 с 2 л баллоном или аналог) | 1 |  |
| 7 | Увлажнитель кислорода с регулятором потока | 1 |  |
| 8 | Транспортный медицинский отсос (ACCUVAC Basic ("Weinmann" , Германия) или аналог) | 1 |  |
| 9 | Реанимационный чемодан (ULM CASE Baby с комплектацией для детей и новорожденных ("Weinmann", Германия) или аналог) | 1 |  |
| 10 | Носилки плащевые (НП-1 или аналог) | 1 |  |
| 11 | Кресельные носилки (Chair Stretcher ("EMS", Турция) или аналог) | 1 |  |
| 12 | Баллон кислородный 10 л. | 3 |  |
| 13 | Редуктор медицинский | 3 |  |
| 14 | Кислородная розетка одиночная (с быстроразъемным соединением) | 3 |  |

3. Автомобиль скорой медицинской помощи для транспортировки пациентов (класс А) – 2 ед.

3.1. Общие требования.

Характеристика автомобиля: предназначен для транспортировки пациентов, не являющихся экстренными пациентами, в сопровождении медицинского персонала.

Оборудование и комплектация: в соответствии с ОСТ 91500.07.0001-2002 и ГОСТ Р 52567-2006.

Цветографическая схема: в соответствии с ГОСТ Р 50574-2002.

Оснащение автомобиля: в соответствии с приложением № 1 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.12.05 года № 752.

3.2. Требования к  автомобилю:

Мощность двигателя - не менее 140 л.с., грузоподъемность -  не менее 1200 кг, объем бензобака - не менее 60 л, коробка передач - механическая 5 ступенчатая, колёсная формула - 4х2, тормозная система, не менее 2х контуров АБС.

4. Автомобиль легковой – 4 ед.

| № п/п | Параметры | Требование технического задания | Соответствие требованию (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тип кузова | легковой «универсал» |  |
| 2. | Колесная формула | 4/4 |  |
| 3. | Кол-во мест, шт. | 5 |  |
| 4. | Двигатель, тип | инжекторный |  |
| 5. | Объем двигателя, куб см | от 1500 |  |
| 6. | Мощность, л.с. | от 70 |  |
| 7. | Расход топлива, л./100 км при 60 км./ч. | не более 8,5 |  |
| 8. | КПП | механическая, 5 ступ. |  |
| 9. | Защита двигателя | наличие |  |
| 10. | Подкрылки арок колес | наличие |  |
| 11. | Центральный замок на передние двери | наличие |  |
| 12. | Автосигнализация | наличие |  |
| 13. | Коврики резиновые салона 4 шт. | наличие |  |
| 14. | Антикоррозийное покрытие | наличие |  |

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара.

Московская область, г. Реутов.

С момента подписания муниципального контракта до 01 ноября 2007 года.

Условия оплаты товара: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30% авансированием.

Начальная цена контракта:

6 840 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 27, 4 этаж, Отдел реализации программы наукограда, с 20 апреля 2007 г. по 20 мая 2007 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 27, 4 этаж, Отдел реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с  20 апреля 2007 г. до 11 часов 30 минут 21 мая 2007 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг | 0,4 |
| 2. | Сроки (периоды) поставки товара | 0,2 |
| 3. | Цена контракта | 0,4 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

21 мая 2007 г. в 11 часов 30 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

25 мая 2007 г. в 11  часов 30 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

29 мая 2007 г. в 11  часов 30 минут