Извещение  о проведении конкурса

Администрация города Реутова Московской области

приглашает к участию в открытом конкурсе

1.	Информация о муниципальном заказчике

Администрация г. Реутова Московской области

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Почтовый адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27

Адрес электронной почты: naukograd@reutov.net

Телефон/факс: (495) 528-91-85

2.	Информация о размещении заказа

Форма торгов: открытый конкурс.

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета.

Предмет муниципального контракта:

Конкурс проводится в обеспечение реализации пункта 2.1 «Проектирование и монтаж технических средств охраны на водозаборных узлах №7,8,9 муниципального унитарного предприятия «Реутовский водоканал» (2 этап)»   Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год, согласованного 30.05.2006 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 13.06.2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Объем и краткая характеристика выполняемых работ:

1. Проектирование.

2. Оборудование объекта комплексом технических средств охраны (ТСО), включающим периметровые средства обнаружения (ПСО), кабельную сеть периметра (КС), телевизионную систему наблюдения (ТСН) и средства сбора и обработки информации (ССОИ).

Объект представляет собой 3 технические территории (ТТ), на которых расположены различные здания и сооружения. Периметры ЛЗ составляют: ЛЗ 1 - 800 м (двое автомобильных ворот), ЛЗ 2 – 480 м (двое автомобильных ворот), ЛЗ 3 -100 м (одни автомобильные ворота).

Необходимо:

- оборудовать периметры ЛЗ 2 и ЛЗ 3 двумя рубежами охраны, работающими на разных физических принципах;

- оборудовать периметры ЛЗ кабельной сетью, с устройством сети в металлических трубах без использования опор  основного заграждения (учесть, что для прокладки сетей 220В для питания приборов, телевизионных камер и т.д. необходимо обеспечить  отдельные кабель-каналы, расположенные на нормативном удалении от слаботочных сетей)

- помещения охраны оборудовать светозвуковыми оповещателями;

- установить  по периметрам 12 уличных телекамер

- подключить к вновь установленным ССОИ ТСН 9 телекамер, смонтированных ранее.

-	предусмотреть возможность выдачи сигнала «Тревога» от каждого извещателя на ССОИ;

- установить телекамеры с разрешением не ниже 450 твл, чувствительность не ниже 0,05лк с автоматической регулировкой информации (АРД);

- -	интегрировать ТСН со средствами обнаружения и предусмотреть возможность просмотра изображений от одиночных камер и мультеплексированных изображений с разрешением не менее 480 твл, дискретностью не менее 12 к/с. ТСН должна обеспечивать возможность работы в ручном режиме, защиту от несанкционированного изменения параметров работы. Средства записи должны обеспечивать автоматическую запись событий с разрешением не ниже 480 твл, дискретность – 12 к/с. Применить в качестве устройств записи цифровые записывающие устройства с записью на жестком диске. Глубина архива – не менее 10 суток;

- установить аппаратуры ССОИ в помещениях охраны (всего 3 помещения);

- - проложить кабельные сети произвести в металлических трубах;

-	предусмотреть резервное электропитание (блок бесперебойного питания) ТСО и ССОИ ТСО не менее чем 24 часа в дежурном режиме, не менее 3 часов в режиме «Тревога»;

-	предусмотреть резервное электропитание (блок бесперебойного питания) ТСН обеспечить не менее 30 мин.

Место выполнения работ:

г. Реутов Московской области.

Условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Участник размещения заказа должен иметь лицензию на проектирование и монтаж заявленных видов работ.

С момента подписания муниципального контракта до 30 ноября 2006 года.

Условия оплаты работ: безналичный расчет, по факту выполнения работ с 30 % авансированием.

Начальная цена контракта:

1 160 000  рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда, с 21 июля 2006 г. по 20 августа 2006 г. ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 ч.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной конкурсной документацией, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г. Реутов, ул. Ленина, дом 16, Управление реализации программы наукограда или направляются по почте по адресу: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе:

с 21 июля 2006 г. до 11 часов 00 минут 21 августа 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

| № п/п | Критерий | Весовой коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения | 0,3 |
| 2. | Расходы на эксплуатацию ТСО | 0,1 |
| 3. | Расходы на техническое обслуживание ТСО | 0,2 |
| 4. | Сроки (периоды) выполнения работ | 0,1 |
| 5. | Срок предоставления гарантии качества работ | 0,1 |
| 6. | Наименьшая цена контракта | 0,2 |

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

21 августа 2006 г. в 11 часов 00 минут

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

29 августа 2006 г. в 11  часов 00 минут

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, к 206,

31 августа 2006 г. в 11  часов 00 минут