Конкурсная документация

на проведение открытого конкурса

I.  ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ.

№_________________

«___»____________2007 г.

Уважаемые господа!

Заказчик Муниципальное Учреждение «Центральная городская больница г. Реутова»  (далее - Заказчик) приглашает  принять участие в открытом  конкурсе  на право выполнения работ по ремонту  Городской детской больницы, адрес: г. Реутов пр-т Мира, д.53.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации форме.

Полный комплект конкурсной документации  может быть получен всеми заинтересованными лицами после того, как они направят запрос по адресу: 143964, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, кабинет № 11.

Конкурсные заявки должны быть доставлены  адресу: 143964, Московская область,  г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, кабинет № 11, не позднее 11 час. 00 мин. 9 января 2008г. (время и дата окончания периода подачи заявок)

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет после окончания срока подачи конкурсных заявок  9 января 2008г. в месте и во время, указанные в информационных картах, в присутствии представителей поставщиков-участников конкурса, пожелавших принять участие в этом.

Ответственный:  Солодовникова  Галина  Федоровна

телефон для справок:   (095) 528-10-79

II.	ИНСТРУКЦИИ ПОСТАВЩИКАМ – УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

II.1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

- Основание проведения конкурса.

Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- Муниципальный заказчик.

- Заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

- 3. Предмет конкурса. Место и сроки (периоды) поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Начальная цена контракта.

- 3.1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении конкурса и возможности подавать заявки на участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в Технической части конкурсной документации (Часть III) и  проекте муниципального контракта (Часть IV).

- 3.2. Место, сроки (периоды) и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте конкурса.

- 3.3. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по итогам конкурса.

- Цель конкурса.

Определение победителя «Поставщика» для выполнения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд, и заключение с ним муниципального контракта.

5.    Источник финансирования и порядок оплаты

5.1. Заказчик, упомянутый в информационных картах конкурсной заявки (далее “заказчик”),  располагает средствами, указанными в информационных картах конкурсной заявки. Источник и сумма выделенных средств также указаны в информационных картах конкурсной заявки. Заказчик намеревается использовать упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта, для выполнения которого выпущено настоящее приглашение к участию в конкурсе.

5.2. Порядок оплаты за поставленные товары,  определяется в проекте муниципального контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

6. Требования к участникам размещения заказа.

6.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

6.2. При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или и отсутствие принятого арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

6)  отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Одна конкурсная заявка от каждого поставщика-участника конкурса.

Конкурсная    заявка – пакет   документов  на  участие  в конкурсе, подготовленный Участникам,   согласно   требованиям    Конкурсной    документации.  Каждый   Участник конкурса  может  подать только одну Заявку. В случае если Участник подает более одной конкурсной  заявки,  все конкурсные Заявки с его участием отклоняются.

- Расходы на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением государственного контракта.

- Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,  организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям не устанавливаются.

- Отстранение от участия в конкурсе.

- Заказчик,  конкурсная комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

- - в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- - в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- - в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

II.2.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

11.Содержание конкурсной документации

- 11.1. Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  изменения и дополнения, вносимые в Конкурсную документацию в порядке, предусмотренном пунктом  13 конкурсной документации.

| Часть I | ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ. |
| --- | --- |
| Часть II | ИНСТРУКЦИИ ПОСТАВЩИКАМ – УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА |
| II.1. | Общие условия проведения конкурса |
| II.2. | Конкурсная документация |
| II.3. | Инструкции по подготовке конкурсных заявок |
| II.4. | Подача заявок на участие в конкурсе |
| II.5. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |
| II.6. | Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |
| II.7. | - Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
| II.8. | Заключение контракта по результатам конкурса |
| II.9. | Обеспечение законных прав и защиты интересов участников размещения заказов |
| II.10. | Информационная карта конкурса |
| II.11. | Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа |
| Форма №1 | Форма описи документов |
| Форма №2 | Форма заявки на участие в конкурсе |
| Форма №3 | Форма анкеты участника размещения заказа |
| Форма №4 | Условия выполнения муниципального контракта |
| Форма №5 | Ценовое предложение |
| Форма №6 | Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг |
| Форме № 7 | Форма доверенности |
| Часть III | Техническая часть конкурсной документации |
| Часть IV | Проект муниципального контракта |

  - Конкурсная документация может полностью или частично представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе подписанный заказчиком, уполномоченным органом.                           При разрешении споров (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будет руководствоваться текстом конкурсной документации на бумажном носителе, подписанным заказчиком, уполномоченным органом и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником конкурса неофициально.

- 12.Разъяснение положений конкурсной документации

- 12.1.При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика,  конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Заказчик,  вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

- 12.2.Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

- 12.3.В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте www.reutov.net с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

- 13. Внесение изменений в конкурсную документацию.

- 13.1.Заказчик  по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

- 13.2.В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются в газете «Реут» и в течение одного дня размещаются заказчиком на сайте www.reutov.net и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

13.3.При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

- 13.4.Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта www.reutov.net, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте www.reutov.net и опубликованные в газете «Реут».

- Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

14. Отказ заказчика от проведения конкурса.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса.

- II.3. ИНСТРУКЦИЯ   ПО  ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСНОЙ  ЗАЯВКИ

15. Язык конкурсной заявки.

- 15.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

- 15.2.Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

- Документация, входящая в конкурсную Заявку Участника размещения заказа.

Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона

(Заполняется Форма № 3: Анкета Участника размещения заказа);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или  нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа

(Форме № 7) (в случае необходимости);

2) - предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг

(Заполняется Форма № 6: Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг)

-  иные предложения об условиях исполнения  муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта

(Заполняются Форма № 5, Форма № 4: Условия выполнения муниципального контракта, Ценовое предложение).

- копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Наличие копии сертификата соответствия. Качество Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания)

3) документы или копии документов (заверенные руководителем организации и печатью), подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

-      Устав / Учредительный договор – представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью;

- Лицензия  на право занятия соответствующим видом деятельности (в случае, если по действующему законодательству данный вид деятельности подлежит лицензированию) – представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью

4)  Участник размещения заказа может представить в составе заявки на участие в конкурсе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара на поставку которого размещается заказ

Дополнительно, по желанию участника размещения заказа можно предоставить:

- Справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный

- Справка о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

-   Справка о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства

-  любые другие документы.

17. Требование к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

- 17.1.Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией должна:

- - быть подготовлена по Форме № 2, представленной  настоящей конкурсной документации;

- - содержать сведения и документы, указанные   в п.16.

- 17.2. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей конкурсной документации, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части конкурсной документации.

- 17.3. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

- 17.4.  Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для недопуска участника размещения заказа к участию в конкурсе.

- При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, такой участник может быть отстранен заказчиком, конкурсной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

- Форма заявки на участие в конкурсе

18.1.Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в срок, указанный в п. 22.1.конкурсной документации.

18.2.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме   в запечатанном конверте и в форме электронного документа (на дискете).

При этом на таком конверте указывается:

-  адрес заказчика, указанный в конкурсной документации

-  наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка

- слова  “НЕ  ВСКРЫВАТЬ ДО____“ (указать время и дату, зафиксированные в  конкурсной  документации).

- - участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

- Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик  не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

18.3.Сведения, содержащиеся в заявке, поданной в письменной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в заявке, поданной в  форме электронного документа (на дискетке). При расхождении  данных сведений  преимущество имеет заявка, поданная в письменной форме.

18.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

- 18.5.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

- 18.6.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

- 18.7.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Форма № 1).

- 18.8. Исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

- 18.9.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

- 18.10.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

19. Порядок формирования цены контракта.

19.1. Цены,  предлагаемые участниками конкурса, остаются твердыми со дня подачи заявки и не меняются в течение срока действия контракта, кроме случая, указанного в пункте 32.2.

19.2. Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, установку,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

- 19.3.Цена контракта, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта. В случае, если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную)  цену контракта,  соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

20. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями.

Стоимость конкурсного предложения указывается участником размещения заказа в рублях.

- 21.Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг

- Описание поставляемого товара, который является предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик, а также описание участниками размещения заказа выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик осуществляется  по Форме № 6.

II.4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 22. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

- 22.1.Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

- Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса  в соответствии с пунктом 13. конкурсной документации.

- 22.2.Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления  присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

- 22.3.Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

- 22.4.Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пунктах ., 22.2., регистрируется уполномоченными лицами заказчика.

- Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт индивидуального кода.

- Поступившие конверты с заявками регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу заказчика.

- Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. В случае направления заявки на участие в конкурсе по почте, соответствующая расписка направляется участнику размещения заказа по почте. Такая расписка должна содержать регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, индивидуальный код, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

- 22.5.Заявки на участие в конкурсе оформленные в соответствии с пунктом 18. настоящего Раздела подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в пункте 22.1. и в Информационной карте конкурса.

- 22.6. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

- Изменения заявок на участие в конкурсе

- 23.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

- 23.2.Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

- 23.3.Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

- Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______».

- На  изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан индивидуальный код заявки.

- Изменения заявки должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе в соответствии с пунктом 18 конкурсной документации.

- До последнего дня подачи заявок,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурсе.

- В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  изменения заявок на участие в конкурсе подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

- 23.4. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 23.1 настоящего Раздела.

- 23.5. После начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не допускается внесение изменений в заявки.

- 23.6. Участники размещения заказа, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, заказчик,  обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок.

- 23.7. Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией в одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

- После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения  заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

- О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

- 23.8. Если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю или досрочное вскрытие такого конверта.

- Отзыв заявок на участие в конкурсе

- 24.1.Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 24.2.Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

- Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе, номер индивидуального кода.

- Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

- В случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена должно содержаться в заявлении об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

- В  день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе,  заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

- 24.3. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

- 24.4. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе заказчик сравнивает индивидуальный код заявки на участие в конкурсе и индивидуальный код, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана, отправляется по указанному на конверте почтовому адресу участника размещения заказа.  Конверты с заявками на участие в конкурсе, в отношении которых поданы заявления об их отзыве и на которых не указаны  почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа вскрываются и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

- 24.5. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия индивидуального кода, содержащегося в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе, индивидуальному коду, содержащемуся в заявке на участие в конкурсе и регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Заказчик не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

- 24.6. Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

- 24.7. После начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

- 24.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе.

- 25.Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

- 25.1.Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны  почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказ. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются  заказчиком в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

- 25.2.В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе денежные средства соответствующим участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на банковский счет, указанный в соответствующей заявке на участие в конкурсе.

- 26.Обеспечение заявок на участие в конкурсе

- 26.1.Если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и в Информационной карте конкурса, установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, участники размещения заказа, подающие заявки вносят денежные средства в качестве обеспечения заявок в сумме и на банковский счет, указанный в извещении о проведении  конкурса и в Информационной карте конкурса.

- 26.2.В случае, если извещением о проведении конкурса установлено требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, заказчик в составе конкурсной документации предоставляет участникам размещения заказа подписанный им и заверенный печатью в установленном порядке Договор обеспечения заявки на участие в конкурсе. Каждый участник размещения заказа, подающий заявку на участие в конкурсе, подписывает и заверяет Договор обеспечения заявки на участие в конкурсе, в котором указывает, в том числе, реквизиты счета, на который в указанных в настоящем пункте случаях денежные средства возвращаются участнику размещения заказа. Подписанный Договор обеспечения заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа вкладывает в конверт с документами, входящими в состав заявки на участие в конкурсе.

- 26.3.Факт внесения участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

- В том случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

- 26.4.Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной форме оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

- 26.5.В случае отсутствия в составе заявки указанного выше платежного поручения (квитанции об оплате, оригинальной выписки из банка) с отметкой банка об оплате, участнику размещения заказа, подавшему соответствующую заявку, отказывается в допуске к участию в конкурсе в соответствии с пунктом 29.4. конкурсной документации.

- 26.7.В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в заявке, поданной соответствующим участником размещения заказа в следующих случаях и в следующие сроки:

- - в течение пяти рабочих дней со дня принятия заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса;

- - в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта II.4. конкурсной документации;

- - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе участнику (ам) размещения заказа, которому (ым) отказано в допуске к участию в конкурсе;

- - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- - в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе участникам размещения заказа, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены;

- -  участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

- - победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

- 26.8.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта.

- II.5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

- 27.1.Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и  Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

- Участники размещения заказа (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Уполномоченные представители участников размещения заказа, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и составленную по Форме № 7 настоящей Конкурсной документации.

- 27.2.Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Журнале регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

- 27.3.В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте . конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанное объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта в заявкой на участие в конкурсе.

- 27.4.Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

- 27.5.Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 27.6.Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией. Указанный протокол размещается заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте www.reutov.net

- 27.7.Заказчик осуществляют аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

- 27.8.В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

- Разъяснения предложений и запрет изменения заявок на участие в конкурсе при вскрытии конвертов с заявками

- 28.1.При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, конкурсная комиссия вправе потребовать от участников размещения заказа представления разъяснений положений, представленных ими, документов и заявок на участие в конкурсе.

- 28.2.Участники размещения заказа вправе по собственной инициативе разъяснить конкурсной комиссии положения, предоставленных ими документов и заявок на участие в конкурсе.

- 28.3.Не допускается изменение участниками размещения заказа положений представленных ими заявок на участие в конкурсе.

- 28.4.Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа. Не допускается изменять указанные в конкурсной документации требования к участникам размещения заказа.

- 28.5.Предоставленные участниками размещения заказа разъяснения вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- II.6.  РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 29. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 29.1.Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 6 конкурсной документации.

- 29.2.Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

- 29.3.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

- - о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником конкурса;

- - об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

- 29.4.Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

- непредоставления определенных пунктом 16 конкурсной документацией документов в составе заявке на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 6 конкурсной документации;

- отсутствие в составе заявки платежного поручения с отметкой банка об оплате (квитанции в случае наличной формы оплаты, оригинального платежного поручения в случае оплаты при помощи системы «Банк-клиент») о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

- 29.5.В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

- 29.6.На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается заказчиком на сайте www.reutov.net

- 29.7.Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

- II.7.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

- 30. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

- 30.1.  Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

- 30.2.   Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

- 30.3.   Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, установленными в Информационной карте конкурса.

- 30.4.  В случае, если в извещении о проведении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса содержится указание на преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов при участии в размещении заказа, при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок на участие в конкурсе указанных участников конкурса.

- 30.5. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до установления Правительством РФ порядка оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов товаров, выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для  муниципальных нужд порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г № 94-ФЗ, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а при отсутствии таких нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления - самостоятельно в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом.

Порядок оценки заявок на участие в конкурсе определен следующим образом:

Конкурсная      комиссия      рассматривает      конкурсные   заявки  на  предмет   их соответствия  заданию и оценивает их по критериям, приведенным в конкурсной документации.

По 10-ти балльной шкале оценивается степень соответствия критерия (показателя) требованиям конкурсной документации исходя из следующих правил:

1-4 балла – частичное соответствие конкурсной документации;

5-7 баллов – полное соответствие требованиям конкурса;

8-10 баллов – критерий, характеризующий поставщика, превосходит требования конкурсной документации.

Далее определенное таким образом количество баллов для каждого поставщика по каждому критерию (показателю) необходимо умножить на коэффициент весомости каждого критерия.

| № п/п | КРИТЕРИИ | Коэффициент весомости критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цена предмета конкурса | 0,5 |
| 2 | Сроки выполнения работ | 0,3 |
| 3 | Срок предоставления гарантий качества выполненных работ | 0,2 |
|  | ИТОГО: | 1,0 |

Победителем признается поставщик, заявка которого получила максимальное количество баллов.

30.6.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта, присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

- 30.7.  Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

- 30.8.  Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик, уполномоченный орган в течение рабочих трех дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

30.9. Указанный протокол размещается на сайте www.reutov.net в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении конкурса на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком официальном печатном издании (газета «Реут»)в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

- II.8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- Заключение  муниципального контракта по результатам проведения конкурса

- 31.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передают победителю конкурса один экземпляр протокола и подписанный и заверенный печатью заказчика проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

- 31.2.Победитель конкурса должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте конкурса.

- 31.3. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

31.4. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение  муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

31.5. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения  муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 16 конкурсной документации;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

31.6.В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется.

31.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

- 31.8.Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

31.9. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных пунктом 32.2. Конкурсной документации. Оплата поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене, установленной  муниципальным контрактом.

31.10. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

31.11. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

31.12. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с пунктом 31.4. заключается контракт при уклонении победителя конкурса от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных пунктом 31.1. конкурсной документации, с учетом особенностей, предусмотренных данным пунктом. Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем, подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг.

31.13. Проект муниципального контракта указан в  Части IV  конкурсной документации.

32. Изменение условий муниципального контракта.

32.1. При заключении и исполнении  муниципального контракта изменение условий контракта, по соглашению сторон и  в одностороннем порядке не допускается, за исключением случая, предусмотренного ниже.

32.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

- 33.Урегулирование споров

- 33.1.В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий и споров, связанных с размещением муниципального заказа путем проведения конкурса участники размещения заказа, заказчик и конкурсная комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

- 33.2.Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке разрешаются в судебном порядке.

- II.9.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

- 34.Действия (бездействия)

- 34.1. Действия (бездействия) заказчика конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

# II.10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация и данные для конкретного конкурса на размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуги изменяют и/или дополняют положения Разделов II.1. – II.9. Общие условия проведения конкурсов. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделах II.1. – II.9. и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

| № п/п | Ссылка на пункт |  |  | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 2. |  |  | Наименование Заказчика, контактная информация |  |
|  | Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова», Почтовый адрес: 143960, г.Реутов, ул.Ленина, д.2а, E- mail: zdravreutov1@mail.ru. Контактный телефон: (495) 528-10-79 |  |  |  |  |
| 2 | Пункт 3. |  |  | Вид и предмет конкурса | выполнение работ по ремонту Городской детской больницы, адрес: г. Реутов пр-т Мира, д.53 |
| 3 | Пункт 3. |  |  | Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг | г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, |
| 4 | Пункт 3 |  |  | Начальная цена контракта | 950 000 рублей 00 копеек |
| 5 | Пункт 5. |  |  | Источник финансирования | Средства местного бюджета |
| 6 | Пункт 5. |  |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |
|  | Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету, авансирование в размере 30%, окончательный расчет – по факту выполнения. |  |  |  |  |
| 7 | Пункт 3. | Краткая характеристика выполняемых работ, количество поставляемого товара |  |  |  |
|  |  | Часть III конкурсной документации № п/п; Наименование работ; Единица измерения; Количество единиц. 1; Установка панелей в коридоре 1го этажа соответствующих противопожарным и сантехническим нормам; м2; 57. 2; Демонтаж панелей; м2; 12. 3; Покраска стен; м2; 62. 4; Установка перегородки; м; 3х3. 5; Демонтаж паркета в коридоре 2го этажа; м2; 123. 6; Настил керамической плитки в коридоре 2го этажа; м2; 123. 7; Покраска стен и потолков; м2; 180. 8; Ремонт трубопровода отопления; м; 20. 9; Покраска окон; м2; 61. 10; Покраска лестничных клеток; м2; 360. 11; Замена глухих решеток на распашные; шт.; 20. 12; Установка доводчиков на двери; шт.; 15. |
| 8 | Пункт 6 | Участники размещения заказа |  |  |  |
|  | Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. |  |  |  |  |
| 9 | Пункт 6. |  |  | Требования к участникам размещения заказа |  |
|  |  |  |  | Обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |
|  | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или и отсутствие принятого арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято. 5) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 6) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |  |  |  |
| 10 | Пункт 6. |  |  | Требования, установленные Заказчиком |  |
|  |  |  |  | отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| 11 | Пункт 9. |  |  | Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа | Преимуществ при участии в размещении заказов учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов не предоставлено |
| 12 | Пункт 18 |  |  | Форма заявки на участие в конкурсе |  |
|  | Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте и в форме электронного документа (на дискете). При этом на таком конверте указывается: - адрес заказчика, указанный в конкурсной документации - наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка - слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО____“ (указать время и дату, зафиксированные в конкурсной документации). - - участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). - Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта. |  |  |  |  |
| 13 | Пункт 16. |  |  | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе |  |
|  | 1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Заполняется Форма № 3: Анкета Участника размещения заказа); б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Форме № 7) (в случае необходимости); 2) - предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг (Заполняется Форма № 6: Предложения о функциональных и качественных характеристиках товаров, работ, услуг) - иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта (Заполняются Форма № 5, Форма № 4: Условия выполнения муниципального контракта, Ценовое предложение). - копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (Наличие копии сертификата соответствия. Качество Продукции должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации и условиям Технического задания) 3) документы или копии документов (заверенные руководителем организации и печатью), подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: - Устав / Учредительный договор– представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью; - Лицензия на право занятия соответствующим видом деятельности (в случае, если по действующему законодательству данный вид деятельности подлежит лицензированию) – представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью 4) Участник размещения заказа может представить в составе заявки на участие в конкурсе эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара на поставку которого размещается заказ Дополнительно, по желанию участника размещения заказа можно предоставить любые документы: - Справка об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный (акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации). - Справка о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях - Справка о непроведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства, и т.д. любые другие документы. |  |  |  |  |
|  | Пункт 19 |  |  | Требования к предложениям о цене контракта |  |
|  | Участники конкурса указывают цены - по всем позициям перечня поставляемого товара с учетом цены сопутствующих работ/услуг (например, по сборке) в случае, если предметом конкурса является право на заключение контракта на поставку товара, (если это предусмотрено Техническим заданием); Участник размещения заказа производит расчет цены контракта по перечню поставляемого товара в таблице цен. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником конкурса (заполняется Форма № 4). |  |  |  |  |
| 15 | Пункт 21 |  |  | Требования к описанию поставляемого товара, работ, услуг |  |
|  | Участник размещения заказа представляет в составе заявки подтверждения соответствия товаров, поставка которых предполагается требованиям конкурсной документации по Форме №6. Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде чертежей, технических данных и комментариев и должны включать: - подробное описание поставляемого товара, его технических и эксплуатационных характеристик; - наличие сервисных служб для обеспечение гарантийного и постгарантийного обслуживания поставленного товара (при необходимости), либо сведения о заключенных гражданско-правовых договорах с соответствующими сервисными службами. |  |  |  |  |
| 16 | Пункт 18 |  |  | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе |  |
|  | - 18.3.Сведения, содержащиеся в заявке, поданной в письменной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в заявке, поданной в форме электронного документа (на дискетке). При расхождении данных сведений преимущество имеет заявка, поданная в письменной форме. 18.4. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. - 18.5.При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. - 18.6.Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований. - 18.7.Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физического лица, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в Форме Описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе (Форма № 1). - 18.8.Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц). - 18.9.Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. - 18.10.Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заказа. |  |  |  |  |
| 17 | Пункт 22 |  |  | Срок подачи заявок на участие в конкурсе |  |
|  | С 7 декабря 2007г до 11 часов 00 минут (по московскому времени) 9 января 2008г. (до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе). Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса |  |  |  |  |
| 18 | Пункты 22 |  | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) |  |  |
|  | - адрес, по которому подаются заявки на участие в конкурсе до последнего дня (исключая последний день) подачи заявок на участие в конкурсе: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, кабинет 11 - адрес, по которому подаются заявки в последний день подачи заявок на участие в конкурсе: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, конференц-зал. |  |  |  |  |
| 19 | Пункт 26. |  |  | Размер обеспечения заявок на участие в конкурсе | Не установлен |
| 20 | Пункт 27 |  |  | Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе | 9 января 2008г. в 11 часов 00 минут (по московскому времени). Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корпус 3, конференц-зал. |
| 21 | Пункт 30 |  |  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |
|  | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1. Цена контракта (0,3) 2. Объем оказываемых услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (0,2) 3. Качественные характеристики услуг (0,4) 4. Сроки (периоды) оказания услуг(0,1) - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а до установления Правительством РФ порядка оценки заявок на участие в конкурсе при размещении заказа на поставку определенных видов товаров, выполнение определенных видов работ, оказание определенных видов услуг для муниципальных нужд порядок оценки заявок на участие в конкурсе устанавливается заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005г № 94-ФЗ, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону, а при отсутствии таких нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления - самостоятельно в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. |  |  |  |  |
| 22 | Пункт 31 |  |  | Срок заключения контракта | - Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |
| 23 | Пункт 31 |  |  | Размер обеспечения исполнения контракта | Не установлен |
| 24 | Пункт 24 |  |  | Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  |
|  | Участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку, в любой срок до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |  |
| 25 | Пункт 23 |  |  | Порядок внесения изменений в заявки на участие в конкурсе |  |
|  | Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте, в любой срок до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и индивидуальный код заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе _____________ (наименование конкурса). ____ (регистрационный номер заявки). Номер индивидуального кода______». |  |  |  |  |
| 26 | Пункт 12 |  |  | Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации |  |
|  | - Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику, запрос о разъяснении положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе (с 7 ноября 2007г. по 25 декабря 2007г. включительно). |  |  |  |  |
| 27 | Пункт 15 |  |  | Язык конкурсной заявки | русский |
| 28 | Пункт 32 |  |  | Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг |  |
|  | Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом. |  |  |  |  |

II.11. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Форма № 1

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в ________ открытом конкурсе

на _________ [указать наименование предмета конкурса]

Настоящим ____________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование участника размещения заказа)

открытом конкурсе на право заключения_______ [указать наименование предмета муниципального контракта] направляются нижеперечисленные документы.

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме № 3) |  |
|  | Ценовое предложение (по форме № 4) |  |
|  | Условия выполнения муниципального контракта (по форме № 5) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (Форме № 7) (в случае необходимости) |  |
|  | Выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). |  |
|  | Выписка (или нотариально заверенная копия выписки) из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Копии действующих лицензий (в случае, если это установлено требование о наличии соответствующих лицензий). |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участником конкурса |  |

Форма № 2

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Исх. № ______ от «___» _______2007г.

Главному врачу МУ «ЦГБ г.Реутова»

Лакунину К.Ю.

от

_________________________________

(Наименование участника размещения заказа)

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе _________________________________________________

Уважаемые господа!

Изучив документацию для торгов (конкурса), получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ___________________________________

_____________________________________________, в соответствии с указанной документацией для торгов (конкурса) по ценам, подтверждаемыми прилагаемой таблицей цен, которая является частью настоящей конкурсной заявки.

Мы обязуемся в случае принятия нашей конкурсной заявки осуществить поставку товара в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящей заявке.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в   отношении _______________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25%  балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (либо сведения о том, что организация обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято).

Вашей организации или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, предоставленных в связи с данной Заявкой, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной Заявке.

Ваша организация и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

| Справки по общим вопросам и вопросам управления |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |

| Справки по техническим вопросам |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |

| Справки по финансовым вопросам |  |
| --- | --- |
| Ф.И.О. | Телефон: |

К настоящей заявке прилагаются документы, требуемые конкурсной документацией.

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П

Форма №3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Наименование поставщика___________________________________

| п/п | Наименование | Сведения об участнике конкурса (заполняется участником конкурса) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование Участника конкурса |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 4 | статус поставщика (исполнителя, подрядчика), дающего право на предусмотренную законодательством государственную поддержку (при его наличии): 1. Субъект малого предпринимательства; 2. Учреждения уголовно-исправительной системы; 3. Общероссийские общественные организации инвалидов. |  |
| 5 | Фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 6 | Юридический адрес |  |
| 7 | Фактическое местонахождение |  |
| 8 | Филиалы: перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, КПП, р/с и к/с) |  |
| 10 | Контактные телефоны |  |
| 11 | Факс |  |
| 12 | Адрес электронной почты |  |

| п/п | Должность | Ф.И.О. | Образец подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель организации |  |  |
| 2. | Главный бухгалтер организации |  |  |
| 3. | Ответственное лицо за выполнение контракта |  |  |
| 4. | Образец печати организации |  |  |

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П

Форма №4

Ценовые предложения должны быть оформлены в виде Локальной сметы (локальный сметный расчет):

Наименование поставщика___________________________________

Приложение № 1

к Контракту  № ____ от _____________

Локальная смета №____________

примечание (2 экземпляра)

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц | Цена на ед.изм.руб | Поправочн. коэф. | Стоим.в ценах 200г | Пункт коэф.пересчета | Стоимость в тек.ценах | Коэфф . пересчета (К) | Стоимость в текущих ценах | ЗТР, чел.час всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоим. един., руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Установка панелей в коридоре 1го этажа соответствующих противопожарным и сантехническим нормам | м2 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Демонтаж панелей | м2 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Покраска стен | м2 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка перегородки | м | 3х3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж паркета в коридоре 2го этажа | м2 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Настил керамической плитки в коридоре 2го этажа | м2 | 123 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Покраска стен и потолков | м2 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт трубопровода отопления | м | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Покраска окон | м2 | 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Покраска лестничных клеток | м2 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Замена глухих решеток на распашные | шт. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Установка доводчиков на двери | шт. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18%: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П.

Форма №5

Условия выполнения контракта

Наименование поставщика___________________________________

| № п/п | Наименование показателя | В соответствии с конкурсной документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Цена контракта (предмета конкурса) |  |  |  |
| 3 | Сроки выполнения работ |  |  |  |
| 4 | Срок предоставления гарантий качества выполненных работ |  |  |  |

Руководитель (должность)__________________________/__________________/

М. П

Форма №7

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ____________

____________________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет ____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ___________________________________  «____» _____________

представлять интересы ________________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых [указать название муниципального заказчика].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выполнение работ по ремонту  Городской детской больницы, адрес: г. Реутов пр-т Мира, д.53.

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка панелей в коридоре 1го этажа соответствующих противопожарным и сантехническим нормам | м2 | 57 |
| 2 | Демонтаж панелей | м2 | 12 |
| 3 | Покраска стен | м2 | 62 |
| 4 | Установка перегородки | м | 3х3 |
| 5 | Демонтаж паркета в коридоре 2го этажа | м2 | 123 |
| 6 | Настил керамической плитки в коридоре 2го этажа | м2 | 123 |
| 7 | Покраска стен и потолков | м2 | 180 |
| 8 | Ремонт трубопровода отопления | м | 20 |
| 9 | Покраска окон | м2 | 61 |
| 10 | Покраска лестничных клеток | м2 | 360 |
| 11 | Замена глухих решеток на распашные | шт. | 20 |
| 12 | Установка доводчиков на двери | шт. | 15 |

IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № _____

выполнение работ  ремонта  Детской городской больницы, адрес: г. Реутов, п-т Мира, д.53

«  » __________  2008г.

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое   в  дальнейшем «Заказчик»,  в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего   на   основании Устава, с одной стороны и  ООО «___________» именуемое в   дальнейшем  "Исполнитель", в лице индивидуального предпринимателя  Феноги Павла Ивановича с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по  выполнению  ремонта помещений Детской городской больницы по адресу: г. Реутов, п-т Мира, д. 53 в соответствии со сметой (Приложение № 1) и  условиями настоящего Контракта.

1.2. Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № _____(____-06-2007) Заседания Единой комиссии по рассмотрению и оценке котировочных  заявок от «____» ______________ 2007 г.

1.3. Стоимость    работ согласно вышеуказанного протокола составляет -  ____________рублей ___ копеек   (Сумма прописью)   в том   числе НДС 18%-___________ рублей ____ копеек.

1.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

1.5. Срок сдачи выполненных работ ________________ год.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик:

а) поручает Исполнителю выполнение работ  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта;

в) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения настоящего Контракта;

г) обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;

е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта;

2.2. Исполнитель:

а) обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в необходимом объеме, установленные сроки и  качественно;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта;

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта;

д) вправе получать оплату за  выполненные работы (поставленные услуги);

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.

ж)  обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории Заказчика. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Прием выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи  выполненных работ с постатейным  перечнем затрат.

3.2.  Срок гарантии по результатам выполненных работ составляет 24 месяца, в течение которых, при обнаружении дефектов, допущенных  по вине Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

- ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

  - Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.

4.2. Оплата за услуги (работы) Заказчиком должна быть произведена следующим образом: авансирование в размере 30%, окончательный расчет – по фактическому исполнению, после подписания Акта выполненных работ.

  - Заказчик    обязан     в    течение     двух   рабочих   дней  рассмотреть предъявленные акты на выполненные работы и в случае  несогласия вернуть  их Исполнителю   с   замечаниями.     После   подписания  Акта Заказчик в течение 10 рабочих дней оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ.

4.4.     	Оплата   производится за счет средств местного бюджета  в  порядке  безналичного  перечисления сумм денежных средств  на расчетный  счет Исполнителя на основании выставленного счета.

4.5.       Допускается отсрочка платежа до  тридцати  дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае прекращения поставок услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

5.2. В случае прекращения поставок услуг (работ), предусмотренной настоящим Контрактом, по вине Исполнителя последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.

5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.5. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

5.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

5.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.8. Если просрочка оплаты выполненных работ связана с невозможностью Реутовского финансового управления Министерства финансов Московской области обеспечить своевременное финансирование оплаты настоящего контракта, то Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных работ.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).

6.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль  за  исполнением настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по  контракту.

8.3. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида контрактов.

8.4.  Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика и Исполнителя).

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница г. Реутова» Адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул.Ленина, д. 2а ИНН 5041022845 КПП 504101001 Л/с № 03054410042 в Реутовском Финансовом управлении Министерства Финансов МО Тел.528-30-29 Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова» ____________________К.Ю.Лакунин "_______" ______________2008г. | ПОСТАВЩИК: ООО «_____________________» ИНН __________________ КПП __________________ Адрес: Р/с К/с Тел./факс: Генеральный директор: __________________________(ФИО) "_______" __________ 2008г. |
| --- | --- |

.