Извещение  о продлении  срока   запроса  котировки цен

На поставку реактивов для аппаратов EASY LYTE Na/K электролиты, Clima МС 15, AIRONY 200- RA

от 08.02.2008г.

1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»

Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а

Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru

Номер контактного телефона: (495) 528-10-79

Контактное лицо: Садкова Марина Викторовна

2. Источник финансирования:  средства местного бюджета, средства  ОМС.

3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1

4. Наименование товара: Реактивы аппаратов EASY LYTE Na/K электролиты, Clima МС 15, AIRONY 200- RA

4.1. Реактивы для аппарата EASY LYTE Na/K электролиты

| № | Наименование | Требуемое кол-во | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пакет с растворами калий/натрий | 12 | Уп |
| 2 | Раствор для заполнения внутренней камеры (1 флакон – 100 мл) | 3 | Флакон |
| 3 | Электрод натрий | 1 | Шт |
| 4 | Электрод калий | 1 | Шт |
| 5 | Электрод референсный | 1 | Шт |
| 6 | Набор растворов для ежедневной промывки калий/натрий | 12 | упаковка |
| 7 | Термобумага 78 мм | 36 | упаковка |

4.2. Реактивы для аппарата Clima МС 15

| № | Наименование | Требуемое кол-во | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Бумага 110 мм (1 упаковка – 6 рулонов) | 12 | Шт |
| 9 | Лампа фотометра | 1 | Шт |
| 10 | Мультикюветы GN 001115 (1 коробка – 100 штук) | 4 | Компл |

4.3. Реактивы для аппарата AIRONY 200- RA

| № | Наименование | Требуемое кол-во | Ед. измер |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Бумага | 2 |  |
| 12 | Чашки для сывороток (1 упаковка – 2000 штук) | 12 | Уп |
| 13 | Реакционные кюветы (1 упаковка – 100 штук) | 24 | Уп |
| 14 | Моющий раствор Extran (1 канистра – 2,5 литра) | 2 | Шт |
| 15 | Моющий раствор Tween | 2 | Уп |
| 16 | Лампа фотометра | 12 | Шт |
| 17 | Трубка для перистальтического насоса | 2 | Уп |
| 18 | Всасывающий зонд | 1 | Уп |
| 19 | Дозирующий зонд | 1 | Уп |
| 20 | Наконечники для мешалок/Мешалка из тефлона | 2 | Уп |
| 21 | Уплотнительное кольцо шприца № 4 | 1 | Уп |
| 22 | Поршень шприца № 4 | 1 | Уп |
| 23 | Контейнеры для реактивов 32 мл | 2 | Уп |
| 24 | Контейнеры для реактивов 15 мл | 2 | Уп |

Остаточный срок годности не менее 80 %

Продукция должна соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, должна иметь Сертификат соответствия, копию регистрационного удостоверения Минздрава России, инструкцию пользователя на русском языке.

Условия поставки: доставка продукции транспортом поставщика (включая погрузочно-разгрузочные работы).

5. Место доставки: г.Реутов, ул. Ленина, д. 2а (Клинико-диагностический центр)

6. Срок поставки:  февраль - декабрь 2008г.

7. Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе расходов на перевозку, погрузочно-разгрузочные работы,  страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8. Максимальная цена контракта 450 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят  тысяч  рублей 00 коп.)

9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, каб. 11

Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 16°°) кроме субботы и воскресенья (время московское)

Начало подачи котировочных заявок:  08.02.2008 года

Дата окончания подачи котировочных заявок  продлена  до  29  февраля 2008г. до 16ч.00мин. (время  московское)

Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»                                                                                                 К.Ю. Лакунин