# Утвержден приказом

Директора МУП «УО «Жилсервис»

От « 2 » апреля 2008г № 61

Запрос котировок цен

на выполнение  ремонтных работ в квартире №125 ул.Октября д.8  города Реутова.

Муниципальный заказчик: МУП «УО «Жилсервис»  (адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, Юбилейный проспект, д.2, тел. 791-30-65 ) предусматривает разместить заказ для муниципальных нужд города способом запроса котировок цен на выполнение ремонтных работ в квартире по адресу: город Реутов, ул.Октября, д.8, кв.125.

Наименование, характеристики и объем выполняемых работ. Требования, установленные Муниципальным заказчиком к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Муниципального заказчика.

- Ремонт и восстановление гемертизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей – 54м;

- Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей прокладками – 54м;

- Устройство промазки и расшивки швов цементным раствором – 54м;

- Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов – 29,1м;

- Разборка покрытий полов паркетных – 16,9м2;

- Разборка лаг из досок и брусков- 16,9м2;

- Снятие обоев простых и улучшенных – 67м2;

- Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток в ванной комнате – 15,5м2;

- Демонтаж  санитарных приборов ванн – 1шт;

- Демонтаж смывных бачков фаянсовых на унитазе  – 1шт;

- Демонтаж унитазов – 1шт;

- Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм – 1м;

- Очистка рыхлой зараженной грибком поверхности стен щетками – 91,30м2;

- Стесывание (вскрытие) слоя поверхности стен толщ. до 5мм – 35,4м2;

- Шлифовка бетонных поверхностей – 35,4м2;

- Обеспыливание поверхности – 91,3м2;

- Антисептирование водными растворами стен – 91,3м2;

- Искусственная сушка покрытий – 91,3м2;

- Покрытие биоцидной смесью поверхности стен за 1 раз – 91,3м2;

- Покрытие биоцидным средством - гидрофобизатором  поверхности за 1раз стен – 91,3м2;

- Закрепление биоцидного раствора на поверхности стен – 91,3м2;

- Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100мм отверстий площадью  до    20 см2 – 252 отв.;

- Антисептирование древесины: масляными антисептиками – 6,5м2;

- Установка элементов каркаса из брусьев – 0,16м3;

- Обшивка каркасных стен пленкой(гидроизоляция) 35,4м2;

- Пленка полиэтиленовая – 37,17м2;

- Заполнение каркаса плитами из пенополистирола в 1слой – 35,4м2;

- Обшивка каркасных стен пленкой (пароизоляция) – 35,4м2;

- Оцинковка стен по готовому каркасу гипсокартоном – 35,4м2

- Оклейка серпянкой стыков, зазоров на стенах – 35,4м2;

- Окраска полов ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% - 31,7м2;

- Оклейка обоями стен в жилых комнатах по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными – 67м2;

- Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен ванной комнаты под облицовку керамической плиткой – 15,5м2;

- Облицовка стен ванной комнаты на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону – 15,5м2;

- Окраска стен санузла ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски  более 35% - 5м2;

- Облицовка стен санузла на высоту 1,6м декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов с печатным рисунком по деревянной обшивке – 69м2;

- Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм под паркет в жилой комнате S=16,9кв.м. – 16,9м2;

- Устройство подложки под паркет – 16,9м2;

- Устройство подложки под паркет – 16,9м2;

- Устройство покрытий из паркетной доски – 16,9м2;

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных –16,2м2;

- Устройство порожка – 1шт;

- Ремонт щитового паркетного пола в жилой комнате  S = 10,3 кв.м. – 3,4м2;

- Циклевка паркетных полов – 10,3м2

- Отгрунтовка по  дереву полов – 10,3м2;

- Покрытие полов лаком по отгрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза – 10,3м2;

- Устройство плинтусов деревянных – 12м2.;

- Установка ванн купальных прямых чугунных – 1 комплект;

- Смена санитарных приборов сифонов – 1шт;

- Установка унитаза с бачком непосредственно присоединением – 1 комплект;

- Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50мм – 1врезка;

- Монтаж гибкой подводки к смывному бачку – 1 шт.

Качество выполняемых работ должно соответствовать нормативным требованиям (СНиП, ГОСТ). Используемые материалы должны иметь   сертификаты качества и соответствовать экологическим и гигиеническим нормам. Соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим   законодательством   Российской  Федерации  и  Московской  области.

Максимальная цена контракта: на весь объем – 400 000 руб. (с учетом всех обязательных платежей).

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Место выполнения работ: Московская область, город Реутов., ул. Октября д.8.

Сроки  выполнения работ:    апрель  2008 года

Место  подачи котировочных заявок: Московская область, город Реутов, ул. Юбилейный проспект, д.2,  к.1;

Срок подачи котировочных заявок: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 часов ( время московское), кроме субботы и воскресенья.

Начало подачи котировочных заявок:    4 апреля 2008 года

Дата окончания подачи котировочных заявок:   15 апреля  2008 года

Срок и условия оплаты выполнения работ: Перед    началом   работ    Заказчик    выплачивает    Подрядчику    аванс   в   размере   30%   от стоимости работ, на приобретение материалов. Окончательный расчет – по фактическому исполнению, после подписания Акта приема-сдачи выполненных  работ

Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок: не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеуказанных работ, просим представить в письменном виде котировочную заявку  по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок цен признается участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена выполняемых работ. При предложении наиболее низкой цены выполняемых работ несколькими участниками размещения заказа победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявки в электронном виде.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Муниципальный заказчик в течение 2-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок передает Победителю в проведении запроса котировок 1 экземпляр вышеуказанного протокола и проект муниципального контракта.

Утверждена

Постановлением

Главы города

От _____________№______

Котировочная заявка

Дата:_____________________

Кому ____________________________________________________________________

Изучив предложенный Вами запрос котировки цены, ___________________________

_____________________________________________________________________________ (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для

_____________________________________________________________________________

физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа, идентификационный номер, телефон)

предлагаем выполнить следующие работы:

_____________________________________________________________________________

(наименование и объем выполняемых работ)

по адресу ____________________________________________________________________,

(место выполняемых работ)

Срок выполнения работ________________________________________________

Цена работ __________________  (с учетом всех обязательных платежей).

Мы подтверждаем свое согласие исполнить условия Контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок цен и согласны с имеющимся в запросе котировок цен порядком оплаты выполненных работ.

В случае признания нас победителем в запросе котировок  мы обязуемся подписать муниципальный контракт в течение  срока, указанного в запросе котировок цен.  В случае непредставления нами в указанный срок, подписанного муниципального  контракта, мы уведомлены, что сведения о нас будут направлены заказчиком в реестр недобросовестных поставщиков.

_________________ ___________________________________

(подпись, печать)                       (должность)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___________

На выполнение работ

г. Реутов									      «__»______2008 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая Организация «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Даниленко Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Реутова Московской области, заключили настоящий  муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

# 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ______________________________ в жилых домах   города Реутова.                                                          (наименование    работ)

1.2. Выполнение работ осуществляется в соответствии с утвержденной сметной документацией.

  - Основанием  для  заключения  Контракта  является Протокол котировочной  комиссии    № ____  от  «____»____________ 2008 г.

  - Срок сдачи выполненных  работ «___» ____________2008г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ  по настоящему Контракту составляет: _______________рублей ___________________________________________ (с учетом всех обязательных платежей).

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.   Заказчик :

3.1.1. Обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;

3.1.2. Обязуется передать исполнительную документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

3.1.3. Вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

3.1.4.  Вправе требовать соответствующего возмещения убытков, в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика;

3.1.5. В случаях, предусмотренных в п.п.3.1.3, 3.1.4. настоящего Контракта Заказчик направляет Подрядчику уведомление, содержащее конкретные мотивы и указания на дальнейшие действия заказчика. Данное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам представленным подрядчиком, либо иным образом, позволяющим достоверно установить факт его получения.

3.2.  Подрядчик:

3.2.1. В праве запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения работ по Контракту для муниципальных нужд города.

1

3.2.2. Обязуется выполнять работы согласно сметной документации, в соответствии с нормативными требованиями, письменными указаниями Заказчика, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.3. Обязуется за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ на объекте.

3.2.4. Обязуется обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов, по требованию Заказчика, должны быть предоставлены до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.2.5. Обязуется своевременно представлять Заказчику акты КС –2, КС-3 о выполненных работах.

3.2.6. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком, привлечение субподрядчиков для  выполнения работ по муниципальному контракту.

3.2.7. Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных  КоАП РФ, Законодательством РФ, Законодательством Московской области, в том числе, касающихся нарушений ГОСТов РФ, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иным вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

3.3. Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.  Прием выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, путем подписания Акта приема-сдачи выполненных работ с постатейным перечнем затрат.

4.2.  В случае обнаружения дефектов или несоответствия выполненных работ требованиям, определенным  настоящим Контрактом,  Заказчик в течение 3 дней после получения акта сдачи- приемки выполненных работ обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий выполненных работ требованиям определенным контрактом). Подрядчик в течение 3-х рабочих дней после получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных дефектов.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И  ПОРЯДОК РАСЧЕТА

5.1.   Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2.  Оплата производится за счет средств местного бюджета в порядке безналичного перечисления сумм денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

5.3.    Перед    началом   работ    Заказчик    выплачивает    Подрядчику    аванс   в   размере   30%   от стоимости работ, на приобретение материалов. Окончательный расчет – по фактическому  исполнению,  после  подписания  Акта  приема-сдачи выполненных  работ.

2

5.4.    Заказчик обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть предъявленные акты  на выполненные работы и в случае несогласия вернуть их Подрядчику с замечаниями. После подписания Акта Заказчик в течение 10 рабочих дней оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

5.5.    Допускается отсрочка платежа до тридцати дней.

5.6.   Обязательства Заказчика по оплате Продукции по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.7.  При образовании задолженности, перечисляемые по контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в порядке и объеме, установленным действующим законодательством РФ.

6.2.   С момента подписания настоящего Контракта и до окончания его срока действия, Подрядчик несет ответственность:

- за охрану труда, обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области;

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов;

- за соблюдение ГОСТов, нормативных актов, законодательства РФ, условий настоящего Контракта.

6.3. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. Возмещению подлежит реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

3

6.6. Если просрочка оплаты выполненных работ связана с невозможностью Реутовского финансового управления Министерства финансов Московской области обеспечить своевременное финансирование оплаты настоящего контракта, то Заказчик не несет ответственность за несвоевременною оплату выполненных работ.

6.7.   Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.8.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.10. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Подрядчика по  такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик  не несет ответственность в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожара, наводнения, эпидемии, карантина, изменений в действующем законодательстве и др.)

7.2. При  возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик  должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. ПРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

### НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Администрация г.Реутова и должностные лица, Уполномоченные Главой г.Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим Исполнением своих обязательств по контракту.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между  Сторонами  по  настоящему Контракту или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в п.9.1., разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешений разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по настоящему Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной.

4

10.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1.  Гарантийный срок выполненных работ устанавливается  2  года.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружены недостатки (дефекты),  Подрядчик устраняет их за свой счет, и гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Оценка    качества      работ     производится     сотрудниками    Заказчика   в    соответствии   с требованиями  государственных  стандартов,  строительных   норм  и правил Российской Федерации.

11.3. При    разногласии    в    оценке   качества   выполненных   работ,  вопрос  рассматривается  на месте с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

11.4. Во      всем      остальном,      что     не     предусмотрено     настоящим    контрактом,    Стороны руководствуются  действующим   законодательством   Российской   Федерации.

11.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.6. Настоящий      Контракт      составлен      в      двух      экземплярах,     имеющих     одинаковую юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ## Заказчик Муниципальное унитарное предприятие г.Реутова Московской области «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов, Московская область, Юбилейный проспект, д.2 Р/счет 40602810700030000082 КБСИ «Стройиндбанк» г.Москва К/с 30101810400000000108 КПП 504101001 БИК 044552108 ИНН 5041009940 | Подрядчик |
| --- | --- |
| Директор ___________О.А.Даниленко М.П. | Директор __________________/_________________/ М.П. |

5