# УТВЕРЖДАЮ

Директор   Муниципального  унитарного

предприятия «Управляющая  организация

«Жилсервис»

Даниленко О.А.______________________

«_____»___________2008 года

## Документация об аукционе

на право заключения муниципальных  контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов

г. Реутов

### Муниципальное  унитарное предприятие

«Управляющая организация  «Жилсервис»

2008 год

Состав  документации об аукционе

- Информационная карта

- Инструкция участникам размещения заказа

- Техническое задание

- Проект муниципального контракта

- Форма аукционной заявки

- Форма описи документов, представленных для участия в аукционе

-     Форма доверенности на уполномоченное лицо

Информационная карта  аукциона

Нижеследующие конкретные данные являются дополнением к Извещению о проведении совместного открытого аукциона и являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации.

| 1 | Организатор аукциона местонахождение, почтовый адрес, номер контактного телефона | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов М.О., Юбилейный проспект, д.2, тел. 791-30-65, secretars@yandex.ru |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование, вид и аукциона предмет | Открытый аукцион на право заключения муниципального контракта выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов в г.Реутов М.О |
| 3 | Срок, место и порядок представления документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Реутов М.О., Юбилейный проспект, д.2, ком.1. МУП «УО «Жилсервис» Телефон: 791-30-65 Сроки предоставления: «19» мая 2008г. по «11» июня 2008г. Порядок представления документации об аукционе: по рабочим дням с 08:30 до 17:30 часов московского времени. Документация об аукционе представляется всем заинтересованным лицам, направившим заявку на ее получение, содержащую название аукциона, наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица), банковские реквизиты и контактные данные. Выдача документации об аукционе производится при представлении оригинала доверенности и копии платежного документа об оплате ее стоимости. В случае направления документации об аукционе по почте, отправитель не берет на себя ответственности за утерю или вручение ее с опозданием. |
| 4 | Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за предоставление документации об аукционе, банковские реквизиты для оплаты | Размер платы: 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей (включая НДС 18%). Реквизиты счета для перечисления оплаты за предоставление документации об аукционе: Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов, Московская область, Юбилейный проспект, д.2 Р/счет 40702810340040106003 СБЕРБАНК РОССИИ г.Москва К/с 30101810400000000225 КПП 504101001 БИК 044525225 ИНН 5041009940 |
| 5 | Наименование лотов, начальная (максимальная) цена муниципального контракта | Лот №1: Выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов г.Реутов, Московской области. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 11 483 403 руб., (с учетом всех обязательных платежей). Лот №2: Выполнение работ по капитальному ремонту фасады жилых домов в г.Реутов, Московской области. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 20 522 185 руб., (с учетом всех обязательных платежей). Лот №3: Выполнение работ по капитальному ремонту фасады жилых домов в г.Реутов, Московской области. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 9 097 371 руб., (с учетом всех обязательных платежей). Лот №4: Выполнение работ по капитальному ремонту фасады жилых домов в г.Реутов, Московской области. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 22 654 926 руб., (с учетом всех обязательных платежей). Лот №5: Выполнение работ по капитальному ремонту фасады жилых домов в г.Реутов, Московской области. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 9 080 184 руб., (с учетом всех обязательных платежей). |
| 6 | Источник финансирования заказа | Местный бюджет |
| 7 | Сроки (периоды) выполнения работ | Лоты №1 – июль – 31 сентября 2008 года Лоты №2 – июль – 31 сентября 2008 года Лоты №3 – июль – 31 сентября 2008 года Лоты №4 – июль – 31 сентября 2008 года Лоты №5 – июль – 31 сентября 2008 года Лоты №6 – июль – 31 сентября 2008 года |
| 8 | Место выполнения работ | Лот №1 г.Реутов, М.О., пр.Мира, д.10; пр.Мира, д.21; ул.Советская, д.17; ул.Советская, д.19. Лот №2: г.Реутов, М.О., ул.Гагарина, д.23; ул.Головашкина, д.10; ул.Победы, д.15; ул.Некрасова, д.14; ул.Некрасова, д.26. Лот №3: г.Реутов, М.О., ул.Гагарина, д.24; ул.Гагарина, д.30; ул.Гагарина, д.32; ул.Гагарина, д.34. Лот №4: г.Реутов, М.О., ул.Калинина, д.12; ул.Калинина, д.14; ул.Лесная, д.8; ул.Новая, д.15. Лот №5: г.Реутов, М.О., ул.Победы, д.17 |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты | В соответствии с условиями муниципального контракта, проект которого представлен в настоящей документации об аукционе. |
| 10 | Гарантийный срок на выполненные работы | Не менее двух лет |
| 11 | Величина снижения начальной цены контракта («шаг аукциона») | Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта что составляет: Лот №1 – 574 170, 0 руб. Лот №2 – 1 026 109, 0 руб. Лот №3– 454 869, 0 руб. Лот №4 – 1 132 746, 0 руб. Лот №5 – 454 009,0 руб. |
| 12 | Дата начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе | Дата начала, представления разъяснений положений документации об аукционе: «20» мая 2008 года. Дата окончания, представления разъяснений положений документации об аукционе: «05»июня 2008г |
| 13 | Дата начала подачи заявок на участие в аукционе | Заявки на участие в аукционе принимаются с «19» мая 2008г. с 8:30 часов до 17: 30 часов. |
| 14 | Место подачи заявок на участие в аукционе | 143965, г.Реутов, Юбилейный проспект, дом 2 |
| 15 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе | Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе: «16» июня 2008г. до 11:00 часов. |
| 16 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется |
| 17 | Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: Лот №1 – – 574 170, 0 руб. (пятьсот семьдесят четыре тысячи сто семьдесят рублей). Не облагается налогом Лот №2 – 1 026 109, 0 руб. (один миллион двадцать шесть тысяч сто девять рублей). Не облагается налогом Лот №3 – 454 869, 0 руб. (четыреста пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестьдесят девять рублей). Не облагается налогом Лот №4 – 1 132 746, 0 руб. (один миллион сто тридцать две тысячи семьсот сорок шесть рублей). Не облагается налогом Лот №5 – 454 009,0 руб. ( четыреста пятьдесят четыре тысячи девять рублей). Не облагается налогом Сроки внесения: до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Порядок внесения: денежные средства вносятся участником размещения заказа на расчетный счет МУП «УО «Жилсервис» г.Реутова, указанный в п.18 настоящей Информационной карты. Контактное лицо: Орлова Светлана Николаевна, Ломова Ольга Николаевна Контактный телефон (495) 791-30-65 Факт внесения участником размещения заказа денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате. В том случае, если перевод денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником размещения заказа при помощи системы «Банк–Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в аукционе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств. Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае внесения соответствующих денежных средств, при помощи системы «Банк-Клеент») должно быть подано Участником размещения заказа в составе документов, входящих в заявку на участие в аукционе. |
| 18 | Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов, Московская область, Юбилейный проспект, д.2 Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта выполнения работ _____________________________________________ (название заявляемого лота) Р/счет 407028103400401060003 СБЕРБАНК РОССИИ г.Москва К/с 30101810400000000225 КПП 504101001 БИК 044525225 ИНН 5041009940 |
| 19 | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
| 20 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере: Лот №1 – 3 445 021, 0руб. (три миллиона четыреста сорок пять тысяч двадцать один рубль). Не облагается налогом. Лот №2 – 6 156 656, 0 руб. (шесть миллионов сто пятьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей). Не облагается налогом. Лот №3 – 2 729 211, 0 руб. (два миллиона семьсот двадцать девять тысяч двести одиннадцать рублей). Не облагается налогом. Лот №4 – 6 796 478, 0 руб. (шесть миллионов девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят восемь рублей). Не облагается налогом. Лот №5 – 2 727 055, 0 руб. (два миллиона семьсот двадцать семь тысяч пятьдесят пять рублей). Не облагается налогом. Срок предоставления: до заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт заключается только после предоставления муниципальному заказчику обеспечения его исполнения. Срок действия обеспечения исполнения муниципального контракта устанавливается с учетом гарантийного срока на выполненные работы. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. |
| 21 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения муниципального контракта | Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов, Московская область, Юбилейный проспект, д.2 Назначение платежа: Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение работ _____________________________________________ (название заявляемого лота) Р/счет 407028103400401060003 СБЕРБАНК РОССИИ г.Москва К/с 30101810400000000225 КПП 504101001 БИК 044525225 ИНН 5041009940 |
| 22 | Дата и время по рассмотрению заявок на участие в аукционе | «16» июня 2008г. с 11 часов 00 минут |
| 23 | Дата и время проведения аукциона | «20» июня 2008 года 10:00 часов – Лот 1, 12:00 часов – Лот 2, 15:00 часов – Лот 3; «23» июня 2008 года 10:00 часов – Лот 4, 12:00 часов – Лот 5; |
| 24 | Место рассмотрения заявок на участие в аукционе | 143965, г.Реутов, Юбилейный проспект, дом 2 МУП «УО «Жилсервис» |
| 25 | Преимущества, предоставляемые учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не предусмотрены |
| 26 | Предоставление заявок в форме электронного документа | Не предусмотрено |
| 27 | Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| 28 | Необходимое количество заявок | 1 (один) оригинал. |
| 29 | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ | Согласно действующим нормативным документам, лицензия на выполнение указанных работ, сертификаты качества используемых материалов, экологические паспорта, организация безопасного производства работ на объекте. |
| 30 | Валюта, в которой должны быть выражены цены в смете | Российский рубль |
| 31 | Язык аукционной заявки | Русский |
| 32 | Срок подписания муниципального контракта | 20 дней, но не ранее чем через 10 дней со дня подписания протокола аукциона |
| 33 | Возможность заказчика изменить объем работ | Муниципальный заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ, при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключается контракт. При выполнении дополнительного объема работ, муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему работ, но не более чем на десять процентов первоначальной цены контракта. |
| 34 | Заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта | В случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

И Н С Т Р У К Ц И Я

участникам размещения заказа

- Основание проведения аукциона

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 №53-ФЗ, от 24.07.2007 №218-ФЗ).

- Муниципальный заказчик

Муниципальное унитарное предприятие « УО «Жилсервис» г.Реутов, М.О., Юбилейный проспект д.2, тел.791-30-65, именуемый в дальнейшем заказчик.

- Наименование аукциона

Открытый аукцион:

Выполнение работ по капитальному  ремонту фасадов  жилых домов   в г.Реутов М.О..

- Цель аукциона

Определение Подрядчика на выполнение работ по капитальному ремонту   жилых домов  в г.Реутов    и  заключение с ним муниципального контракта.

- Источник финансирования заказа

Местный бюджет.

6.	 Срок выполнения работ

С    июня 2008 г. по « 31»  сентября  2008 г.

7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе на бумажном носителе может быть приобретена любым заинтересованным лицом, подавшим   заявление  в письменной форме по адресу заказчика (понедельник - пятница с 08.30 до 17.30 часов, с «19» мая  до  «11» июня 2008г), в соответствии с пунктами 3;4 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА».

8.	 Требования  к содержанию, форме и составу заявки на участие в аукционе  и инструкция по ее заполнению

8.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, указанный в главе13  настоящей документации об аукционе. Содержание заявки на участие в аукционе определено приложением №1 к  документации об аукционе.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе  в письменной форме (в одном экземпляре) на русском языке.

8.3. Заявка на участие в аукционе представляется в составе следующих документов:

- ЗАЯВКА на участие в аукционе (образец в приложении №1 к документации об аукционе);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра юридических лиц выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- КОПИЯ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона (лицензия) – представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью участника размещения заказа

- КОПИЯ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам;

- ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего назначение руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность);

- Копии документов, удостоверяющих личность (для  физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

- ОПИСЬ представленных документов с указанием количества страниц в каждом представленном документе и общего количества листов в представленной заявке на участие в аукционе.

8.4. Документы, поданные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом заверенный перевод  на русский язык.

8.5. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа. Не должны допускать двусмысленных толкований.

8.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, и приложения к ней должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скреплены печатью (опечатаны) на обороте с указанием количества страниц, заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом (в том числе на прошивке). Применение факсимильных подписей не допускается. При нумерации страниц заявки на участие в аукционе, подаваемой в письменной форме, номера на оригиналах официальных документов, выданных участнику размещения заказа третьеми лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

8.7. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в документации об аукционе.

8.8. Подчистки и исправления не допускаются.

8.9. Представлять интересы участника размещения заказа на аукционе могут руководители участников размещения заказа,  участники размещения заказа – физические лица, либо представители участников размещения заказа, имеющие документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего назначение руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность).

8.10. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов.

8.11. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заявки, кроме случаев отзыва заявки.

9. Требования к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ, и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона их количественных и качественных характеристик. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ указываются в задании на выполнение работ (приложение 1  к документации об аукционе).

9.1. В графе 4 таблицы 1 Приложение1  участник размещения заказа должен представить свое предложение по всем показателям, по которым установлено задание муниципальным заказчиком (отраженное в графе 3 таблицы 1).

9.2.  При описании условий и предложений участниками должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.3. Сведения, содержащиеся в заявках участников не должны допускать двусмысленных толкований.

10.	Начальная (максимальная) цена контракта (цена ЛОТа), порядок формирования цены контракта. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона»)

10.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), указана в пункте 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  АУКЦИОНА»

10.2 Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

10.3. Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной цены контракта и  указанна в пункте 11   «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА»

10.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться  в ходе его исполнения, кроме случаев указанных в главе 27.

10.5. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции,  капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.

11.	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с подрядчиком – рубль.

12. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг

Оплата производится за счет средств местного бюджета в порядке безналичного перечисления сумм денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

Муниципальным заказчиком может быть     выплачен    Подрядчику    аванс   в   размере   30%   от стоимости работ, на приобретение материалов. Окончательный расчет 70% – по фактическому  исполнению,  после  подписания  Акта  приема-сдачи выполненных  работ.

13.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

13.1. Заявки на участие в аукционе подаются с «19» мая 2008 г.  (день следующий за днем опубликования в официальном печатном издании) до 11:00 часов «16» июня 2008 г. (непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в  аукционе) по адресу: г. Реутов, Юбилейный пр., д.2.  Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в соответствии с п.8 документации об аукционе.

13.2. Заявки на участие в аукционе  в форме электронных документов не принимаются, так как отсутствует техническая возможность использования электронной цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявки в электронном виде.

13.3. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же ЛОТа при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

13.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок, на  участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

13.5. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе  отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

13.6. Для отзыва заявки на участие в аукционе участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера заявки, даты, времени подачи заявки. Заявление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

13.7. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

13.8. В случае если в пункте 16 «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА»,    было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, муниципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления муниципальному заказчику заявления об отзыве заявки на участие в аукционе  (участнику, которому (ым) отказано в допуске к участию в аукционе; участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых получены после окончания приема заявок на участие в аукционе и возвращены; решения об отказе от проведения открытого аукциона).

13.8. Каждая  заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. По требованию участника размещения заказа, подавшего  заявку на участие в аукционе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении  такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

13.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

13.10. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе  не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

13.11. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством, заказчик, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

13.12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном документацией об аукционе. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе обязан передать участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, с учетом главы 26, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если муниципальным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника размещения заказа от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе не возвращаются.

14.	 Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

14.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

14.2. При размещении заказа путем проведения открытого аукциона установлены следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим   выполнение работ, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

6)  обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

7) выполнение участником размещения заказа за последние пять лет предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе, или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное, правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).(в случае, если цена муниципального контракта превышает 50 млн. руб.)

14.3. Муниципальный заказчик, аукционная комиссия проверяет соответствие участников размещения заказа требованию, указанному в п.п. 5 п. 14.2., если такое требование установлено заказчиком, а также вправе проверять соответствие участника размещения заказа требованиям указанным в п.п. 2-4, 7?????  п. 14.2.

15.	Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

15.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе  отозвать такую заявку  в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в порядке указанном в п. 13.5-13.8.

15.2. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, муниципальный заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства указанному участнику размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня поступления муниципальному  заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие  в аукционе.

16.	Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

16.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.  В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

16.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

17.	Внесение изменений в документацию об аукционе и извещение, о проведении аукциона

17.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

17.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня, со дня принятия указанного решения, такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

17.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

17.4. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня, со дня принятия указанного решения, такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются муниципальным заказчиком на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

18.	Возможность электронной формы участия в аукционе

Отсутствует.

19. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

Не установлены.

20. 	Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

Установлен (пункт 17 «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА»)

21.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

Установлен (пункт 20  «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА»)

22.	Порядок работы аукционной комиссии

22.1. Муниципальным аказчиком до опубликования извещения о проведении аукциона принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав, порядок работы, назначается председатель комиссии.

22.2. Аукционной комиссией осуществляются:

- рассмотрение заявок на участие в аукционе;

- отбор участников аукциона;

- ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения контракта.

Муниципальный заказчик ведет протокол аукциона.

22.3. Любое решение аукционной комиссии принимается большинством голосов. Каждый член комиссии имеет один равноценный с другими, голос. При этом любой член аукционной комиссии может иметь свое отдельное мнение при принятии решений комиссией. Если член аукционной комиссии не согласен с принятым решением, он вправе требовать, чтобы его мнение было отдельно изложено в соответствующем протоколе.

22.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в аукционе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере размещения заказов.

22.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика, принявшего решение  о создании комиссии.

22.6. Комиссия правомочна осуществлять  вышеуказанные функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а  также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

22.7. Муниципальный заказчик вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, осуществивших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.

22.8. При отсутствии на заседании Председателя аукционной комиссии его функции выполняет Заместитель.

22.9. При отсутствии на заседании комиссии Председателя комиссии и Заместителя председателя комиссии, перед рассмотрением повестки дня члены комиссии избирают председательствующего на данном заседании из присутствующих членов комиссии.

23.	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

23.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (см. п. 14 настоящей документации).

23.2. День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в пункте 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА»,     (не может превышать десять дней).

23.3.    Место рассмотрения заявок: Московская обл., г. Реутов, Юбилейный пр,     д. 2., МУП «УО «Жилсервис».

23.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

23.5. По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участнике размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснование такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

23.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

23.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе,  в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

23.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

Муниципальный заказчик, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным  к участию в аукционе, за исключением участника размещения заказа, признанного участником аукциона. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе возвращаются указанному участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

23.9. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона и с учетом п. 23.10. или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При непредставлении муниципальному заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта такой участник размещения заказа признается уклонившемся от заключения муниципального контракта.

23.10. В случае если муниципальным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передаче заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства определяется участником аукциона самостоятельно.

24.	Место, порядок, дата и время проведения аукциона

24.1.  Аукцион будет проводиться в соответствии с п. 23 «ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ»

24.2. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Муниципальный заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе, для этого участникам аукциона предлагается сообщать при подаче заявки контактные телефоны заказчику.

24.3. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

24.4. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, заказчик непосредственно перед началом проведения аукциона сообщают о наличии таких участников аукциона.

24.5. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

24.6. В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в заявке на участие в аукционе (приложение №1), на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и изменяется в порядке, предусмотренном п.п. 24.8.

24.7 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) общей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) указанной в пункте 11 «ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  АУКЦИОНА».

24.8. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист, обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5% (пол процента) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% (пол процента) начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

24.9. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

24.10. Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), в случаях, предусмотренных пунктом 24.6., общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.п. 24.7.  настоящей главы, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.п. 24.7., и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

24.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта, за исключением случаев, установленных  пунктом 24.12.

24.12. В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 24.6. победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предусмотренных в перечне, указанном в приложении №1 к документации об аукционе. До заключения муниципального контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования победителем аукциона определяется цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренной в перечне запасных частей к технике, к оборудованию, содержащемся в документации об аукционе, при этом общая цена запасных частей к технике, к оборудованию не должна превышать общую цену запасных частей к технике, к оборудованию, предложенную победителем аукциона.

24.13. При проведении аукциона муниципальный заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене ЛОТа), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридиче6ского лица), фамилии, об имени, отчестве, месте жительства (для физического лица) победителе аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

24.14. Протокол подписывается муниципальным заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах один из которых остается у заказчика.

24.15. Муниципальный заказчик в течение трех рабочих  дней, со дня подписания протокола передает победителю аукциона 1 экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

24.16. Протокол аукциона размещается на официальном сайте муниципальным заказчиком, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. При проведении аукциона на право заключить муниципальный контракт выполнение работ для муниципальных нужд указанный протокол также опубликовывается заказчиком, в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

24.17. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

24.18. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику запрос о разъяснении результатов аукциона. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан предоставить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. В форме электронного документа запросы не принимаются из-за отсутствия технической возможности.

24.19. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, то в случае уклонения указанного участника в качестве победителя аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

24.20. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен  в соответствии с пунктом 24.8. до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

24.21. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений пункта 26.4. настоящей документации, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (ЦЕНЫ ЛОТа). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать

проект муниципального контракта

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания данного протокола.

26.	Заключение  муниципального контракта по результатам проведения аукциона

26.1. Муниципальный контракт заключается в соответствии с действующим законодательством на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены, но не выше начальной  (максимальной) цены контракта (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении открытого аукциона. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

26.2. В случае, если муниципальным заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме депозита (вклада) в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и муниципальным заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

26.3. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с участником размещения заказа с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа – юридических  лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных документацией об аукционе;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

26.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный  документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 24.14. или пунктом 26.2, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

26.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона. При этом заключение  муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключен контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные, ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае если заказчик отказался  от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

26.6. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства, внесенные, в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе возвращаются победителю аукциона в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе возвращаются участнику аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта,  в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

26.7. В муниципальный	контракт включаются обязательные условия о порядке осуществления муниципальным заказчиком приёмки выполняемых работ на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в таком контракте.

26.8. Заказ признается размещенным со дня заключения  муниципального контракта.

26.9. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда в соответствии с действующим  законодательством.

26.10. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объема выполненных работ, по контракту, ранее заключенному с победителем аукциона. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству объему выполненных работ.

26.11. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик, вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

26.12. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

26.13. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

26.14. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности по такому контракту переходят новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

26.15. Проект муниципального контракта указан в приложении №2 к документации об аукционе.

27. Изменение условий муниципального контракта

27.1.  Муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом объем работ при изменении потребности в работах, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ муниципальный заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

27.2. При размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого контракта. Оплата выполнения таких работ, осуществляется по цене единицы работы исходя из объема фактически выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в конкурсной документации, документации об аукционе.

27.3. В случае, если цена муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд, заключенного на срок не менее чем три года, составляет соответственно пятьсот миллионов рублей и более и выполнение указанного контракта без изменения его цены невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, такая цена может быть изменена на основании решения представительного органа местного самоуправления.

28. Отказ заказчика от проведения аукциона

28.1Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается заказчиком, соответственно, в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

29. Последствия признания аукциона несостоявшимся

29.1.В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником аукциона или участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного аукциона, либо направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Московской области). По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного подрядчика. При этом муниципальный контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, цена такого контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого аукциона. В случае если аукцион признан не состоявшимся, контракт заключается с единственным подрядчиком, такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать наиболее низкую цену контракта, предложенную при проведении аукциона. Порядок согласования возможности заключения муниципального контракта с единственным подрядчиком устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

ЛОТ №1.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов  жилых домов в г.Реутов.

Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта: 11 483 403 тыс.руб., (с учетом всех обязательных платежей)

Сроки проведения работ: июнь – 31 сентября  2008года.

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, пр.Мира, д.10; пр.Мира, д.21; ул.Советская, д.17; ул.Советская, д.19.

Перечень необходимых работ:

| Наименование работ | Пр.Мирад.10 | пр.Мира д.21 | ул.Советская д.17 | ул.Советская д.19 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, м2 | 1452,6 | 1453 | 2419 | 2440 |
| Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей, шт | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей, шт | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Смена водосточных труб отливов (отметов), шт | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей, м | 125 | 125 | 112 | 112 |
| Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, шт | 80 | 80 | 64 | 64 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов,м2 | 1452,6 | 1453 | 2419 | 2440 |
| Ремонт штукатурки балконных плит снизу и их торцов с земли и лесов цементно-известкоывм раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм, м2 | _ | 41,1 | 209 | 209,2 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, м2 | 390 | 390 | _ | _ |
| Отгрунтовка фасадов простых с земли и лесов, м2 | 1452,6 | 1453 | 2419 | 2440 |
| Шпаклевка поверхностей силикатной шпаклевкой толщиной слоя 3 мм | 1452,6 | 1453 | 2419 | 2440 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 1452,6 | 1453 | 2419 | 2440 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (со стороны фасада), м2 | 521,3 | 521,3 | 484,6 | 484,6 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли (цоколь), м2 | 30 | _ | 56 | 70 |
| Отгрунтовка цоколя, м2 | 210 | 205 | 140 | 144 |
| Шпаклевка цоколя, м2 | 210 | 205 | 140 | 144 |
| Окраска цоколя, м2 | 210 | 205 | 140 | 144 |
| Демонтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа при высоте здания до 30м, м2 | 360 | 360 | 168 | 168 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждений, шт | 210 | 210 | 224 | 224 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза, м2 | 360 | 360 | 168 | 168 |
| Монтаж экранов балконов из профилированного листа, м2 | 360 | 360 | 168 | 168 |
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками), м | 840 | 840 | 630 | 630 |

Заявка должна включать:

- Гарантия качества работ –соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил РФ, соблюдение действующего законодательства по охране окружающей среды и техники безопасности;

- График производства работ;

- Предложения о качестве и технических возможностях выполнения работ.

ЛОТ №2.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов  жилых домов в г.Реутов.

Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта: 20 522 185  тыс.руб. , (с учетом обязательных платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Гагарина, д.23; ул.Головашкина, д.10; ул.Победы, д.15; ул.Некрасова, д.14; ул.Некрасова, д.26.

Сроки проведения работ: июнь – 31 сентября  2008года.

Перечень необходимых работ:

| Наименование работ | ул.Гагарина д.23 | ул.Головашкина д.10 | ул.Победы д.15 | ул.Некрасова д.14 | ул.Некрасова д.26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, м2 | 1500 | 3648 | 4750 | 4845 | 1760 |
| Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей, шт | 8 | _ | _ | _ | _ |
| Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей, шт | 8 | _ | _ | _ | _ |
| Смена водосточных труб отливов (отметов), шт | 8 | _ | _ | _ | _ |
| Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей, м | 154 | _ | _ | _ | _ |
| Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, шт | 72 | _ | _ | _ | _ |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов,м2 | 1500 | _ | _ | _ | _ |
| Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям, м2 | 1500 | _ | _ | _ | _ |
| Ремонт штукатурки балконных плит снизу и их торцов с земли и лесов цементно-известкоывм раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм, м2 | _ | 336,2 | _ | 403 | 41,1 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, м2 | 240 | 96 | 135 | _ | _ |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площидью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20мм, м2 | 1500 | _ | _ | _ | _ |
| Отгрунтовка фасадов простых с земли и лесов, м2 | 1500 | _ | _ | _ | _ |
| Шпаклевка поверхностей силикатной шпаклевкой толщиной слоя 3 мм | _ | 336,2 | _ | 403 | 41,1 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 1500 | _ | _ | _ | _ |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности гидрофобизатором,м2 | _ | 5700 | 7420 | 7570 | 2750 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (со стороны фасада), м2 | _ | 1218 | 1446 | 1829 | 498 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли (цоколь), м2 | _ | 41 | 84 | 175 | 25 |
| Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-извесковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм | 200 | _ | _ | _ | _ |
| Отгрунтовка цоколя, м2 | _ | 166 | 280 | 250 | 62 |
| Шпаклевка цоколя, м2 | _ | 166 | 280 | 250 | 62 |
| Окраска цоколя, м2 | _ | 166 | 280 | 250 | 62 |
| Демонтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа при высоте здания до 30м, м2 | _ | 270 | 524 | 324 | 77 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждений, шт | _ | 360 | 230 | 432 | 44 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза, м2 | 30 | 270 | 80 | 324 | 77 |
| Монтаж экранов балконов из профилированного листа, м2 | _ | 270 | 524 | 324 | 77 |
| Окраска поверхностей оконных откосов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая,м2 | 240 | _ | _ | _ | _ |
| Смена обделок из листовой стали оконных отливов шириной до 0,4м, м | 23 | _ | _ | _ | _ |
| Очистка вручную поверхности фасадов от черных грибковых пятен с земли и лесов,м2 | - | 570 | 742 | 757 | 275 |
| Протравка нейтрализирующим раствором | _ | 570 | 742 | 757 | 275 |
| Промывка поверхности фасада от нейтрализующего,м2 | _ | 570 | 742 | 757 | 275 |
| Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичний(санитарные стенки),м3 | _ | _ | 18 | _ | _ |
| Отгрунтовка низа балконных плит с земли и лесов | _ | 336,2 | _ | 403 | 41,1 |
| Окраска балконных плит снизу с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | _ | 336,2 | _ | 403 | 41,1 |

Заявка должна включать:

- Гарантия качества работ – соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил РФ, соблюдение действующего законодательства по охране окружающей среды и техники безопасности;

- График производства работ;

- Предложения о качестве и технических возможностях выполнения работ.

ЛОТ №3.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов  жилых домов в г.Реутов.

Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта: 9 097 371 тыс.руб. , (с учетом обязательных платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Гагарина, д.24; ул.Гагарина, д.30; ул.Гагарина, д.32; ул.Гагарина, д.34.

Сроки проведения работ: июнь – 31 сентября  2008года.

Перечень необходимых работ:

| Наименование работ | ул.Гагарина д.24 | ул.Гагарина д.30 | ул.Гагарина д.32 | ул.Гагарина д.34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, м2 | 1089 | 1089 | 1089 | 1453 |
| Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей, шт | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей, шт | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Смена водосточных труб отливов (отметов), шт | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей, м | 100 | 100 | 100 | 125 |
| Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, шт | 64 | 64 | 64 | 80 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов,м2 | 1089 | 1089 | 1089 | 1453 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, м2 | 285 | 285 | 285 | 390 |
| Отгрунтовка фасадов простых с земли и лесов, м2 | 1089 | 1089 | 1089 | 1453 |
| Шпаклевка поверхностей силикатной шпаклевкой толщиной слоя 3 мм | 1089 | 1089 | 1089 | 1453 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 1089 | 1089 | 1089 | 1453 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (со стороны фасада), м2 | 391 | 391 | 391 | 521,3 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли (цоколь), м2 | 25 | 20 | 20 | 30 |
| Отгрунтовка цоколя, м2 | 156 | 164 | 160 | 225 |
| Шпаклевка цоколя, м2 | 156 | 164 | 160 | 225 |
| Окраска цоколя, м2 | 156 | 164 | 160 | 225 |
| Демонтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа при высоте здания до 30м, м2 | 270 | 270 | 270 | 360 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждений, шт | 170 | 170 | 170 | 210 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза, м2 | 270 | 270 | 270 | 360 |
| Монтаж экранов балконов из профилированного листа, м2 | 270 | 270 | 270 | 360 |
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками), м | 630 | 630 | 630 | 840 |

Заявка должна включать:

- Гарантия качества работ – соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил РФ, соблюдение действующего законодательства по охране окружающей среды и техники безопасности;

- График производства работ;

- Предложения о качестве и технических возможностях выполнения работ.

ЛОТ №4.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов  жилых домов в г.Реутов.

Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта: 22 654 926  тыс.руб. ,

(с учетом обязательных платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Калинина, д.12; ул.Калинина, д.14; ул.Лесная, д.8; ул.Новая, д.15.

Сроки проведения работ: июнь – 31 сентября  2008года.

Перечень необходимых работ:

| Наименование работ | ул.Калинина д.12 | ул.Калинина д.14 | ул.Лесная д.8 | ул.Новая д.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, м2 | 3514 | 3514 | 8110 | 2420 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов,м2 | 3514 | 3514 | 8110 | 2420 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, м2 | 312 | 312 | 231 | 350 |
| Отгрунтовка фасадов простых с земли и лесов, м2 | 3514 | 3514 | 8110 | 2420 |
| Шпаклевка поверхностей силикатной шпаклевкой толщиной слоя 3 мм | 3514 | 3514 | 8110 | 2420 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 3514 | 3514 | 8110 | 2420 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (со стороны фасада), м2 | 622 | 622 | 1410 | 670 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли (цоколь), м2 | 230 | 230 | 120 | 51 |
| Отгрунтовка цоколя, м2 | 766 | 766 | 400 | 170 |
| Шпаклевка цоколя, м2 | 766 | 766 | 400 | 170 |
| Окраска цоколя, м2 | 766 | 766 | 400 | 170 |
| Демонтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа при высоте здания до 30м, м2 | 677 | 677 | 616 | 280 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждений, шт | 240 | 240 | 288 | 288 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза, м2 | 522 | 522 | 90 | 295 |
| Монтаж экранов балконов из профилированного листа, м2 | 677 | 677 | 616 | 280 |
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками), м | 734,4 | 756 | 2258 | 788 |

Заявка должна включать:

- Гарантия качества работ – соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил РФ, соблюдение действующего законодательства по охране окружающей среды и техники безопасности;

- График производства работ;

- Предложения о качестве и технических возможностях выполнения работ.

ЛОТ №5.

Техническое задание

на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов  жилых домов в г.Реутов.

Начальная (максимальная)  цена муниципального контракта: 9 080 184  тыс.руб. , (с учетом обязательных платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Победы, д.17

Сроки проведения работ: июнь – 31 сентября  2008года.

Перечень необходимых работ:

| Наименование работ | ул.Победы д.17 |
| --- | --- |
| Установка и разборка наружных инвентарных лесов до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, м2 | 8110 |
| Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов,м2 | 8110 |
| Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов, м2 | 231 |
| Отгрунтовка фасадов простых с земли и лесов, м2 | 8110 |
| Шпаклевка поверхностей силикатной шпаклевкой толщиной слоя 3 мм | 8110 |
| Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая | 8110 |
| Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35% (со стороны фасада), м2 | 1410 |
| Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли (цоколь), м2 | 120 |
| Отгрунтовка цоколя, м2 | 400 |
| Шпаклевка цоколя, м2 | 400 |
| Окраска цоколя, м2 | 400 |
| Демонтаж ограждающих конструкций балконов из профилированного листа при высоте здания до 30м, м2 | 616 |
| Укрепление стоек металлических решеток ограждений, шт | 288 |
| Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток за 2 раза, м2 | 90 |
| Монтаж экранов балконов из профилированного листа, м2 | 616 |
| Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей (или силиконовыми и акриловыми герметиками), м | 2256 |

Заявка должна включать:

- Гарантия качества работ – соответствие требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил РФ, соблюдение действующего законодательства по охране окружающей среды и техники безопасности;

- График производства работ;

- Предложения о качестве и технических возможностях выполнения работ.

Приложение № 1

к документации об аукционе

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Дата, исх. номер

Муниципальное Унитарное Предприятие

«Управляющая Организация «Жилсервис»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения  муниципального контракта

с МУП «УО «Жилсервис»города Реутова Московской области

на выполнение работ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.  ___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице, ___________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________,

изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, проект муниципального контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты, сообщает о согласии участвовать в аукционе и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить заказ в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, заказчика, представленных в таблице 1:

| № п/п | Наименование показателя | В соответствии с аукционной документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сведения о качестве выполняемых работ | Согласно требованиям нормативной документации |  |  |
| 2 | Требования к описанию участниками размещения заказа - выполняемых работ, -количественных и качественных характеристик. | «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» п.30. |  |  |
| 3 | Место условия и сроки (периоды) выполнения работ | «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» п.п. 7; 8. |  |  |
| 4 | Сроки (периоды) выполнения работ | «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» п.п. 7. |  |  |
| 5 | Срок предоставления гарантии качества работ (указать конкретный срок предоставления гарантий) | 2 года с момента подписания акта приемки выполненных работ |  |  |
| 6 | Объем предоставления гарантий качества работ | Лицензия на выполнение указанных работ, сертификаты качества используемых материалов, экологические паспорта, организация безопасного производства работ на объекте |  |  |
| 7 | Цена контракта | Согласно цены контракта (лота) | определяется в ходе проведения аукциона |  |

3. Мы согласны с тем, что в случае, если нами при подаче предложения о цене контракта на аукционе не будут учтены какие-либо расценки на выполнение работ,  данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми к этим работам.

4.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем данную заявку:

а) для юридического лица

- Фирменное наименование организации (наименование) ________________________________________________________________

- Организационно-правовая форма__________________________________________________________

- Место нахождения______________________________________________________

- Почтовый адрес___________________________________________________________

- Номер контактного телефона________________________________________________________

б) для физического лица:

- Фамилия, имя, отчество________________________________________

- Паспортные данные _________________________________________________________________

(номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения)

  - Место жительства  _________________________________________________________________

- Номер контактного телефона

_____________________________________________________________

5.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ______________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, нет решений арбитражных судов о признании нас банкротами и об открытии конкурсного производства,  деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 %  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, либо участник размещения заказа обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. А также, что имущество указанного лица не находится под арестом, наложенным по решению суда.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке  информации и подтверждаем право муниципального заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке в аукционе юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнить работы в указанный срок, и на условия, указанных в документации об аукционе и настоящей заявке, и согласны с имеющимся в документации об аукционе проектом муниципального контракта.

7.Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в установленных случаях, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в аукционе нам не возвращается. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________(наименование участника размещения заказа) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи и опись документов, предоставляемых для участия в открытом аукционе.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

____________________________

(Ф.И.О.)                                     (подпись)

Главный бухгалтер

______________________________

(Ф.И.О.)                МП              (подпись)

ФОРМА (ПРИМЕРНАЯ) ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _____________________ «____» ____________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционе, проводимом МУП «УО «Жилсервис» _____________________________________________________________________________

(наименование конкурса, дата проведения)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации – доверителя все документы, связанные с его выполнением, а также присутствовать на аукционе.

Подпись _________________________________    ________________________ удостоверяем. (Ф.И.О. удостоверяемого)						 (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ___________________ 2007 г.

Руководитель организации  ______________________ ( _________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _____________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в аукционе

на право заключения  муниципального контракта с Муниципальным Унитарным Предприятием «Управляющей Организацией «Жилсервис» на выполнение работ ___________________________________________________________

Настоящим _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в  аукционе представлены следующие документы:

| № пп | Наименование | Страницы с__ по___ | Кол-во листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в аукционе |  |  |
| 2. | Выписка, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная (от ФНС России) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |  |
| 3. | Выписка, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная (от ФНС России), или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |  |
| 4. | КОПИЯ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, которые являются предметом аукциона (_____________________________) – представляется копия, заверенная подписью руководителя и печатью участника размещения заказа |  |  |
| 5. | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержатся указания на требование обеспечения такой заявки |  |  |
| 6. | КОПИЯ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам |  |  |
| 7. | ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего назначение руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность); |  |  |
| 8. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона |  |  |
| 9. | Общее количество страниц в представленных в заявке на участие в аукционе документах |  |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________  _______________________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___________

На выполнение работ

г. Реутов									      «__»______2008 г.

Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая Организация «Жилсервис», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Даниленко Олега Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________ действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Реутова Московской области, заключили настоящий  муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

# 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом Контракта является выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов в  г. Реутов.

  - Основанием  для  заключения  Контракта  является Протокол аукционной  комиссии    № ____  от  «____»____________ 2008 г.

  - Срок  выполнения  работ  июнь – 31 сентября 2008г.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость работ  по настоящему Контракту составляет: _______________рублей ___________________________________________ (с учетом всех обязательных платежей).

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения.

3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.   Заказчик:

3.1.1. Обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта;

3.1.2. Обязуется передать исполнительную документацию и информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

3.1.3. В праве в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

3.1.4.  В праве требовать соответствующего возмещения убытков, в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Подрядчика;

3.1.5. В случаях, предусмотренных в п.п.3.1.3, 3.1.4. настоящего Контракта Заказчик направляет Подрядчику уведомление, содержащее конкретные мотивы и указания на дальнейшие действия заказчика. Данное уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по реквизитам представленным подрядчиком, либо иным образом, позволяющим достоверно установить факт его получения.

3.1.6. заказчик вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом  объем работ,  при изменении потребности в  работах, на выполнение которых заключается контракт. При выполнении дополнительного  объема работ,   муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему работ, но не более чем на десять процентов первоначальной цены контракта.

3.2.  Подрядчик:

3.2.1. В праве запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения работ по Контракту для муниципальных нужд города.

3.2.2. Обязуется выполнять работы согласно сметной документации, в соответствии с нормативными требованиями, письменными указаниями Заказчика, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.3. Обязуется за свой счет возмещать материальный ущерб, моральный вред и т.д. по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам в период проведения работ на объекте.

3.2.4. Обязуется обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Все используемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и других документов, по требованию Заказчика, должны быть предоставлены до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

3.2.5. Обязуется своевременно представлять Заказчику акты КС –2, КС-3 о выполненных работах.

3.2.6. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком, привлечение субподрядчиков для  выполнения работ по муниципальному контракту.

3.2.7. Подрядчик является надлежащим ответчиком во всех случаях, предусмотренных  КоАП РФ, Законодательством РФ, Законодательством Московской области, в том числе, касающихся нарушений ГОСТов РФ, регламентирующих работы по настоящему Контракту и иным вопросам, контроль за которыми отнесен к компетенции органов надзора.

3.3. Ущерб, нанесенный в результате производства работ по настоящему Контракту третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1.  Прием выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества осуществляется в присутствии представителей Заказчика и Подрядчика, путем подписания Акта приема-сдачи выполненных работ с постатейным перечнем затрат.

4.2.  В случае обнаружения дефектов или несоответствия выполненных работ требованиям, определенным  настоящим Контрактом,  Заказчик в течение 3 дней после получения акта сдачи- приемки выполненных работ обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий выполненных работ требованиям определенным контрактом). Подрядчик в течение 3-х рабочих дней после получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных дефектов.

5. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И  ПОРЯДОК РАСЧЕТА

5.1.   Платежи по Контракту осуществляются в российских рублях, по безналичному расчету.

5.2.  Оплата производится за счет средств местного бюджета в порядке безналичного перечисления сумм денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного счета.

5.3.    Перед    началом   работ    Заказчик  может быть   выплачен    Подрядчику    аванс   в   размере   30%   от стоимости работ, на приобретение материалов. Окончательный расчет – по фактическому  исполнению,  после  подписания  Акта  приема-сдачи выполненных  работ.

5.4.    Заказчик обязан в течение двух рабочих дней рассмотреть предъявленные акты  на выполненные работы и в случае несогласия вернуть их Подрядчику с замечаниями. После подписания Акта Заказчик в течение 10 рабочих дней оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ.

5.5.    Допускается отсрочка платежа до тридцати дней.

5.6.   Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за нарушение взятых на себя обязательств по настоящему Контракту в порядке и объеме, установленным действующим законодательством РФ.

6.2.   С момента подписания настоящего Контракта и до окончания его срока действия, Подрядчик несет ответственность:

- за охрану труда, обеспечение техники безопасности и пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Московской области;

- за соответствие качества используемых материалов требованиям ГОСТов, сертификатов и других нормативных документов;

- за соблюдение ГОСТов, нормативных актов, законодательства РФ, условий настоящего Контракта.

6.3. Стороны несут ответственность за убытки, причиненные другой Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту. Возмещению подлежит реальный ущерб, упущенная выгода не возмещается. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

6.6. Если просрочка оплаты выполненных работ связана с невозможностью Реутовского финансового управления Министерства финансов Московской области обеспечить своевременное финансирование оплаты настоящего контракта, то Заказчик не несет ответственность за несвоевременною оплату выполненных работ.

6.7.   Выплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.8.  Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

6.9. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.10. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Подрядчика по  такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

- ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Подрядчик  не несет ответственность в виде выплаты неустоек или расторжения Контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожара, наводнения, эпидемии, карантина, изменений в действующем законодательстве и др.)

7.2. При  возникновении форс-мажорной ситуации Подрядчик  должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. ПРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

### НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

8.1. Администрация г.Реутов и должностные лица, Уполномоченные Главой г.Реутов, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И УВЕДОМЛЕНИЯ

9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, по инициативе Заказчика в связи с неисполнением или ненадлежащим Исполнением своих обязательств по контракту.

9.2. Все споры и разногласия, возникающие между  Сторонами  по  настоящему Контракту или в связи с ним, за исключением случаев, указанных в п.9.1., разрешаются путем проведения переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешений разногласий путем проведения переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.3. Уведомления Заказчика и Подрядчика друг другу по настоящему Контракту будут считаться направленными одной Стороной и полученными другой Стороной, если эти уведомления сделаны телефонограммой, заказным письмом, телеграфом, телексом, факсовым сообщением, посредством модемной связи или вручены лично под расписку и факт получения подтвержден другой Стороной.

10.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1.  Гарантийный срок выполненных работ устанавливается  2  года.

Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружены недостатки (дефекты),  Подрядчик устраняет их за свой счет, и гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Оценка    качества      работ     производится     сотрудниками    Заказчика   в    соответствии   с требованиями  государственных  стандартов,  строительных   норм  и правил Российской Федерации.

11.3. При    разногласии    в    оценке   качества   выполненных   работ,  вопрос  рассматривается  на месте с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

11.4. Во      всем      остальном,      что     не     предусмотрено     настоящим    контрактом,    Стороны руководствуются  действующим   законодательством   Российской   Федерации.

11.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.6. Настоящий      Контракт      составлен      в      двух      экземплярах,     имеющих     одинаковую юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  Сторон.

12.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик Муниципальное унитарное предприятие г.Реутова Московской области «Управляющая организация «Жилсервис» 143965 г.Реутов, Московская область, Юбилейный проспект, д.2 Р/счет 40602810700030000082 КБСИ «Стройиндбанк» г.Москва К/с 30101810400000000108 КПП 504101001 БИК 044552108 ИНН 5041009940 | Подрядчик |
| --- | --- |
| Директор ___________О.А.Даниленко М.П. | Директор __________________/_________________/ М.П. |

# Footnotes

Цена контракта участником размещения заказа не указывается при подаче заявки на участие в аукционе, а определяется в ходе проведения аукциона