Извещение о проведении открытого аукциона

на выполнение работ по реконструкции здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие по адресу:

Московская область, г. Реутов, ул. Парковая, д.7

| Форма торгов | Открытый аукцион |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Реутова Московской области Адрес: 143960, Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27; Электронная почта: reutov@reutov.net Контактный телефон: 528-82-15 |
| Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ | Выполнение работ по реконструкции здания санатория-профилактория с пристройкой с перепрофилированием его под общежитие по адресу: Московская область, г. Реутов, ул.Парковая, д.7, в том числе: 1. Демонтажные работы Разборка ж/бетонных перекрытий, колонн, покрытия пола - 32,40 м3 Разборка кладки стен и перегородок из кирпича – 178,20 м3 Демонтаж оконных блоков – 10 шт. Демонтаж дверных блоков – 27 шт. Разборка воздуховодов из листовой стали – 23,00 м2 Разборка трубопроводов канализации, водоснабжения, отопления – 203,00 м 2. Перекрытие над подвалом в осях А-В/2-3 и лестничной клетки в осях В-Д/6-8 Разборка ж/бетонных конструкций – 2,68 м3 Демонтаж плит перекрытий – 16 шт. Демонтаж металлоконструкций балок – 0,408 т Разборка лестничных маршей и площадок на косоурах – 27,60 м2 гориз. проекции Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных – 2,2447 т балок Устройство монолитных железобетонных перекрытий – 15,70 м3 3. Конструкции из кирпича и блоков Кладка стен и перегородок из легкобетонных камней и кирпича – 146,10 м3 кладки Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен – 66,40 м2 Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором – 78,00 м Устройство металлических перемычек – 0,67 т Укладка перемычек ж/бетонных – 63 шт. 4. Чердак, кровля Устройство пароизоляции оклеечной в один слой – 339,00 м2 Изоляция плитами роклайн – 40,00 м3 изоляции Пароизоляция из пленки полиэтиленовой – 339,00 м2 Разборка покрытий кровель из листовой стали – 662,00 м2 Разборка стропил, обрешетки – 660,00 м2 Установка стропил – 3,00 м3 Устройство кровель из черепицы Монтерей – 662,00 м2 Установка зонтов над шахтами из листовой стали – 7,00 зонт 5. Окна, двери Заполнение проемов оконными блоками ПВХ со стеклопакетами тройного остекления – 49,82 м2 Установка подоконников ПВХ – 30,00 мп Монтаж металлических дверей – 0,216 т 6. Полы Разборка покрытий полов из керамических плиток – 1 371,00 м2 покрытий Разборка стяжки – 1331,00 м2 покрытий Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой – 95,95 м3 Устройство стяжек цементных, бетонных – 873,40 м2 Устройство гидроизоляции обмазочной – 59,50 м2 7. Внутренняя отделка Очистка стен и потолка от краски – 2 606,50 м2 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков – 1 717,70 м2 Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных – 74,80 м2 Штукатурка стен, откосов – 2 702,50 м2 Сплошное выравнивание поверхностей стен и потолка сухой растворной смесью – 1 712,30 м2 Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен и потолка бетоноконтактом – 2 909,70 м2 Облицовка стен и откосов на клее из сухих смесей плиткой – 457,00 м2 Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу – 256,00 м 8. Фасад Срубка цокольного пояса из кирпича – 1,60 м3 Перекладка кирпичного карниза при высоте (в рядах) в 4 кирпича – 6,00 м карниза Огрунтовка кирпичных стен – 1 870,60 м2 Штукатурка по сетке с устройством каркаса улучшенная стен – 1 690,60 м2 Штукатурка по сетке с устройством каркаса откосов, карнизов и тяг – 226,80 м2 Ремонт штукатурки гладких фасадов – 232,00 м2 Окраска фасада – 2 149,40 м2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых – 1 871,00 м2 вертик проекции Разборка покрытий ступеней крыльца из керамических плиток – 15,30 м2 покрытий Устройство покрытий ступеней крыльца на цементном растворе из плиток керамических - 15,30 м2 Разборка облицовки цоколя из плиток керамических глазурованных – 126,30 м2 Наружная облицовка цоколя плиткой – 126,30 м2 9. Эвакуационная лестница Разборка покрытий асфальтобетонных, цементно-бетонных с помощью молотков отбойных – 0,74 м3 Разработка грунта вручную – 0,70 м3 Засыпка грунта вручную – 0,35 м3 Устройство основания под фундаменты щебеночного – 0,225 м3 основания Устройство фундаментов под колонны – 0,15 м3 Обетонирование колонн – 0,20 м3 Монтаж эвакуационной лестницы – 4,424 т Огрунтовка и окраска металлических конструкций – 190,00 м2 10. Разные работы Очистка помещений от хозяйственного мусора – 214,00 т Погрузка и разгрузка мусора вручную – 214,00 т Перевозки автомобильным транспортом мусора на расстояние 20 км – 923,00 т |
| Место выполнения работ | Московская область, г.Реутов ул. Парковая, д.7 |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 14 592 000.00 (четырнадцать миллионов пятьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек с учетом всех обязательных платежей и расходов на материалы |
| Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе | Документация об аукционе предоставляется заказчиком по заявлению любого заинтересованного лица, поданному в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления, бесплатно по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 305 С 16 мая 2008 года по 05 июня 2008 года (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, по пятницам до 17.00). |
| Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком, за предоставление документации об аукционе | Не установлен |
| Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе | www.reutov.net |
| Преимущества предоставляемые выполняющим работы учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов | Не установлены |
| День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 09 июня 2008 года в 12 ч. 00 мин. (время московское). |
| Место, дата и время проведения аукциона | Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 207 10 июня 2008 года в 12 ч.00 мин. (время московское) Начало регистрации участников или их уполномоченных представителей – 10 июня 2008 года в 10 часов 00 минут, окончание регистрации – 10 июня 2008 года 11 часов 00 минут. Руководители участников должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность. |