### Утверждена

Постановлением

Главы города Реутова

# № _________ от ___________

# Конкурсная документация

# на проведение открытого конкурса

«Выполнение работ по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а               г. Реутова»

- Основание проведения открытого конкурса

Конкурс проводится в соответствии Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в редакции Федеральных законов от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53-ФЗ, от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ) и Положением о порядке формирования, размещения и исполнения заказов для муниципальных нужд по городу Реутову, утвержденным Решением Реутовского городского Совета депутатов от 16.04.2008 № 15/2008-НА.

- Муниципальный заказчик

Администрация города Реутова Московской области, 143960 Московская область, город  Реутов, ул. Ленина, д.27, электронная почта: reutov@reutov.net, контактный телефон 528-82-15, далее именуемый заказчик.

- Наименование открытого конкурса

Открытый конкурс: на выполнение работ по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а г. Реутова».

# Цель открытого конкурса

Определение Исполнителя по выполнению работ по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а г. Реутова» и заключение с ним муниципального контракта.

- Источник финансирования

Местный бюджет.

6. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

Конкурсная документация предоставляется по письменному заявлению участника размещения заказа бесплатно по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 305, с 23 мая 2008 года  по 23 июня 2008 года  (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, по пятницам до 17.00).

7. Срок выполнения работ

В течение двух месяцев со дня подписания муниципального контракта.

8. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе и инструкция по ее заполнению.

8.1. Для участия в открытом конкурсе участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в срок, указанный в п.13.1 конкурсной документации. Содержание заявки на участие в открытом конкурсе определено приложением №1 к конкурсной документации.

8.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме (в одном экземпляре) на русском языке в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

8.3. Заявка на участие в открытом конкурсе представляется в составе следующих документов:

- ЗАЯВКА на участие в открытом конкурсе (образец в приложении №1 к конкурсной документации);

- ВЫПИСКА  из Единого государственного реестра юридических лиц выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц);

- ВЫПИСКА из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

- ДОКУМЕНТЫ или КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,  осуществляющим выполнение работ и такие работы являются предметом открытого конкурса – представляется копия лицензии, выданной уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, заверенная подписью руководителя и печатью участника;

- ДОКУМЕНТ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего полномочия руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность);

- Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

- ОПИСЬ представленных документов с указанием количества страниц в каждом представленном документе и общего количества страниц в представленной заявке на участие в открытом конкурсе.

8.4. Все документы, представленные участниками  размещения заказа, содержащие более 1 листа, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Применение факсимильных подписей не допускается.

8.5. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должна быть подтверждена подписью уполномоченного лица и печатью (для юридических лиц) и собственноручной подписью (для физических лиц), если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в конкурсной документации.

8.6. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

8.7. Представлять интересы участника размещения заказа на открытом конкурсе могут руководители участников размещения заказа,  участники размещения заказа – физические лица, либо представители участников размещения заказа, имеющие документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего назначение руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность).

8.8. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам, иметь четкую печать текстов.

8.9. Представленные в составе заявки на участие в открытом конкурсе документы не возвращаются участнику размещения заявки, кроме случаев отзыва заявки.

9. Требования установленные муниципальным заказчиком к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ, требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ, требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом открытого конкурса, их количественных и качественных характеристик, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ, указываются в заявке на участие в конкурсе (графа 3 таблица 1 приложения 1 к конкурсной документации).

9.1. Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта, в том числе предложение о цене контракта, отражаются участником размещения заказа в графе 4 таблицы 1.

Участник размещения заказа должен представить свое предложение по всем показателям, по которым установлено задание муниципальным заказчиком (отраженное в графе 3 таблицы 1).

9.2.  При описании условий и предложений участников должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.3. Сведения, содержащиеся в заявках участников не должны допускать двусмысленных толкований.

10. Начальная (максимальная) цена контракта и порядок её формирования

10.1. Начальная (максимальная) цена контракта по выполнению  работ по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а г. Реутова» составляет 3 070 000 (три миллиона семьдесят тысяч) рублей с учетом всех обязательных платежей.

10.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п. 26.

10.3. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

11. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем

Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с исполнителем – рубль.

12. Форма, сроки и порядок оплаты работ

Расчет производится по безналичной форме оплаты: 100 % оплата в течение 30  (тридцати) дней после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

13. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе. Порядок внесения изменений в заявки.

13.1. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются с 24 мая 2008 года по 24 июня 2008 года до 12 часов 00 минут (до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе) (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, по пятницам до 17.00) по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 305 в соответствии с требованиями пункта 8 конкурсной документации.

13.2. Участник размещения заказа подает заявку на участие в открытом конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте в срок и по форме, которая установлена конкурсной документацией.

13.3. Заявки на участие в открытом конкурсе в форме электронных документов не принимаются, так как отсутствует техническая возможность использования электронной цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявки в электронном виде.

13.4. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками.

13.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, муниципальный заказчик обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

13.6. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого конкурса, регистрируется муниципальным заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе (ему присваивается регистрационный номер). По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения, регистрационного номера заявки, в соответствии с журналом регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. При этом отказ в приёме и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требования предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

13.7. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

13.8.  Изменения заявки на участие в открытом конкурсе подаются в запечатанном конверте, на котором указываются наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки.

13.9. Изменения заявок на участие в открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с изменением заявки на участие в открытом конкурсе, муниципальный заказчик выдает расписку в получении конверта с таким изменением  заявки с указанием даты и времени его получения.

13.10. Для отзыва заявки на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки с указанием регистрационного номера заявки, даты, времени подачи заявки. Уведомление об отзыве заявки на участие в  открытом конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом – участником размещения заказа.

13.11. Отзывы заявок на участие в  открытом конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в открытом конкурсе.

13.12. Каждый участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

14. Требования к участникам размещения заказа.

14.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

14.2. При размещении заказа путем проведения открытого конкурса установлены следующие требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим  выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса (наличие лицензии);

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя  банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе  не принято;

5) отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

14.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством, заказчик, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его проведения.

15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в соответствии с п.п. 13.7-13.11  конкурсной документации.

16. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации. Внесение муниципальным заказчиком изменений в конкурсную документацию и в извещение.

16.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме муниципальному заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса муниципальный заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к муниципальному заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

16.2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

16.3. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте внесённых изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

16.4. Участники размещения заказа, использующие конкурсную документацию с сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения в конкурсной документации. Муниципальный заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

16.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

17. Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов

Не установлены.

18. 	Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств

Не установлен.

19.	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок и порядок его предоставления

Не установлен.

20. Конкурсная комиссия по размещению заказов

20.1. Конкурсной комиссией осуществляются:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе общего пользования поданным в форме электронных документов и подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в открытом конкурсе;

- отбор участников открытого конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе;

- определение победителя открытого конкурса.

20.2. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет:

- ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом  конкурсе, протокола об отказе от заключения контракта (в случае необходимости).

20.3. Любое решение конкурсной комиссии принимается большинством голосов. Каждый член комиссии имеет один равноценный с другими, голос. При этом любой член конкурсной комиссии может иметь свое отдельное мнение при принятии решений комиссией. Если член конкурсной комиссии не согласен с принятым решением, он вправе требовать, чтобы его мнение было отдельно изложено в соответствующем протоколе.

20.4. Заказчик вправе включать в состав комиссии преимущественно лиц, осуществивших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для государственных или муниципальных нужд.

20.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в открытом конкурсе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов должностные лица. В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа, а также  которые не являются должностными лицами, непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов.

20.6. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять  вышеуказанные функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.

20.7. Принятие решения членами конкурсной комиссии путём проведения заочного голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не допускается.

20.8. При отсутствии на заседании Председателя конкурсной комиссии его функции выполняет Заместитель.

20.9. При отсутствии на заседании комиссии Председателя комиссии и Заместителя председателя комиссии, перед рассмотрением повестки дня члены комиссии избирают исполняющего обязанности председателя из присутствующих членов комиссии.

20.10. При проведении открытого конкурса какие-либо переговоры заказчика или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

21. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе

21.1. Публично, в 12 часов 00 минут 24 июня 2008 года по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27 комн. 207 конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок) на участие в открытом конкурсе.

21.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе,  непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, но не раньше времени указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, председатель конкурсной комиссии (заместитель председателя или исполняющий обязанности председателя) объявляет присутствующим при вскрытии таких конвертов  о возможности подать заявки на участие в открытом конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

21.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками (и конверты с изменениями заявок)  на участие в открытом конкурсе, которые поступили муниципальному заказчику до вскрытия заявок на участие в открытом конкурсе.

21.4. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в  открытом конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Уполномоченные представители участников размещения заказа должны представить доверенность, выданную от имени участника размещения заказа и оформленную в соответствии с действующим законодательством.

21.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся, информация о признании открытого конкурса несостоявшимся вносится в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

21.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе, конверт с заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном в п. 22 настоящей конкурсной документации. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе обязан передать участнику размещения заказа подавшему единственную заявку на участие в открытом конкурсе, проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта прилагаемого к конкурсной документации. При этом муниципальный контракт заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчиком таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный конкурсной документацией подписанного контракта, такой участник размещения заказа признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

21.7. Полученные после окончания приёма конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе конверты вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица участника размещения заказов) и в тот же день такие конверты и такие  заявки возвращаются участникам размещения заказов.

21.8. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения  муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе.

21.9. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе информация об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте.

21.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол размещается муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

21.11. Муниципальный заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов и открытия доступа к таким заявкам.

22. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

22.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом конкурсе на соответствие требованиям установленным конкурсной документацией и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (см. п. 14 конкурсной документации).

22.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией в 12 часов 00 минут 27 июня 2008 года по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27 комн. 207 принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в  открытом конкурсе, с оформлением протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который ведется секретарем конкурсной комиссии и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе размещается муниципальным заказчиком на официальном сайте. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, решения о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом  конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений вышеуказанного Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в открытом конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, несоответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в открытом конкурсе. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и признанным участниками открытого конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе и не допущенным к участию в открытом конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

22.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в  открытом конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом конкурсе, или о допуске к участию в открытом конкурсе и признании участником открытого  конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

22.4. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе, признан участником конкурса, муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, обязан передать такому участнику открытого конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. При этом  муниципальный контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой на участие в открытом конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. Муниципальный контракт может быть заключён не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе и не позднее двадцати дней со дня подписания данного протокола.

При непредставлении муниципальному заказчику таким участником открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта,  такой участник открытого конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

22.5. При рассмотрении заявок на участие в открытом конкурсе участник размещения заказа не допускается конкурсной комиссией к участию в открытом конкурсе  в случае:

1) непредставления определенных частью 3 статьи 25 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и конкурсной документацией документов, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах соответственно, на оказание которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

3) несоответствия заявки на участие в открытом конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

22.6. Муниципальный заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

23. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе

23.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками открытого конкурса по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 207  в 12 часов 00 минут  30 июня 2008 года  .

23.2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения  муниципального контракта. Конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене контракта и иным критериям и в порядке, который установлен конкурсной документацией. По каждому критерию предусматривается определить его содержание и значимость.

23.3. Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе определен в приложении №2 к конкурсной документации.

23.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в открытом конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкурсе, содержащих такие условия.

23.5. Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

23.6. Секретарь конкурсной комиссии ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол должен содержать сведения о месте, дате, времени проведении оценки и сопоставлении заявок, об участниках открытого конкурса, заявки на участие в открытом конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и сопоставлении таких заявок на участие в открытом конкурсе, о принятом решении о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников  открытом конкурса, заявкам на участие в открытом конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у муниципального заказчика. Муниципальный заказчик в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю открытого конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем  открытого конкурса в заявке на участие в открытом конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

23.7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе размещается на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и опубликовывается в официальном печатном издании муниципальным заказчиком в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

23.8. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

23.9. Любой участник открытого конкурса после опубликования или размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов открытого конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику открытого конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

24. Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в открытом конкурсе, конкурсная комиссия  оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям, указанным ниже:

1) качественные характеристики работ;

2) сроки выполнения работ;

3) цена контракта.

25. Заключение  муниципального контракта по результатам проведения открытого конкурса

25.1. В случае, если победитель открытого конкурса в срок, предусмотренный п.23.8 конкурсной документации, не представил муниципальному заказчику подписанный контракт, победитель открытого конкурса признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

25.2. В случае, если победитель открытого конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя открытого конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом  конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение  муниципального контракта для участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании открытого конкурса несостоявшимся.

25.3. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником открытого конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в открытом конкурсе и в конкурсной документации. При заключении муниципального контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в конкурсной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

25.4. После определения победителя открытого конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией для заключения муниципального контракта, муниципальный заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем открытого конкурса либо при уклонении победителя  открытого конкурса от заключения контракта, либо с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятие арбитражным судом решения о признании участником размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных конкурсной документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25.5. Заказчик обязан заключить контракт с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения контракта с победителем открытого конкурса в случаях предусмотренных п.25.4.

25.6. В случае отказа от заключения контракта с победителем открытого конкурса, либо при уклонении победителя открытого конкурса от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных частью 25.4. настоящей документацией и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола и размещается заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

25.7. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

25.8. Расторжение  муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по такому контракту заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с действующим законодательством заключается контракт при уклонении победителя торгов от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Муниципальный контракт заключается с указанным участником размещения заказа на условиях, предусмотренных соответственно п.25.3 конкурсной документации. С учетом особенностей, предусмотренных настоящей частью. Если до расторжения муниципального контракта Исполнителем частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем открытого конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

25.9. В случае просрочки исполнения муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

25.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

25.11. В муниципальный	контракт включаются обязательные условия о порядке осуществления муниципальным заказчиком приёмки выполняемых работ на соответствие их объёма и качества требованиям, установленным в таком контракте. Для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным муниципальным контрактом, заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

25.12. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

25.13. Проект муниципального контракта указан в приложении №3 к конкурсной документации.

25.14. В случае, если заказчик отказался от заключения контракта с победителем открытого конкурса и с участником открытого конкурса, заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, открытый конкурс признается несостоявшимся.

26. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный контрактом объём работ

Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объём работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключён контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объёме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объёма таких работ заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объёму таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ обязан изменить цену контракта, указанным образом.

27. Отказ муниципального заказчика от проведения открытого конкурса

Муниципальный заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается и размещается муниципальным заказчиком соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения муниципальным заказчиком вскрываются  (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес( для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в  открытом конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе  и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом конкурсе.

28. Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом  конкурсе, в течение которого победитель открытого конкурса должен подписать проект муниципального контракта

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

29. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

В случаях, если открытый конкурс признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным участником открытого конкурса или с участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в открытом конкурсе (при наличии таких участников), заказчик, вправе объявить о проведении повторного конкурса либо направить документы о проведении открытого конкурса и признании его несостоявшимся в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Московской области). По согласованию с указанным органом заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного исполнителя. При этом муниципальный контракт должен быть заключен с единственным исполнителем на условиях, предусмотренных конкурсной документацией, цена заключенного контракта не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 25.2. конкурсной документации и заключается контракт с единственным  исполнителем, такой контракт должен быть заключен на условиях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, которой присвоен первый номер, и конкурсной документации, и цена заключенного контракта не должна превышать цену контракта, указанную в такой заявке.

Приложение № 1

к конкурсной документации

# ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Дата, исх. Номер

В Администрацию

города Реутова

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения  муниципального контракта

с  Администрацией города Реутова Московской области

на выполнение    работ по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а г. Реутова»

1.  ___________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа))

в лице, ______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

действующего на основании _____________________________________________,

изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта, проект муниципального контракта, а также применимые к данному открытому конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты, сообщает о согласии участвовать в открытом конкурсе и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в таблице 1 графе 4:

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | В соответствии с конкурсной документацией | Предложение участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Перечень работ подлежащих выполнению. | Работы по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а г. Реутова», указанные в приложении №1 к настоящей заявке |  |  |
| 2 | Требования установленные заказчиком к: – качеству работ, – их безопасности, – результатам работ, – описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом открытого конкурса, – их количественных и качественных характеристик | Требования установленные заказчиком к: – качеству работ, – их безопасности, – результатам работ указаны в приложении № 1 к настоящей заявке). В графе 4 таблицы участник размещения заказа должен указать свое предложение по выполнению работ, их количественным и качественным характеристикам. |  |  |
| 3 | Сроки (периоды) выполнения работ | В течение двух месяцев со дня заключения муниципального контракта |  |  |
| 4 | Место выполнения работ | Московская обл., г. Реутов, мкр. 9а |  |  |
| 4 | Цена муниципального контракта | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта - 3 070 000 (три миллиона семьдесят тысяч) рублей с учетом всех обязательных платежей |  |  |

3.Сведения об участнике размещения заказа, подавшем данную заявку:

а) для юридического лица

- Фирменное наименование организации (наименование) ________________________________________________________________

- Организационно-правовая форма__________________________________________________________

- Место нахождения______________________________________________________

- Почтовый адрес___________________________________________________________

- Номер контактного телефона _________________________________

б) для физического лица:

- Фамилия, имя, отчество_______________________________________

- Паспортные данные__________________________________________________________

(номер паспорта, кем, когда выдан, код подразделения)

- Номер контактного телефона __________________________________

- Сведения о месте жительства _________________________________

4. Мы обязуемся в случае принятия нашей заявки выполнить работы в указанный срок, и на условиях, указанных в конкурсной документации и настоящей заявке, и согласны с имеющимся в конкурсной документации проектом муниципального контракта.

5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи и опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель)

_________________                 _____________

(Ф.И.О.)                                       (подпись)

Главный бухгалтер

_________________                 _____________

(Ф.И.О.)            МП                               (подпись)

Приложение №1

к заявке на участие в

открытом конкурсе

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей

для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения

в микрорайоне 9а г. Реутова»

Требования установленные муниципальным заказчиком к качеству работ, их безопасности и результатам работ

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание |
| 1.1 | Основание для проектирования | Постановление № 847-п 14.12.2006 |
| 1.2. | Сведения об участке и планировочных ограничениях. Особые геологические и гидрологические условия. | Участок, задействованный под проектирование, площадью около 1,75 га расположен в г. Реутов мкр. 9а между улицей Октября и Юбилейным проспектом. |
| 1.3. | Указание о выделение очередей строительства и выделение пусковых комплексов. | Проект осуществляется строительством в одну очередь без выделения пусковых комплексов. |
| 1.4. | Стадийность проектирования | П |
| 2. Состав проектной документации |
| 2.1. | Внешние сети водоснабжения | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями МУП г.Реутова Московской обл. «Реутовский водоканал» №774 от 18.12.2006 г. и указаниями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации». Водоснабжение дошкольного учреждения произвести от проектируемого кольцевого водопровода Д=400мм в микрорайоне №9а. Принять следующие расчетные расходы воды: - Водопровод хоз-питьевой противопожарный (внутренний) – 46,62 куб.м/сут.; - в т.ч. горячей воды 5,5 куб.м/сут.; - подпитка бассейна – 0,42 л/с; - наружное пожаротушение (при пожаре) – 20,0 л/с. Диаметр и точку подключения проектируемой сети определить проектом. Предусмотреть прокладку наружных сетей водопровода из труб из полиэтилена низкого давления диаметром 110 мм ГОСТ 18599-2001. На водопроводном вводе в здание предусмотреть установку водомерного узла. Водопровод запроектировать с учетом гарантированного напора в городской сети – 1.5 атм. Проектирование систем водопровода вести с учетом гигиенических и противопожарных норм и рекомендаций. |
| 2.2. | Внешние сети канализации | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями МУП г.Реутова Московской обл. «Реутовский водоканал» №774 от 18.12.2006 г. и указаниями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации». Канализование предусмотреть в проектируемую канализационную сеть Д=200мм в микрорайоне №9а. Принять следующие расчетные расходы: - Канализация бытовая – 24,4 куб.м/сут.; - канализация дождевая – 15,0 куб.м/сут. Диаметр и точку подключения проектируемой канализационной сети определить проектом. Предусмотреть прокладку наружных сетей канализации из труб из полиэтилена низкого давления диаметром 110, 225 мм ГОСТ 18599-83. Предусмотреть прокладку наружных сетей ливневой канализации из асбестоцементных напорных труб диаметром 100, 150, 200, 250 мм ГОСТ 1839-80. |
| 2.3. | Внешние сети теплоснабжения | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями МУП «Реутовская теплосеть» ТС-24/06-п от 14.12.2006 г. и указаниями СНиП 111-30-74 «Тепловые сети» и «техническими правилами проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных тепловых сетей и абонентских вводов в Московской области». Присоединение дошкольного учреждения в мкр. 9а осуществить от магистральной теплотрассы ТК-1. Прокладку теплотрассы к дошкольному учреждению предусмотреть бесканальным способом из труб с пенополиуретановой изоляцией и сплошной полиэтиленовой наружной оболочкой. |
| 2.4. | Индивидуальный тепловой пункт | Раздел выполнить в соответствии с техническим заданием МУП «Реутовская теплосеть» ТС-24/06-п от 14.12.2006 г. Предусмотреть расположение ИТП в обособленном помещении дошкольного учреждения, предназначенном для инженерного оборудования с контролируемым доступом. Присоединение отопления и вентиляции – по независимой схеме. Схема включения теплообменника ГВС – параллельная. Компенсация тепловых расширений на системах отопления и ГВС – закрытые мембранные баки. Отбор теплоносителя от магистральных сетей – не допускается. Насос ГВС должен быть включен по циркуляционной схеме, его производительность не менее 40% от расчетного расхода ГВС. Расчетные и рабочие параметры для выбора оборудования по теплоносителю 1-ого контура: - температура – 130С; - давление – 16 кгс/см кв.; - перепал давления на входе в ИТП – 10мвс; - расчетный температурный график – 115/70С. Предусмотреть установку однопоточного ультразвукового узла учета тепловой энергии. Обеспечить подключение вычислителя к системе диспетчеризации теплосети. Автоматизация ИТП должна обеспечивать: - автономность работы оборудования с переключением на резервное оборудование; - регулирование отопления по температурному графику от наружного воздуха и корректировкой по обратному теплоносителю; - регулирование температуры ГВС; - регулирование по суточному и недельному графику; - автоматический запуск/остановку отопления; - летний профилактический прогон насосов отопления; Для диспетчеризации дошкольного учреждения предусмотреть использование свободно программируемых контроллеров с открытым протоколом связи. Обеспечить связь через Интернет. Уровень шума от оборудования не должен превышать 47 дБ. |
| 2.5. | Внешние сети электроснабжения | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями ЗАО «Балашихинская электросеть» № 1159 от 25.12.2006 г. и указаниями ГОСТ 21.101-97, ГОСТ Р 50571, ГОСТ Р 5178-2001, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения». Предусмотреть прокладку 4-х кабельных линий от ТП5 до ВРУ дошкольного учреждения и от ЩНО ТП5 до оконечных осветительных устройств. Учет расхода электроэнергии осуществлять двумя счетчиками электрической энергии трансформаторного включения и одним счетчиком электрической энергии прямого включения, установленными в водной панели ВРУ дошкольного учреждения. Предусмотреть прокладку проектируемых кабелей на глубине 0,7 м от существующих отметок земли по песчаной подушке 10 см, при пересечении в проезжей частью дороги, кабели проложить в асбесто-цементных трубах на глубине 1 м от полотна дороги. Кабели прокладывать не менее 0,5 м от канала теплосети. Предусмотреть ограждение трансформаторов тока с устройством опломбирования для предотвращения доступа посторонних лиц к токовым цепям учета. Проектом предусмотреть наружное освещение территории дошкольного учреждения. |
| 2.6. | Телефонизация | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ. Балашихинский узел электросвязи» № 02-09-10/103 от 17.01.07 г. и указаниями СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и ГОСТ 21.603-80 «Связь и сигнализация. Рабочие чертежи». Предусмотреть подключение проектируемой системы телефонной связи к существующим городским телефонным сетям. Организовать точку подключения в здании жилого дома корп. 10 мкр. 9а. Проектом предусмотреть прокладку кабеля связи. В корпусе 10 предусмотреть установку РШ. Прокладку кабеля осуществлять в одно отверстной кабельной канализации. Канализацию выполнить из азбесто-цементных труб диаметром 100 мм. На трассе кабельной канализации установить 1 кабельный колодец связи. В дошкольном учреждении кабель расключить на оконечное устройство с последующей коммутацией. |
| 2.7. | Радиофикация | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ. Балашихинский узел электросвязи» ТУ-ПВ № 1-12/10-492 от 29.08.06 г. и указаниями СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и ГОСТ 21.603-80 «Связь и сигнализация. Рабочие чертежи», ВСН 60-89. Предусмотреть подключение проектируемой системы проводного радиовещания к существующим городским сетям. Организовать точку подключения на кровле жилого дома корп. 10 мкр. 9а. Монтаж распределительной фидерной линии осуществить воздушным способом путем подвески провода на стойках габ. 0,8 на кровле жилого дома корп. 10 и на кровле дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении от радиостойки после абонентского трансформатора предусмотреть прокладку кабеля 1*1,8 мм с последующей коммутацией. |
| 2.8. | Телевидение | Раздел выполнить в соответствии с техническими условиями ОАО «Специальные видеосистемы-телевидение» № 01/РЮ от 03.03.2008 г. и указаниями СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и ГОСТ Р 52023-2003. Предусмотреть подключение проектируемой системы кабельного телевидения к существующей СКТВ - жилой дом корп. 10 мкр. 9а. Точку подключения организовать на тех. этаже жилого дома, для чего в магистрали на выходе существующего усилителя магистрального (УМ) подключить ответвитель с одним входом. Уровни сигналов в точке подключения (на выходе УМ) по 2/СК12/69 ТВ каналам равны 96.0/96.0/96.0 дБмкВ. Магистральная и распределительные сети проектируемой системы должны обеспечивать распределение программ не менее, чем по 50 ТВ каналам. Домовую распределительную сеть проектируемой части системы выполнить с нижней разводкой. Для прокладки ТВ кабелей между зданиями предусмотреть строительство совмещенной с телефонной связью внутриквартальной одно отверстной кабельной канализации на участке от жилого дома №10 до дошкольного учреждения по кратчайшему пути. Предусмотреть установку усилительного оборудования в электрощитовой дошкольного учреждения. |
| 3. Дополнительные требования |
| 3.1. | Количество экземпляров проектной документации и ее частей | 4 экземпляра |
| 3.2. | Указания о необходимости согласования проектной документации | Проект подлежит согласованию в соответствии с утверждением Распоряжением №378-РМ от 11.04.2000 г. « Положение о едином порядке проектной и предпроектной подготовки строительства в г. Москвы» и другими нормативными документами. |

Примечание: с техническими условиями МУП г.Реутова Московской обл. «Реутовский водоканал» №774 от 18.12.2006 г., МУП «Реутовская теплосеть» ТС-24/06-п от 14.12.2006 г. , ЗАО «Балашихинская электросеть» № 1159 от 25.12.2006 г., ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ. Балашихинский узел электросвязи» № 02-09-10/103 от 17.01.07, ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ. Балашихинский узел электросвязи» ТУ-ПВ № 1-12/10-492 от 29.08.06 г., ОАО «Специальные видеосистемы-телевидение» № 01/РЮ от 03.03.2008 г. можно ознакомиться в Администрации города Реутова по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Ленина, д. 27, комн. 403, (по рабочим дням с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00, по пятницам до 17.00)

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

предоставляемых для участия в открытом конкурсе

на право заключения  муниципального контракта с  Администрацией города Реутова Московской области на выполнение работ по «Разработке проектно-сметной документации внешних сетей для  инженерного обеспечения дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне 9а г. Реутова»

Настоящим _______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

подтверждает, что для участия в  открытом конкурсе представлены следующие документы:

| № пп | Наименование | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в открытом конкурсе |  |
| 2. | Выписка, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная (от ФНС России) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц) |  |
| 3. | Выписка, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная (от ФНС России), или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| 4. | Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом конкурсе, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ и такие работы являются предметом открытого конкурса – представляется копия лицензии, выданная уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством, заверенная подписью руководителя и печатью участника |  |
| 5. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (представляется копия документа подтверждающего назначение руководителя или надлежащим образом оформленная доверенность) |  |
| 6. | Копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса |  |
| 7. | Общее количество страниц в представленных в заявке на участие в открытом конкурсе документах |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

______________________________  _______________________

(Ф.И.О.)                                             (подпись)

М.П.

Приложение №2

к конкурсной документации

Порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе

- Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные заявки на предмет их соответствия заданию и оценивает их по бальной системе по критериям, приведенным в конкурсной документации. Оценка критериев, проставляются членами комиссии после заслушивания материалов заявки.

- Оценка условий  выполнения заказа производится на основании итогового коэффициента, который определяется по уравнению:

N

Кит= ∑ Китi, где

i=1

Кит – итоговый коэффициент участника открытого конкурса

N – количество голосовавших членов комиссии

Китi – итоговый коэффициент по результатам оценки i – тым членом комиссии

3. Для каждого критерия указывается его содержание и значимость. Совокупная значимость критериев составляет сто процентов.

| № | Критерий (его содержание) | Значимость критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Качественные характеристики работ | 20 % |
| 2 | Сроки выполнения работ | 20 % |
| 3 | Цена муниципального контракта | 60 % |

- Предложения участников открытого конкурса сравниваются членами комиссии, и результаты сравнения оцениваются по шкале:

Хуже – 1-10 баллов, Лучше— от 20 до 30 баллов.

К

Китi = ∑ VjBj

j=1

К – количество критериев

j – номер критерия

Vj - значимость j-того  критерия

Bj - балл по j-тому критерию

5.  Победителем открытого конкурса признается участник открытого конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в открытом конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение 3

К конкурсной документации

# ПРОЕКТ

## Муниципальный контракт

на  выполнение работ

№__________

г. Реутов                                                                             «____»________________ г.

Администрация города Реутова, действующая от имени города Реутова Московской области,  именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ____________________________________________________, действующего (ей) на основании Постановления Главы города от __________ № ______, с одной стороны, и_____________________________________________________________________

(полное наименование организации -исполнителя или  физическое лицо, в т.ч.индивидуальный предприниматель)

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице __________________________ _____________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. или паспортные данные физического лица)

действующего на основании ____________________________________________, с  другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с нормами  действующего законодательства, правовыми актами города Реутова Московской области и протоколом заседания конкурсной комиссии  __________________________________________ от __________ № ____________ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить ________________________________

______________________________________________________________________

(указать работы)

а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

1.2. На работы, выполняемые по настоящему Контракту, Исполнитель в соответствии с законодательством Российской Федерации, обязан иметь соответствующую лицензию.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена Контракта составляет__________________________ рублей с учетом всех обязательных платежей.

2.2. Расчет производится по безналичной форме оплаты: 100 % оплата в течение 30  (тридцати) дней после подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Муниципального заказчика.

2.3. По окончании выполнения работ Муниципальный заказчик и Исполнитель подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ.

2.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случая, указанного в п. 9.4.

2.5. Контракт финансируется за счет средств местного бюджета.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Муниципальный заказчик:

а) поручает Исполнителю выполнение работ для муниципальных нужд города в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;

б) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения муниципального контракта  на выполнение работ для муниципальных нужд города;

в) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города;

г) обеспечивает оплату работ, выполняемых для муниципальных нужд города в соответствии с п. 2 настоящего Контракта;

е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат;

ж) осуществляет  контроль за исполнением настоящего Контракта.

3.2. Исполнитель:

а) обязуется выполнить работы для муниципальных нужд города в объеме, в сроки, надлежащего качества и по цене, предусмотренным настоящим Контрактом;

б) обязуется предоставить по требованию Муниципального заказчика информацию о соответствии выполняемых работ требованиям законодательства Российской Федерации;

в) консультирует Муниципального заказчика по вопросам выполнения муниципального контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города;

г) обязуется осуществить все действия, необходимые для исполнения данного Контракта, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и данным Контрактом;

д) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Муниципального заказчика документацию и информацию по вопросам выполнения Контракта на выполнение работ для муниципальных нужд города Реутова;

е) вправе получать консультации у Муниципального заказчика по вопросам выполнения контракта на выполнение работ;

ж) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Муниципального заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения затрат.

4. УСЛОВИЯ И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Срок выполнения работ: в течение ________________ месяцев со дня подписания настоящего Контракта.

4.2. Условия выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта:

выполняемые работы должны соответствовать:

-  требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таким работам:

- техническим условиям МУП г.Реутова Московской обл. «Реутовский водоканал» №774 от 18.12.2006 г. и указаниям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водопровода и канализации», СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации»:

- техническим условиям МУП «Реутовская теплосеть» ТС-24/06-п от 14.12.2006 г. и указаниям СНиП 111-30-74 «Тепловые сети» и «техническими правилами проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных тепловых сетей и абонентских вводов в Московской области»;

- техническим условиям ЗАО «Балашихинская электросеть» № 1159 от 25.12.2006 г. и указаниям ГОСТ 21.101-97, ГОСТ Р 50571, ГОСТ Р 5178-2001, СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

- техническим условиям ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ. Балашихинский узел электросвязи» № 02-09-10/103 от 17.01.07 г. и указаниям СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и ГОСТ 21.603-80 «Связь и сигнализация. Рабочие чертежи»;

- техническим условиям ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ. Балашихинский узел электросвязи» ТУ-ПВ № 1-12/10-492 от 29.08.06 г. и указаниям СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и ГОСТ 21.603-80 «Связь и сигнализация. Рабочие чертежи», ВСН 60-89;

- техническими условиями ОАО «Специальные видеосистемы-телевидение» № 01/РЮ от 03.03.2008 г. и указаниями СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и ГОСТ Р 52023-2003.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1. Муниципальный заказчик при завершении работ осуществляет приемку выполненных работ, проверяет на соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем контракте в п.1.1.

5.2. При завершении работ в целом Исполнитель представляет Муниципальному заказчику два экземпляра подписанного Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных работ. Муниципальный заказчик в течение 14 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить один экземпляр акта сдачи-приемки выполненных работ подписанный Муниципальным заказчиком Исполнителю.

5.3. В случае обнаружения дефектов и (или) несоответствия выполненных работ, требованиям определённым настоящим Контрактом, Муниципальный заказчик в течение 14 дней после получения акта сдачи-приёмки выполненных работ обязан представить акт с перечнем дефектов (указанием иных несоответствий выполненных работ требованиям определенным контрактом). Исполнитель в течение 14 дней после получения данного акта без дополнительной оплаты обязан произвести устранение указанных дефектов.

После устранения Исполнителем указанных дефектов работ Муниципальный заказчик в течение 3 дней подписывает акт сдачи-приёмки выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Муниципальный заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

6.3. В случае просрочки исполнения Муниципальным заказчиком обязательства, предусмотренного  муниципальным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств.

6.5. В случае возникновения споров стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.

6.6. Споры и разногласия, неурегулированные сторонами путем переговоров в течение 15 дней, в связи с исполнением настоящего Контракта, разрешаются в судебном порядке.

6.7. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством.

6.8. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Исполнителя, последний обязан возместить Муниципальному заказчику понесенные им убытки.

6.9. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением, или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по Контракту, Муниципальный заказчик вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заключается контракт при уклонении победителя открытого конкурса от заключения контракта, с согласия такого участника размещения заказа. Если до расторжения муниципального контракта Исоплнителем частично исполнены обязательства по Контракту при заключении нового муниципального контракта объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по контракту, ранее заключенному с победителем открытого конкурса. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Исполнитель не лишается права на обеспечение выполнения Контракта и не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным, вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ  ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА

Администрация города Реутова Московской области и должностные лица, уполномоченные Главой города Реутова, вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

9.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается со дня его подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя за исключением случаев если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.3. В случае перемены Муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.4. Муниципальный заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах на выполнение которых заключен Контракт или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом. При выполнении дополнительного объёма таких работ заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объёму таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ обязан изменить цену Контракта, указанным образом.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальный заказчик:

Администрация города Реутова Московской области

143966,Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.27

ИНН/КПП5041001482 /504101001

Код по ОКПО 04034546

л/с 03000410047

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705

БИК 044583001

Р/сч 40204810800000002260

ОКАТО 46464000000 ОКВЭД 75.11.31 ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКОГУ 32100

Исполнитель:______________________________________________________

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Контракт составлен  в письменной форме в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Муниципального заказчика и Исполнителя).

| Муниципальный заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| ______________________________ М.П. | ______________________________ М.П. |