# Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

## Форма торгов: Открытый аукцион

Муниципальный заказчик:  Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация   «Жилсервис»   г.Реутов,   М.О.,   Юбилейный   проспект   д.2,  тел.791-30-65.

secretars@yandex.ru

Предмет  аукциона:    заказ  на  выполнение работ  по  капитальному  ремонту   кровли  жилых   домов   в г.Реутов

Лот №1. Выполнение  работ по капитальному ремонту  кровли жилых домов   в г.Реутов, Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  - 4 330 815 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область,

Перечень необходимых работ:

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных 2шт (окно)

Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов (12,8*58,6)*1,41 (уклон 30 градусов) (м2)

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30мм

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем (м)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (м)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (шт)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги (шт)

Антисептирование водными растворами

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических разжелобков (58,6*2+12,8*2), (м)

Разборка старых парапетных решеток (58,6*2+12,8*2)

Ограждение кровель перилами (58,6*2+12,8*2)

Масляная окраска металлических поверхностей зонтов количество окрасок 2, выс.40см(м2)

Обшивка конька крыши (м2)

Изготовление зонтов (колпак)

Масляная окраска металлических поверхностей зонтов количество окрасок 2, (м2)

Устройство ходов 58,6*2 (п.м.)

Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек (3*3*5шт.) (м)

Смена частей водосточных труб колен с люлек (шт)

Смена частей водосточных труб воронок с люлек (шт)

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах (шт)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону цементно-известковым раствором вентил.шахт, (м2)

Улучшенная маслянная окраска ранее окрашенных отремонт.мест веншахт (м2)

Устройство слуховых окон (слух.окно)

Разборка покрытий кровель из волнистых полуволнистых асбестоцементных листов (м2)

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных (окно)

Устройство слуховых окон (слух.окно)

Остекление слуховых окон оконным стеклом толщиной 4мм окон одинарным переплетом (м2)

Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных, (м2)

Ремонт штукатурки поверхности кирпичной кладки дымовых труб и вент.шахт (м2)

Простая масляная окраска дымовых труб и вент.шахт, (м2)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (м)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толем (м)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (м)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками двух сторон (м)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов (шт)

Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги(шт)

Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной 50мм, м2

Смена обрешетки с прозорами брусков толщиной 50мм и выше, м2

Смена обелок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м, (м)

Разборка мелких покрытий из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., м.

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, м2

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов настенных желобов, м.

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов настенных желобов, м.

Устройство площадки для выхода на кровлю, м2

Антисептирование водными растворами покрытий по фермам, м2

Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, м2

Герметизация соединеий между асбестоцементными листами, м2

Устройство ходов,п.м.

Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 710мм, ( зонт)

Устройство колпаков над шахтами в два канала, (колпак)

Устройство колпаков на фановые трубы Д120мм из оцинкованной стали, (колпак)

Ремонт металлических ограждений, (м2)

Окраска масляными составами ограждения кровли, м2

Устройство из листовой оцинкованной стали конька, м2

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 козырьков подъездов, (мест)

Устройство кровель из направляемых материалов в 2 слоя (козырьков подъездов), м2

Смена свесов из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4м, м

Смена карнизных свесов шириной 1м из оцинкованной стали , м

Смена свесов из листовой стали шириной до 0,4м на подъездных козырьках, м

Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек, м

Смена частей водосточных труб воронок с люлек, шт

Смена частей водосточных труб колен с люлек, шт

Смена частей водосточных труб отливов (отметов), шт

Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, шт

Разборка парапетных решеток

Ограждение кровель перилами, м

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, (м3 кладки)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20 мм, м2

Устройство площадки для выхода на кровлю, м2

Устройство конька из оцинкованной стали шириной 0,7м, м.

Устройство кровель плоских из направляемых материалов 2 слоя (козырьков подъездов) м2

Лот №2. Выполнение   работ по капитальному ремонту  кровли жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  6 957 290 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область,

Перечень необходимых работ:

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (м2)

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 (мест)

Устройство зонтов над шахтами

Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали кругового сечения

Смена обелок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок до 1м, (м)

Смена обелок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7м, (м)

Смена парапетных сливов размером 0,7м из оцинкованной стали,м

Ограждение кровель перилами

Окраска масляными составами металлических покрытий зонтов вентиляции за 2 раза

Окраска масляными составами ограждения кровли, м2

Окраска масляными составами металлических покрытий до 0,5 м, м2

Разборка покрытий кровель из листовой стали (м2)

Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0м2 козырьков подъездов (мест)

Смена карнизных свесов на подъездных козырьках из оцинкованной стали (м)

Смена свесов из листовой стали до о.4м на подъездных козырьках (м)

Устройство обделок в местах примыкания к радио и телеантеннам, мест

Устройство кровель плоских из направляемых материалов 2 слоя (козырьков подъездов) м2

Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя (м2)

Устройство кровель плоских из направляемых материалов в 2 слоя к стенам и парапетам (м2)

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов козырьков, м

Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, м2

Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли (место)

Погрузка мусора вручную (тн)

Перевозки автомобильным транспортом грузов 1-ого класса с учетом холостого пробега, накладных расходов и сметной прибыли, без прочих затрат и НДС. Расстояние перевозки 20 км. (тн)

Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной, (м3 кладки)

Ремонт штукатурки стен вент. шахт на высоту примыкания кровли и отдельными местами, м2

Простая маслянная окраска стен вент.шахт, м2

Ремонт металлических ограждений, м2

Смена фартуков из оцинкованной стали, м

Масляная окраска металлических поверхностей

Устройство колпаков над шахтами в два канала, (колпак)

Разборка покрытия кровель слуховых окон, м2

Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, шт

Установка дверного блока выхода на кровлю, м2

Смена частей водосточных труб прямых звеньев с люлек (м)

Смена частей водосточных труб колен с люлек (шт)

Смена частей водосточных труб воронок с люлек (шт)

Смена частей водосточных труб отливов (отметов),(шт)

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., м

Смена настенных желобов шириной до 1,25м из оцинкованной стали

Лот №3. Выполнение  работ по капитальному ремонту кровли  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  8 299 067 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область,

Перечень необходимых работ:

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в 2 слоя (м2)

Установка воронок сливных диаметром 100мм (воронка)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм (м2)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая (м2)

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7м (м)

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (шт)

Ограждение кровель перилами (м)

Маслянная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п., количество окрасок 2 (м2)

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (м2)

Разборка покрытий кровель (козырьки )подъездов (м2)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм (м2)

Устройство кровель плоских из направляемых материалов 2 слоя

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (м)

Лот №4. Выполнение  работ по капитальному ремонту  кровли жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  6 584 675 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область,

Перечень необходимых работ:

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из направляемых материалов в 2 слоя (м2)

Установка воронок сливных диаметром 100мм (воронка)

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20мм (м2)

Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая (м2)

Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,7м (м)

Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (шт)

Ограждение кровель перилами (м)

Маслянная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50мм и т.п., количество окрасок 2 (м2)

Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (м2)

Разборка покрытий кровель (козырьки )подъездов (м2)

Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15мм (м2)

Устройство кровель плоских из направляемых материалов 2 слоя

Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (м)

Муниципальный заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукциона. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.

Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в газете «Реут» и разместивший  на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в газете «Реут» и размещено на официальном сайте.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется платно любому заинтересованному лицу по адресу муниципального заказчика

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется платно любому заинтересованному лицу по адресу муниципального заказчика  (понедельник - пятница с 08.30 до 17.30 часов, с «30» мая  до  «23» июня 2008г).

Размер, порядок и сроки   внесения платы, за представление документации об аукционе:  согласно документации об аукционе

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе согласно документации об аукционе

Контактные лица:    Орлова Светлана Николаевна,  Ломова Ольга Николаевна

Тел.: 791-30-65

### День и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:   30 июня  с 12.00 часов

Место, дата и время  проведения  аукциона:

Московская область, город Реутов, Юбилейный  проспект, д.2, Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая организация «Жилсервис» -

«04» июля 2008 года    10:00  часов – Лот 1, 12:00 часов – Лот 2;

«07» июля 2008 года    10:00  часов – Лот 3, 12:00 часов – Лот 4.

в присутствии представителей участников размещения заказа, признанных участниками аукциона

Начало регистрации участников или их уполномоченных представителей:

- Лот №1  09 часов 20 минут 04.06.2008года, окончание регистрации  – 09 часов 50минут  04.06.2008 года.

- Лот №2  11 часов 20 минут 04.06.2008года, окончание регистрации  – 11 часов 50минут  04.06.2008 года.

- Лот №3    09 часов 20 минут 07.06.2008года, окончание регистрации  – 09 часов 50минут  07.06.2008 года.

- Лот №4  11 часов 20 минут 07.06.2008года, окончание регистрации  – 11 часов 50минут  07.06.2008 года.

Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность.

Размер обеспечения исполнения контракта: требование установлено.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: Не предоставляются