Извещение о проведении запроса котировок
на   выполнение работ по ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники № 2 МУ «ЦГБ г. Реутова»

от «18» июня  2008г.
1. Заказчик:    Муниципальное учреждение «Центральная  городская больница г.Реутова»
Почтовый адрес: 143964, МО, г.Реутов, ул. Ленина, д.2а
Адрес электронной почты:  zdravreutov1@mail.ru 
Номер контактного телефона: (495) 528-05-01. 
Контактное лицо: Солодовникова Галина Федоровна.
2. Источник финансирования:  средства  местного бюджета.
3. Форма котировочной заявки – Приложение № 1
4.Наименование работ: выполнение работ по ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники № 2 МУ «ЦГБ г. Реутова»:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество	
	Раздел 1. Полы			
1	Разборка плинтусов
	100 м плинтусов	0,145	
2	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытий	0,213	
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,221	
4	Разборка цементных стяжек толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия	0,221	
5	Очистка поверхности основания от старого клея	1 м2 очищаемой поверхности	8,1	
6	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,132	
7	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 25 мм	100 м2 стяжки	0,132	
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,221	
9	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтусов	0,261	
10	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,081	
	Раздел 2. Стены			
11	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,379	
12	Срубка штукатурки со стен	100 м2	0,379	
13	Оштукатуривание поверхностей стен цементным раствором под плитку

 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,261	
14	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,118	
15	Устройство дополнительного намета из раствора т. 10 мм под штукатурку	100 м2	0,118	
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура	100 м2 поверхности облицовки	0,261	
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,118	
18	Демонтаж жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0,06	
19	Заделка кирпичом проемов для вентрешеток	1 м3 заделки	0,07	
20	Установка вентрешеток жалюзийных регулирующих	1 решетка	3	
21	Разборка деревянных перегородок обшитых ДСП	100 м2	0,06	
22	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,072	
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,456	
24	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128	
25	Устройство шкафов из мебельных щитов ламинированных	100 м2 деталей	0,081	
26	Скобяные изделия для встроенных шкафов	компл	4	
	Раздел 3. Потолки			
27	Очистка вручную поверхности потолков и балок от старых красок
	100 м2 расчищенной поверхности	0,1594	
28	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1594	
29	Разборка подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2	0,089	
30	Разборка деревянного каркаса потолка
	100 м2	0,089	
31	Изоляция потолков плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими	1 м3 изоляции	0,89	
32	Облицовка потолков гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу	100 м2	0,089	
33	Оклейка швов гипсокартонных потолков серпянкой
	100 м2 отделываемой поверхности	0,089	
34	Подготовка под окраску гипсокартонных потолков
 	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,089	
35	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17	
	Раздел 4. Проемы			
	Двери			
36	Снятие наличников
	100 м наличников	0,106	
37	Снятие дверных полотен

 	100 м2 дверных полотен	0,0369	
38	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок	0,02	
39	Установка: деревянных дверных блоков
	100 м2 проемов	0,0378	
40	Установка дверного замка
	100 шт. приборов	0,03	
41	Герметизация примыканий  оконных блоков  к стенам монтажной пеной	100 м шва	0,026	
42	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0052	
43	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,206	
	Окна			
44	Разборка оконных отливов из листовой стали
	100 м	0,013	
45	Отбивка штукатурки откосов
	100 м2	0,0193	
46	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,022	
47	Установка металлопластиковых оконных блоков	м2	4,1	
48	Герметизация примыканий  оконных блоков  к стенам монтажной пеной	100 м шва	0,0368	
49	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских под отливы и подоконники	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0052	
50	Добавлятся на каждые следующие 10 мм увеличения толщины слоя штукатурки откосов до толщины 50мм (объем 0,52м2х2=105,45)
	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0104	
51	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0373	
52	Добавлятся на каждые следующие 10 мм увеличения толщины слоя штукатурки откосов до толщины 70мм (объем 3,73м2х4=14,92)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1492	
53	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (без стоимости подоконников)	100 м2 проемов	0,041	
54	Подоконники ПВХ	м2	1,185	
55	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0373	
56	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0039	
	Раздел 5. Сантехнические работы			
57	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приборов	0,01	
58	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры	0,01	
59	Снятие кранов водоразборных
	100 шт. арматуры	0,02	
60	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м трубопроводов	0,011	
61	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
 	100 м трубопровода с фасонными частями	0,005	
62	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,011	
63	Установка шаровых кранов  диаметром до 25 мм (без стоимости)	1 кран	8	
64	Кран шаровой д. 20 мм	шт	8	
65	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,061	
66	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,3	
67	Установка смесителей	10 шт	0,3	
68	Смена сифонов	100 приборов	0,03	
69	Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм	шт	3	
70	Смена  гибких подводок
	100 приборов	0,06	
71	Установка столов, шкафов под мойки
	100 шт. изделий	0,01	
72	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,16	
73	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	2	
74	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм	100 шт.	0,01	
75	Установка вентиляторов (без стоимости вентиляторов)	1 вентилятор	2	
76	Стоимость вытяжного вентилятора д. 120 мм 	шт	1	
77	Стоимость вытяжного вентилятора д. 120 мм с обратным клапаном	шт	1	
	Раздел 6. Электромонтажные работы			
78	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.	0,07	
79	Демонтаж розеток и   выключателей
	100 шт.	0,12	
80	Демонтаж светильника кварцевого
	100 шт.	0,01	
81	Демонтаж электрических звонков
	100 шт.	0,02	
82	Демонтаж кабеля
	100 м	0,28	
83	Демонтаж кабелей слаботочных	100 м	0,12	
84	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,346	
85	Пробивка в кирпичных стенах гнезд под розетки и выключатели	100 шт.	0,12	
86	Прокладка кабеля в бороздах	100 м	0,51	
87	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	36,72	
88	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	36,72	
89	Прокладка гофрошланга диаметр, мм, до: 25
	100 м	0,05	
90	Стоимость гофрошланга ПВХ	м	5	
91	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,05	
92	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	5	
93	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,14	
94	Стоимость розеток	шт	14	
95	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,06	
96	Стоимость выключателей	шт	6	
97	Стоимость коробки установочной	шт	20	
98	Стоимость коробки распределительной	шт	3	
99	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,083	
100	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.	0,04	
101	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	4	
102	Установка кварцевого светильника (без стоимости светильника)	100 шт.	0,01	
103	Установка звонков электрических с кнопкой	100 компл.	0,02	
104	Стоимость звонков электрических	шт	2	
105	Прокладка слаботочного кабеля	100 м	0,18	
106	Стоимость слаботочного кабеля	м	12,24	
107	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 шт.	0,02	
108	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами одноламповых	шт	2	
109	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	0,03	
110	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами 4-х ламповых накладных	шт	3	
	Раздел 7. Прочие работы			
111	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	5	
112	Вывоз мусора на 60 км	тн	5	

5. Место выполнения работ: ул. Ленина, д.2а.
6. Срок выполнения работ:  3 квартал 2008 г.
7. Максимальная цена контракта: 355 000 рублей 00 копеек (Триста пятьдесят пять тысяч 00 копеек).
8. Цена выполняемых работ должна быть указана с учетом всех расходов, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Место подачи котировочных заявок: Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д.2а, корп. 3, кабинет № 11. 
Срок подачи котировочных заявок: с 9°° до13°° и с 14°° до 18°° (пятница до 17°°) кроме субботы и воскресенья (время московское).
Начало подачи котировочных заявок:  18 июня 2008 года 
Дата окончания подачи котировочных заявок:  до 15 ч.00 мин.  30 июня 2008 года.
10.Срок и условия оплаты: безналичный расчет, авансирование в размере 30%, окончательный расчет –по факту выполнения работ, по мере поступления средств из источника финансирования.
11. Срок подписания контракта: в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.  
12. Проект контракта – Приложение № 2.
           В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок просим представить котировочную заявку по вышеуказанному адресу.
            Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, отвечающую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой будет указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены  несколькими участниками размещения заказа, победителем в размещении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.
            В случае, если победитель в проведении запроса котировок в течение 5-20 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, не представит заказчику подписанный муниципальный контракт, такой победитель признается уклонившимся от заключения муниципального контракта и вносится в реестр недобросовестных поставщиков.
            Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается. 
            В форме электронного документа котировочные заявки не принимаются, т.к. отсутствует техническая возможность использования  электронно-цифровой подписи, обеспечивающей юридическую значимость подачи заявления в электронном виде.
            Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. 

                                                               
.      

                    
 Приложение № 1
(Форма котировочной заявки)
 
Штамп организации
От _____________ №_______________

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА
выполнение работ по ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники № 2 МУ «ЦГБ г. Реутова»

Кому: Муниципальное учреждение «Центральная городская больница  г.Реутова»
        
Изучив направленный Вами запрос котировок, мы________________________________ _____________________________________________________________________________________
                                       (указать  наименование, (для юридического лица),
_____________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, (для физического лица)

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица), тел/факс: _____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка_________________________________________________________________________
ИНН_________________________ 
КПП_________________________ 
Р/счет ________________________
Кор/счет______________________ 
БИК_________________________
ОКПО________________________
готовы взять на себя обязательство по выполнению работ по ремонту помещений клинико-диагностической лаборатории Городской поликлиники № 2 МУ «ЦГБ г. Реутова», на общую сумму ______________________,подтвержденную прилагаемой таблицей цен (или сметой):  

№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость работ, с учетом
НДС	
	Раздел 1. Полы				
1	Разборка плинтусов
	100 м плинтусов	0,145		
2	Разборка покрытий полов из линолеума
	100 м2 покрытий	0,213		
3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытий	0,221		
4	Разборка цементных стяжек толщиной 25 мм
	100 м2 покрытия	0,221		
5	Очистка поверхности основания от старого клея	1 м2 очищаемой поверхности	8,1		
6	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,132		
7	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 25 мм	100 м2 стяжки	0,132		
8	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2 покрытия	0,221		
9	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м плинтусов	0,261		
10	Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат	100 м2 покрытия	0,081		
	Раздел 2. Стены				
11	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхности облицовки	0,379		
12	Срубка штукатурки со стен	100 м2	0,379		
13	Оштукатуривание поверхностей стен цементным раствором под плитку

 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,261		
14	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,118		
15	Устройство дополнительного намета из раствора т. 10 мм под штукатурку	100 м2	0,118		
16	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура	100 м2 поверхности облицовки	0,261		
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,118		
18	Демонтаж жалюзийных решеток	100 жалюзийных решеток	0,06		
19	Заделка кирпичом проемов для вентрешеток	1 м3 заделки	0,07		
20	Установка вентрешеток жалюзийных регулирующих	1 решетка	3		
21	Разборка деревянных перегородок обшитых ДСП	100 м2	0,06		
22	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядном с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в два слоя с изоляцией	100 м2 перегородок за вычетом проемов	0,072		
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: до 35 %	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,456		
24	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,128		
25	Устройство шкафов из мебельных щитов ламинированных	100 м2 деталей	0,081		
26	Скобяные изделия для встроенных шкафов	компл	4		
	Раздел 3. Потолки				
27	Очистка вручную поверхности потолков и балок от старых красок
	100 м2 расчищенной поверхности	0,1594		
28	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1594		
29	Разборка подвесных потолков из плит: акмигран
	100 м2	0,089		
30	Разборка деревянного каркаса потолка
	100 м2	0,089		
31	Изоляция потолков плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими	1 м3 изоляции	0,89		
32	Облицовка потолков гипсокартонными листами в один слой по металлическому каркасу	100 м2	0,089		
33	Оклейка швов гипсокартонных потолков серпянкой
	100 м2 отделываемой поверхности	0,089		
34	Подготовка под окраску гипсокартонных потолков
 	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,089		
35	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,17		
	Раздел 4. Проемы				
	Двери				
36	Снятие наличников
	100 м наличников	0,106		
37	Снятие дверных полотен

 	100 м2 дверных полотен	0,0369		
38	Демонтаж дверных коробок
	100 коробок	0,02		
39	Установка: деревянных дверных блоков
	100 м2 проемов	0,0378		
40	Установка дверного замка
	100 шт. приборов	0,03		
41	Герметизация примыканий  оконных блоков  к стенам монтажной пеной	100 м шва	0,026		
42	Устройство дверных доборов из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном	100 м2	0,0052		
43	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков	0,206		
	Окна				
44	Разборка оконных отливов из листовой стали
	100 м	0,013		
45	Отбивка штукатурки откосов
	100 м2	0,0193		
46	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками	100 м2	0,022		
47	Установка металлопластиковых оконных блоков	м2	4,1		
48	Герметизация примыканий  оконных блоков  к стенам монтажной пеной	100 м шва	0,0368		
49	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских под отливы и подоконники	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0052		
50	Добавлятся на каждые следующие 10 мм увеличения толщины слоя штукатурки откосов до толщины 50мм (объем 0,52м2х2=105,45)
	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0104		
51	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0373		
52	Добавлятся на каждые следующие 10 мм увеличения толщины слоя штукатурки откосов до толщины 70мм (объем 3,73м2х4=14,92)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1492		
53	Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема до 2 м (без стоимости подоконников)	100 м2 проемов	0,041		
54	Подоконники ПВХ	м2	1,185		
55	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: откосов
	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0373		
56	Устройство оконных отливов из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0039		
	Раздел 5. Сантехнические работы				
57	Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин	100 приборов	0,01		
58	Снятие смесителя: без душевой сетки
	100 шт. арматуры	0,01		
59	Снятие кранов водоразборных
	100 шт. арматуры	0,02		
60	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм	100 м трубопроводов	0,011		
61	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
 	100 м трубопровода с фасонными частями	0,005		
62	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,011		
63	Установка шаровых кранов  диаметром до 25 мм (без стоимости)	1 кран	8		
64	Кран шаровой д. 20 мм	шт	8		
65	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,061		
66	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	0,3		
67	Установка смесителей	10 шт	0,3		
68	Смена сифонов	100 приборов	0,03		
69	Стоимость выпусков гофрированных д. 50 мм	шт	3		
70	Смена  гибких подводок
	100 приборов	0,06		
71	Установка столов, шкафов под мойки
	100 шт. изделий	0,01		
72	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм	100 м трубопровода	0,16		
73	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм	1 врезка	2		
74	Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до: 50 мм	100 шт.	0,01		
75	Установка вентиляторов (без стоимости вентиляторов)	1 вентилятор	2		
76	Стоимость вытяжного вентилятора д. 120 мм 	шт	1		
77	Стоимость вытяжного вентилятора д. 120 мм с обратным клапаном	шт	1		
	Раздел 6. Электромонтажные работы				
78	Демонтаж осветительных приборов светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.	0,07		
79	Демонтаж розеток и   выключателей
	100 шт.	0,12		
80	Демонтаж светильника кварцевого
	100 шт.	0,01		
81	Демонтаж электрических звонков
	100 шт.	0,02		
82	Демонтаж кабеля
	100 м	0,28		
83	Демонтаж кабелей слаботочных	100 м	0,12		
84	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 50 см2 для электропроводки	100 м борозд	0,346		
85	Пробивка в кирпичных стенах гнезд под розетки и выключатели	100 шт.	0,12		
86	Прокладка кабеля в бороздах	100 м	0,51		
87	Стоимость электрокабеля 3х2,5	м	36,72		
88	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	36,72		
89	Прокладка гофрошланга диаметр, мм, до: 25	100 м	0,05		
90	Стоимость гофрошланга ПВХ	м	5		
91	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16	100 м	0,05		
92	Стоимость электрокабеля 3х1,5	м	5		
93	Установка розеток штепсельных трехполюсных	100 шт.	0,14		
94	Стоимость розеток	шт	14		
95	Установка выключателей  утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,06		
96	Стоимость выключателей	шт	6		
97	Стоимость коробки установочной	шт	20		
98	Стоимость коробки распределительной	шт	3		
99	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	1 м3 заделки	0,083		
100	Установка  светильников с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	100 шт.	0,04		
101	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами двухламповых накладных	шт	4		
102	Установка кварцевого светильника (без стоимости светильника)	100 шт.	0,01		
103	Установка звонков электрических с кнопкой	100 компл.	0,02		
104	Стоимость звонков электрических	шт	2		
105	Прокладка слаботочного кабеля	100 м	0,18		
106	Стоимость слаботочного кабеля	м	12,24		
107	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 шт.	0,02		
108	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами одноламповых	шт	2		
109	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: до 4	100 шт.	0,03		
110	Стоимость светильников  с люминисцентными лампами 4-х ламповых накладных	шт	3		
	Раздел 7. Прочие работы				
111	Погрузка и разгрузка строительного мусора	тн	5		
112	Вывоз мусора на 60 км	тн	5		
	                       Итого		
  	НДС ____%		

   Стоимость работ указана с учетом всех расходов, в том числе налогов, сборов и других обязательных платежей.
 Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок (Перечень работ, место оказания услуг, условия оплаты).

                       __________________________                      __________________                        __________________________
            Руководитель (должность)                           (подпись)                                              (фамилия, инициалы)
М. П.

                                                                                                              Приложение № 2
(ПРОЕКТ) 	МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ____________
    
г. Реутов	 «___ » ________________    2008г.                                          

Муниципальное   учреждение   «Центральная городская больница  г. Реутова», именуемое Муниципальный заказчик,  далее «Заказчик»,  в лице Главного врача   МУ  «ЦГБ г. Реутова»  Лакунина Константина Юрьевича, действующего   на   основании Устава, с одной стороны и ____________________, именуемое в   дальнейшем  "Исполнитель", в лице ________________________(должность, Ф.И.О.), действующего на основании Устава,  с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем "Контракт", о нижеследующем:

1.	ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА
             1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства  по  выполнению  работ ____________________________________________  в соответствии со сметой (Приложение № 1) и  условиями настоящего Контракта. 
          1.2.Настоящий Контракт составлен на основании Протокола № ________(___-06-2008) Заседания Единой комиссии от __.___.2008 г. 
          1.3. Стоимость работ согласно вышеуказанного протокола составляет – _______________рублей  (Сума прописью), в том   числе, НДС ____%- _____________ рублей (Сумма прописью). 
1.4. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. 
	2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	

2.1. Заказчик:
а) поручает Исполнителю выполнение работ  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом;
б) обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта; 
в) консультирует Исполнителя по вопросам выполнения настоящего Контракта; 
г) обеспечивает оплату выполненных работ, в соответствии с разделом 4 настоящего Контракта;
д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Исполнителя вправе требовать у него соответствующего возмещения;
е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта; 
           2.2. Исполнитель:
а) обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, в необходимом объеме, установленные сроки и  качественно;
б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;
в) вправе запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика документацию и информацию, необходимые для выполнения настоящего Контракта;
г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения настоящего Контракта; 
д) вправе получать оплату за  выполненные работы (поставленные услуги); 
е) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Заказчика вправе требовать у него соответствующего возмещения.
ж)  обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ на территории Заказчика. Ответственность за безопасную организацию работ и наличие средств индивидуальной защиты персонала Исполнителя несет Исполнитель.

3.	ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
   3.1. Прием выполненных работ на соответствие их количества, объема и качества осуществляется  в присутствии  представителя  Заказчика,  путем подписания Акта приема – сдачи  выполненных работ с постатейным  перечнем затрат.
   3.2.  При обнаружении дефектов, допущенных по вине Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика своими силами, за свой счет обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.
   3.2.  Срок гарантии по результатам выполненных работ составляет 	2 года, в течение которых, при обнаружении дефектов, допущенных  по вине Исполнителя, Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.
4.	ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1.	 Платежи по Контракту осуществляются  в российских рублях, по безналичному расчету.
4.2. Оплата за услуги (работы) Заказчиком должна быть произведена следующим образом: авансирование в размере 30%, окончательный расчет – по фактическому исполнению, после подписания Акта приема – сдачи  выполненных работ.
4.3.	  Заказчик    обязан     в    течение     5 (пяти)   рабочих   дней  рассмотреть предъявленные акты на выполненные работы и в случае  несогласия вернуть  их Исполнителю   с   замечаниями.  
4.4.	Оплата производится после поступления средств местного бюджета, в  порядке  безналичного  перечисления сумм  денежных средств  на расчетный  счет Исполнителя на основании выставленного счета (с указанием реквизитов контракта).
            4.5.     Допускается отсрочка платежа до  тридцати  дней.
            4.6.  Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по безналичному расчету считается выполненным в момент списания денежных средств  с расчетного счета Заказчика.
            4.7.  При образовании задолженности, перечисляемые по контракту денежные средства, сначала засчитываются в погашение задолженности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Заказчика последний обязан возместить  Исполнителю  фактически произведенные затраты.
5.2. В случае прекращения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, по вине Поставщика последний обязан возместить Заказчику понесенные им убытки.
5.3. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их разрешения путем договоренности.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Контракту Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   5.6. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   5.7. В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том объеме и на тех же условиях.
   5.8. В случае просрочки  Исполнителем обязательства, предусмотренного  контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного  контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается  в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
             5.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного  контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного   контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
	6.1. Исполнитель не несет ответственности в виде выплаты неустоек или расторжения контракта в силу его невыполнения, если задержки с невыполнением Контракта или невыполнение обязательств по Контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств (войны, революции, пожары, наводнения, эпидемии, карантины, эмбарго на поставку грузов).
	6.2. При возникновении форс-мажорной ситуации Исполнитель должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Исполнитель продолжает выполнять свои обязательства по Контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
 НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА
Администрация г. Реутова и должностные лица, уполномоченные Главой г. Реутова, вправе осуществлять контроль  за  исполнением настоящего Контракта.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

8.1.  Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует  до  полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 
8.3. В  Контракт по письменному соглашению Сторон могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, предусмотренном для заключения данного вида контрактов.
8.4.  Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для: Заказчика, Исполнителя и финансирующего органа).
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:		ПОСТАВЩИК:	
МУ «ЦГБ г. Реутова»			
Адрес: 143964, МО, г. Реутов, ул.Ленина, д. 2а  		Адрес:	
ИНН                         КПП 		ИНН  	
р/с		КПП  	
		ОКПО   	
		Расчетный счет  	
Кор.счет  
		  к/с 
БИК   	
Тел.		Тел. 	
Главный врач МУ «ЦГБ г. Реутова»:
Лакунин Константин Юрьевич

Подпись ___________________   М.П.		

Подпись _______________________  М.П.	
                     «___» ____________ 2008г.		                   «____» _______________2008г.