# Извещение

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта

## Форма торгов: Открытый аукцион

Муниципальный заказчик:  Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая организация   «Жилсервис»   г.Реутов,   М.О.,   Юбилейный   проспект   д.2,  тел.791-30-65.

secretars@yandex.ru

Предмет  аукциона:    заказ  на  выполнение работ  по  капитальному  ремонту  систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации      жилых   домов   в г.Реутов

Лот №1. Выполнение  работ по капитальному ремонту   систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации     жилых домов   в г.Реутов, Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  - 5 877 313 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Советская, д.13; ул.Головашкина, д.8; пр.Мира, д.47

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм (в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм (в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 15 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 20мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 15 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый, м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 15 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Очистка канализационной сети внутренней

Очистка помещений от строительного мусора

Лот №2. Выполнение   работ по капитальному ремонту   систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации   жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  4 982 772 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Гагарина, д.6; ул.Гагарина, д.5а; ул.Гагарина, д.24; ул.Гагарина, д.32;

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый, м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый, м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм, шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм, шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 15 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Очистка канализационной сети внутренней

Очистка помещений от строительного мусора

Лот №3. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  5 958 186 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:  г.Реутов, Московская область, ул.Гагарина, д.10; ул.Гагарина, д.14; ул.Побебы, д. 10/1; пр.Мира, д.37; ул. Советская, 20а

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 20мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 40мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопро -водных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 15 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Очистка канализационной сети внутренней

Очистка помещений от строительного мусора

Лот №4. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  6 634 330 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область,  ул.Ленина, д.18а; ул.Ленина, д.20; Лесная, д.8

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 20мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм, шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Очистка канализационной сети внутренней

Очистка помещений от строительного мусора

Лот №5. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  5 877 848 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область,  Комсомольская, д.32; Строителей, д. 5; Строителей, д. 13

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 20мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 15 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из политиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Очистка канализационной сети внутренней

Очистка помещений от строительного мусора

Лот №6. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  9 222 029 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область, ул.Ленина, д.17а; ул. Новая, д.6а; Комсомольская, д.9; Комсомольская, д.13; Комсомольская, д.21;

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами, м3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 20мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 20мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 20мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 20 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

-Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 20 мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50мм, счетчик

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 150м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Лот №7. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  8 931 674 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область, ул.Войтовича, д.4; ул.Войтовича, д.6; ул.Калинина, д.3; ул.Калинина, д.8; ул.Ленина, д.12

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами, м3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 80мм, счетчик

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Присоединение в действующие сети трубопроводов канализации диаметром 100мм с установкой переходных муфт (с лежаковой трубы ПВХ на чугунные стояки), врезка

Устройство переходных мостиков, п.м.

Лот №8. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  - 7 205 045  руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область, Юбилейный пр., д.2, Октября д.8

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами, м3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка вентелей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм

Установка вентелей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм, шт

Установка кранов обратных муфтовых диаметром до 25мм, шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм, шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм, шт

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм, шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Лот №9. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  5 592 638 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область, Юбилейный пр., д.11

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами, м3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый, м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Лот №10. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  5 926 194 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область, Носовихинское ш.,16; Носовихинское ш.,17; Юбилейный пр., 32

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами, м3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 50мм , шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Холодное водоснабжение

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 40 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного политилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы,м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Лот №11. Выполнение  работ по капитальному ремонту систем отопления, холодного, горячего водоснабжения, канализации  жилых домов   в г.Реутов Московская область.

Начальная (максимальная) цена  муниципального  контракта  -  5 592 638 руб.,  (с учетом всех платежей)

Место выполнения работ:   г.Реутов, Московская область, Юбилейный пр., д.54

Перечень необходимых работ:

Горячие водоснабжение

Водоотлив из подвала электрическими (механическими) насосами, м3

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в покладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 25мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка стыков за один раз лаком БТ-577, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 25 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100мм, счетчик

Отопление

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 15мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 32мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 80мм, м

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100мм, м

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 50мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80мм, м.

Прокладка трубопроводов отопления из газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100мм, м.

Установка кранов шаровых муфтовых диаметром 15мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Установка кранов диаметром 32мм ( в прокладку труб не вошли), шт

Огрунтовка металлических поверхностей труб за один раз грунтовкой ГФ- 0119, м2

Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб краской БТ-177 серебристый,м2

Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ( Армофлекс), вспененного полиэтилена (Термофлекс) трубками, м

Термофлекс диаметром 32 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 50 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 80 мм (добавить), м

Термофлекс диаметром 100 мм (добавить), м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50мм, врезка

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100мм, врезка

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 50мм, м

Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода горячего водоснабжения диаметром до 100мм, м

Установка фильтров диаметров 100, фильтр

Элеваторные узлы

Демонтаж элеваторных узлов, шт

Установка узлов тепловых элеваторных номером 3, узел

Стоимость манометров, комплект

Стоимость термометров, комплект

Канализация

Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100мм, м

Устройство кирпичных столбиков под трубы, м3

Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высотой плотности диаметром 100м, м

Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100мм, врезка

Муниципальный заказчик,  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукциона. Изменение предмета открытого аукциона не допускается.

Муниципальный заказчик, официально опубликовавший в газете «Реут» и разместивший  на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона,  вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона должно быть опубликовано в газете «Реут» и размещено на официальном сайте.

Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется платно любому заинтересованному лицу по адресу муниципального заказчика

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется платно любому заинтересованному лицу по адресу муниципального заказчика  (понедельник - пятница с 08.30 до 17.30 часов, с «07» июня  до  «22» июля 2008г).

Размер, порядок и сроки   внесения платы, за представление документации об аукционе:  согласно документации об аукционе

Требование о внесении денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе согласно документации об аукционе

Контактные лица:    Орлова Светлана Николаевна

Тел.: 791-30-65

### День и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:   «25» июля 2008  с 09.00 часов

Место, дата и время  проведения  аукциона:

Московская область, город Реутов, Юбилейный  проспект, д.2, Муниципальное Унитарное Предприятие «Управляющая организация «Жилсервис» -

«29» июля  2008 года    10:00  часов – Лот 1, 12:00 часов – Лот 2; 15:00 часов – Лот 3;

«30» июля  2008 года    10:00  часов – Лот 4, 12:00 часов – Лот 5; 15:00 часов – Лот 6;

«31» июля 2008 года    10:00  часов – Лот 7, 12:00 часов – Лот 8; 15:00 часов – Лот 9;

«01» августа 2008 года    10:00  часов – Лот 10, 12:00 часов – Лот 11.

в присутствии представителей участников размещения заказа, признанных участниками аукциона

Начало регистрации участников или их уполномоченных представителей:

- Лот №1  09 часов 20 минут 29.07.2008года, окончание регистрации  – 09 часов 50минут  29.07.2008 года.

- Лот №2  11 часов 20 минут 29.07.2008года, окончание регистрации  – 11 часов 50минут  29.07.2008 года.

- Лот №3  14 часов 20 минут 29.07.2008года, окончание регистрации  – 14 часов 50минут  29.07.2008 года.

- Лот №4  09 часов 20 минут 30.07.2008года, окончание регистрации  – 09 часов 50минут  30.07.2008 года.

- Лот №5  11 часов 20 минут 30.07.2008года, окончание регистрации  – 11 часов 50минут  30.07.2008 года.

- Лот №6  14 часов 20 минут 30.07.2008года, окончание регистрации  – 14 часов 50минут  30.07.2008 года.

- Лот №7  09 часов 20 минут 31.07.2008года, окончание регистрации  – 09 часов 50минут  31.07.2008 года.

- Лот №8  11 часов 20 минут 31.07.2008года, окончание регистрации  – 11 часов 50минут  31.07.2008 года.

- Лот №9  14 часов 20 минут 31.07.2008года, окончание регистрации  – 14 часов 50минут  31.07.2008 года.

- Лот №10  09 часов 20 минут 01.08.2008года, окончание регистрации  – 09 часов 50минут  01.08.2008 года.

- Лот №11  11 часов 20 минут 01.08.2008года, окончание регистрации  – 11 часов 50минут  01.08.2008 года.

Руководители участников и физические лица должны иметь с собой паспорт. Уполномоченные представители участников должны иметь при себе паспорт и соответствующим образом оформленную доверенность.

Размер обеспечения исполнения контракта: требование установлено.

Преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов: Не предоставляются