Извещение о проведении конкурса

Муниципальное учреждение «Спорт-Центр»

приглашает к участию в открытом конкурсе

- Информация о муниципальном заказчике:

Муниципальное учреждение «Спорт-Центр»;

Место нахождения: Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д.1А;

Почтовый адрес: 143966,  Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д.1А;

Адрес электронной почты: sportcentr-reut@mail.ru;

Телефон/факс: (495) 528-33-46; 528-67-86; 528-70-13.

- Информация о размещении заказа:

Форма торгов: открытый конкурс;

Источник финансирования заказа: средства местного бюджета;

Предмет муниципального контракта: поставка и установка системы кассетных кондиционеров в тренировочном зале МУ «Спорт-Центр»;

Объём и краткая характеристика выполняемых работ:

Разработка варианта размещения системы кассетных кондиционеров (шесть шт., производительностью 15 кВт холода каждый, или эквивалентных им)  в тренировочном зале площадью 600 кв. м. и объёмом 4800 куб. м., не ухудшающего дизайн тренировочного зала и фасада (наружных стен) здания, оптимизированного по функции достижения и поддержания максимально комфортных для занимающихся параметров воздушной среды в зале в климатических условиях г.Реутова.

Поставка к месту проведения работ кондиционеров и необходимого дополнительного оборудования и материалов.

Проведение работ по установке кондиционеров и дополнительного оборудования, в том числе подвод к ним электропитания от распределительного щита, находящегося в помещении электрощитовой.

Любой участник размещения заказа при подготовке конкурсной заявки может ознакомиться с архитектурно-строительными, конструктивными и другими особенностями тренировочного зала и имеющейся технической документацией в части, имеющей отношение к предмету конкурса, непосредственно на месте проведения работ.

Суммарная электрическая мощность, потребляемая кондиционерами в режиме охлаждения, не должна превышать 36 кВт.

Место выполнения работ: Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д.1А, здание МУ «Спорт-Центр».

Условия выполнения работ:

Соблюдение правил безопасности, установленных для проведения такого вида работ.

Наличие соответствующих сертификатов и паспортов на устанавливаемое оборудование и используемые материалы.

Работа выполняется в два этапа:

Этап 1 – Разработка проектной и исполнительной документации, поставка к месту проведения работ кондиционеров, дополнительного оборудования и материалов;

Этап 2 – Установка кондиционеров и дополнительного оборудования, сдача работы Заказчику.

Срок выполнения работ: в течение не более 25 дней с даты перечисления заказчиком на расчётный счёт исполнителя аванса на выполнение работ.

Условия оплаты работ: безналичный расчёт, по факту выполнения каждого этапа работ, с  авансированием работы в размере 30% от цены контракта.

Начальная цена контракта: 590 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документация на бумажном носителе предоставляется без взимания платы на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (по электронной почте), по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 1А, МУ «Спорт-Центр», с 03 июля по 30 июля 2006 г., ежедневно, кроме выходных, с 9 до 17 часов.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.reutov.net

Место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе:

Заявки подаются по форме, установленной в конкурсной документации, в письменной форме в запечатанном конверте непосредственно по адресу: г.Реутов, ул. Новая, д. 1А, МУ «Спорт-Центр» или направляются по почте по адресу: 143966,  Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д.1А.

Даты начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе: с 09 часов 03 июля 2006 г. до 11 часов 00 минут 31 июля 2006 г.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

- Степень соответствия функциональных характеристик предложенного типа кондиционеров и  варианта их размещения требованиям конкурсной документации.

- Суммарная максимальная электрическая мощность, потребляемая кондиционерами  в режиме охлаждения.

- Расходы на эксплуатацию.

- Срок предоставления гарантии качества на кондиционеры.

- Объём предоставления гарантий качества на кондиционеры.

- Срок предоставления гарантий качества на выполненные работы по установке кондиционеров.

- Объём предоставления гарантий качества на выполненные работы по установке кондиционеров.

- Предлагаемый срок выполнения работ по поставке и установке кондиционеров.

- Предлагаемая цена контракта.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 1А, помещение №37;

31 июля 2006 г. в 11 часов 00 минут.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:

Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 1А, помещение №37;

01 августа 2006 г. в 11 часов 00 минут.

Место, дата и время подведения итогов конкурса:

Московская область, г. Реутов, ул. Новая, д. 1А, помещение №37;

02 августа 2006 г. в 11 часов 00 минут.