ПРОТОКОЛ № 18/3

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

г. Реутов

Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок: г. Реутов, ул. Ленина, д.2, корпус 3, конференц-зал, 24 августа 2006 г. в 15 часов 00 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Зам.председателя конкурсной комиссии | Лакунин К.Ю. |
| --- | --- |
| Члены комиссии: | Тузов И.В. Варчак В.А. Свитко Д.Р. |
|  | Солодовникова Г.Ф. |
| Секретарь конкурсной комиссии: | Садкова М.В. |

Заказчик:   ОАО   «Реуткапстрой», адрес: 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д.15а.

Тел./факс:528-87-35, 528-23-56.

Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования для оснащения хирургического корпуса Муниципального учреждения «Центральная городская больница г.Реутова»:

Лот № 18: Аппарат для реинфузии крови с вакуумным насосом – 1 шт.

Максимальная цена контракта:  3 000 000,00 рублей.

Источник финансирования: муниципальный бюджет.

На участие в конкурсе по поставке медицинского оборудования для оснащения хирургического корпуса МУ «ЦГБ г.Реутова» по Лоту № 18 были рассмотрены заявки следующих участников размещения заказа, допущенных к участию в конкурсе:

1. ООО «Магнат Медика», 121309, г.Москва, ул. Новозаводская, д. 17, корп.1.

2. ООО «Гленс Медикал», юр.адрес: 121096, г.Москва, ул. Кастанаевская, д.4, факт.адрес: 121170, г.Москва, ул.Поклонная, д.12, оф. 16.

Существенные условия  выполнения контракта:

| Наименование поставщика | Расходы на техническое обслуживание товара. (перечень тех.обслуживания и расходы) | Функциональные или качественные характеристики товара, качество работ, услуг; | Объемы предоставления гарантий качества товара; | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; | Наличие в г. Москве и Московской области сервисного центра производителя | Ответственное хранение на складе поставщика до момента установки оборудования | Расходы на эксплуатацию товара; (перечень и расходы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Магнат Медика» | Установка, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев включено в стоимость. Обучение персонала – бесплатно. Постгарантийный ремонт – от 1000 до 30 000 руб. в зависимости от характера работ | Соответствует тех.заданию | 1.Устранение любых технических неполадок, возникших не по вине заказчика. 2.Замена запасных частей и комплектующих в случае брака. 3.Ремонт и/или замена датчиков в случае необходимости. 4. Ремонт и/или замена насосов в случае необходимости. 5.Дополнительные консультации по работе аппарата. Пункты 1-4 осуществляются бесплатно в течение гарантийного срока (12 мес.). Пункт 5 осуществляется бесплатно после истечения гарантийного срока. | 12 мес. | ЗАО «Фрезениус СП» 117393, Г.Москва, ул.академика Пилюгина, д.20, корп.1, 9-й этаж. Сервис осуществляется поставщиком. Россия, 121309 г.Москва, ул. Новозаводская, д. 17, корп.1. | Ответственное хранение на складе поставщика | 1.Устройство для сепарации крови- камера типа «пояс» для непрерывно-поточного центрифугирования 2.Вакуумный резервуар для сбора крови емкость 3000 мл. 3.Магистраль для аспирации и антикоагуляции. Стоимость применения при 50 операций – 200 000- 400 000 руб. |
| ООО «Гленс Медикал» | Установка, гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев включено в стоимость. Обучение персонала – бесплатно. Постгарантийный ремонт – от 1000 до 30 000 руб. в зависимости от характера работ | Соответствует тех.заданию | 1.Устранение любых технических неполадок, возникших не по вине заказчика. 2.Замена запасных частей и комплектующих в случае брака. 3.Ремонт и/или замена датчиков в случае необходимости. 4. Ремонт и/или замена насосов в случае необходимости. 5.Дополнительные консультации по работе аппарата. Пункты 1-4 осуществляются бесплатно в течение гарантийного срока (12 мес.). Пункт 5 осуществляется бесплатно после истечения гарантийного срока. | 12 мес. | ЗАО «Фрезениус СП» 117393, Г.Москва, ул.академика Пилюгина, д.20, корп.1, 9-й этаж. | Ответственное хранение на складе поставщика | 1.Устройство для сепарации крови- камера типа «пояс» для непрерывно-поточного центрифугирования 2.Вакуумный резервуар для сбора крови емкость 3000 мл. 3.Магистраль для аспирации и антикоагуляции. Стоимость применения при 50 операций – 200 000- 400 000 руб. |

Оценка и сопоставление конкурсных заявок проводились по критериям, указанным в конкурсной документации:

| № п/п | КРИТЕРИИ | Коэффициент весомости | Единица измерения | Значение критерия для поставщиков (условия выполнения контракта) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООО «Магнат Медика» | ООО «Гленс Медикал» |
| 1 | Цена предмета конкурса | 0,6 | Руб. | 2 985 000,00 | 2 998 000,00 |
|  | Кол-во баллов |  | Балл | 9 | 7 |
|  | Баллы с учетом весомости |  | Балл | 5,4 | 4,2 |
| 2 | Функциональные или качественные характеристики товара, качество работ, услуг | 0,1 | Балл | 7 | 7 |
|  | Баллы с учетом весомости |  | Балл | 0,7 | 0,7 |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг | 0,1 | лет/мес | 12 мес. | 12 мес. |
|  | Кол-во баллов |  | Балл | 7 | 7 |
|  | Баллы с учетом весомости |  | Балл | 0,7 | 0,7 |
| 4 | Объемы предоставления гарантий качества товара | 0,1 | Балл | 8 | 8 |
|  | Баллы с учетом весомости |  | Балл | 0,8 | 0,8 |
| 5 | Расходы на эксплуатацию товара | 0,05 | Балл | 6 | 6 |
|  | Баллы с учетом весомости |  | Балл | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Расходы на техническое обслуживание товара | 0,05 | Балл | 6 | 6 |
|  | Баллы с учетом весомости |  | Балл | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Суммарная оценка предложений поставщиков | 1,0 | Балл | 8,2 | 7,0 |

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе принято решение присвоить заявкам на участие в конкурсе следующие порядковые номера:

| Наименование участника | Порядковый номер, присвоенный заявке |
| --- | --- |
| ООО «Магнат Медика» | 1 |
| ООО «Гленс Медикал» | 2 |

Решение  конкурсной комиссии:

- Победителем конкурса по поставке медицинского оборудования для оснащения хирургического корпуса МУ «ЦГБ г.Реутова» по Лоту № 18  признан участник конкурса ООО «Магнат Медика», 121309, г.Москва, ул. Новозаводская, д. 17, корп.1, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке на участие в конкурсе которого, комиссией присвоен первый номер.

- Передать победителю конкурса по поставке медицинского оборудования для оснащения хирургического корпуса МУ «ЦГБ г.Реутова» по Лоту № 18 ООО «Магнат Медика», 121309, г.Москва, ул. Новозаводская, д. 17, корп.1, в течение трех дней один экземпляр протокола №18/3 и проект муниципального контракта, составленный путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, и ценой контракта -  2 985 000,00   руб. (Два миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч   рублей 00 коп.).

3.  Участником конкурса, занявшим второе место  признан  ООО «Гленс Медикал», юр.адрес:      121096, г. Москва, ул. Кастанаевская, д.4, факт.адрес: 121170, г.Москва, ул. Поклонная, д.12, оф. 16.

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 				         Лакунин К.Ю.

Члены конкурсной комиссии:    						         Варчак В.А.

Свитко Д.Р.

Тузов И.В.

Солодовникова Г.Ф

Секретарь конкурсной  комиссии: 	     				                      Садкова М.В.