Экз. №_____

# ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

# В КОНКУРСЕ

№29/3										«14» сентября 2006 г.

Предметом конкурса является заключение контракта на «Приобретение и установку видеокамер наружного наблюдения в муниципальном учреждении «Спорт-Центр» - пункт 3.3 Перечня мероприятий по развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукограда Российской Федерации г. Реутова Московской области, финансируемых из средств федерального бюджета на 2006 год, согласованного 30.05.2006 г. Министерством финансов Российской Федерации и утвержденного 13.06.2006 г. Министерством образования и науки Российской Федерации.

Присутствовали:

1. Единая комиссия наукограда в составе:

| Председатель Единой комиссии наукограда | Ковалев Николай Николаевич | первый заместитель Главы Администрации г. Реутова |
| --- | --- | --- |
| Члены Единой комиссии наукограда: | Евсюткина Валентина Дмитриевна | начальник отдела муниципального заказа Администрации г. Реутова |
|  | Бабалова Анна Васильевна | заместитель Главы Администрации г. Реутова |
|  | Козлов Юрий Сергеевич | заместитель Главы Администрации г. Реутова |
|  | Крылова Лидия Андреевна | заместитель Главы Администрации г. Реутова |
|  | Покамин Владимир Михайлович | заместитель Главы Администрации г. Реутова |
| Секретарь Единой комиссии наукограда | Конькова Елена Александровна | ведущий специалист финансово-экономического отдела Управления реализации программы наукограда Администрации г. Реутова |

2. Заказчик:

Администрация города Реутова, в лице первого заместителя Главы Администрации Н.Н.Ковалева, действующего на основании Постановления Главы города от 30.12.2005 г. №982-п.

Единая комиссия наукограда правомочна осуществлять свои функции по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе, поскольку на заседании присутствуют не менее 50% от общего числа ее членов (6 из 8).

1. Место, дата и время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе проводились по адресу:

Московская область, г. Реутов, ул. Ленина, д. 27, к. 206.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе началась 14 сентября 2006 г.

в 11 часов 00 минут по московскому времени.

2. Сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, об условиях исполнения контракта, предложенных в заявках, о критериях оценки заявок.

2.1.

| Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе | Наименование юридического лица | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 2/3.3-1 от 01.09.2006 | ООО «ИСС Инжениринг» | 119899, г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77, офис 102 |

Критерий: функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения:

1.Для обеспечения видеонаблюдения в любое время суток предлагается установить не менее 11 видеокамер типа «день/ночь» марки «Samsung» с диаметром объектива 1/3 дюйма Color CCD, SSNR.

Для  обеспечения индивидуального подбора угла обзора для каждой видеокамеры предлагается использовать объективы с трансфокатором 6.0- 60.0 мм,1/3 дюйма.

Для защиты видеокамер от осадков и обеспечение их работы в зимнее время предлагается устанавливать их в герметичные кожухи с козырьком, нагревателем с термостатом и кронштейном IP65.

Передачу видеосигналов от видеокамер на видеосервер предлагается использовать приемо-передатчики по витой паре TTP111V.

В качестве видеосервера предлагается использовать видеорегистратор марки PC-7016.

Видеосервер с программным обеспечением предлагается разместить в помещении Зам. Директора по безопасности.

Рабочие место сотрудника охраны предлагается разместить в вестибюле.

2. Электропитание видеокамер будет осуществляться от источников постоянного напряжения с использованием блоков бесперебойного питания типа UPS APC-500.

Для обеспечения электробезопасности предусматривается установка устройств грозозащиты и автоматического отключения питания при перегрузке.

Для обеспечения пожарной безопасности предусматривается установка автоматов защиты при возникновении короткого замыкания и прокладка кабелей в гофротрубках и монтажных коробах.

При сдаче выполненных работ Заказчику передается:

- Паспорт системы видеонаблюдения

- Копии сертификатов на видеокамеры и дополнительное оборудование.

Критерий: расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения:

Для эксплуатации системы не требуется введение дополнительных штатных единиц.

Критерий: расходы на техническое обслуживание системы видеонаблюдения: Стоимость обслуживания системы составляет 8 тыс. руб. в месяц.

Критерий: сроки (периоды) выполнения работ: 25 рабочих дней с даты перечисления аванса.

Критерий: срок предоставления гарантии качества работ:

Срок гарантии на выполнение работы составляет 3 года. Срок гарантии на оборудование не менее 12 мес. Гарантийные обязательства на все оборудование исчисляется с момента подписания акта ввода системы в эксплуатацию сроком 1 год.

Критерий: наименьшая цена контракта:

595 980 руб. (Пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот восемьдесят) руб. 00 копеек, в том числе:

- Приобретение оборудования, доставка – 417 200 руб.

- Монтажные и пусконаладочные работы – 178 780 руб.

2.2.

| Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе | Наименование юридического лица | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 2/3.3-2 от 01.09.2006 | ООО «НИЦ «Нейроинформатика» | 107370, г. Москва, Тюменский пр-д, д. 5, стр. 1 |

Критерий: функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения:

В основу технических решений заложены установка телекамер и цифрового видеорегистратора.

Предлагаем установить не менее 11 камер наружного наблюдения на фасаде здания.

Видеоинформация выводится и записывается на цифровой видеорегистратор, установленный в помещении зам. Директора по безопасности. На посту охраны будет установлен дублирующий монитор.

Предлагается установить оборудование фирм:

Телекамеры – компания  Infinity (Корея)

Объективы вариофакальные – компания Tamron (Япония)

Термокожухи – компания Vizerbox (Россия)

Цифровой видеорегистратор - компания  Infinity (Корея)

Все оборудование сертифицировано.

Все работы проводятся в соответствии с ГОСТ Р 51558-2000 и отраслевыми стандартами

При сдаче выполненных работ Получателю передается:

- проектная документация:

- Копии сертификатов на поставленные видеокамеры и оборудование.

Критерий: расходы на техническое обслуживание системы видеонаблюдения:

В период гарантийного срока неполадки системы устраняются за счет Исполнителя, кроме случаев нарушения правил эксплуатации системы.

После истечения гарантийного срока Исполнитель готов заключить Договор на техническое обслуживание системы.

Критерий: сроки (периоды) выполнения работ: 30 рабочих дней с даты перечисления Заказчиком аванса в размере 30% от цены контракта.

Критерий: срок предоставления гарантии качества работ:

На все поставляемое оборудование – гарантия 12 мес.

На выполненные работы – гарантия  30 мес.

Критерий: наименьшая цена контракта:

598 180 (Пятьсот девяносто восемь тысяч сто  восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе:

- Приобретение и поставка видеокамер и дополнительного оборудования – 332 180 руб.

- Пусконаладочные работы – 266 000 руб.

2.3.

| Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе | Наименование юридического лица | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 2/3.3-3 от 04.09.2006 | ООО «Сигнал-Безопасность» | 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 110, корп. 2 |

Критерий: функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения:

Для обеспечения круглосуточного наблюдения за прилегающей территорией предлагается использовать:

1. Видеокамеры Samsung модели SDC-415PH – камера день/ночь, 1/3`` Color CCD, SSNR (кристально чистое изображение), 0.3 лк цвет./0.002 лк (sens-up mode) ч/б, 530 ТВЛ, 50дБ, дитектор движения, маскирование OSD, AGG, ATW/AWC, BLC, 58х52х121 мм, 230В АС.

2. Цифровой видео регистратор на 16 каналов видео, 16 каналов аудио, запись/отображение 225 к/с, разрешение 640х480 (320х240), алгоритм компрессии MJPEG, возможность удаленной работы по локальной сети, 8 тревожных вх., 8 релейных вых., включение записи: по детектору движения/ аудио детектору/ сраб. датчиков тревоги/ по расписанию, Win2000

Процессор: [BOX] Socket 478 Intel Celeron 2000 128k

Память: DIMM DDR266 PC2100 256Mb

Видеокарта: ATI Optimus Rage 128 Xpert 2000 Pro 16Mb/32Mb

Система электропитания видеокамер и дополнительного оборудования, принимаемые меры по обеспечению электрической и пожарной безопасности.

Элетропитание уличных видеокамер осуществляется от сети переменного тока согласно требованиям нормативных документов и ТЗ заказчика. Вся проводка осуществляется в трубах или гофршланге не поддерживающих горение.

## Перечень технической документации

Паспорт системы видеонаблюдения.

Копии сертификатов на поставленные видеокамеры и дополнительное оборудование

Критерий: расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения:

Для эксплуатации системы не требуется введение дополнительной нагрузки на существующие штатные единицы: администратор, начальник службы охраны, охранник телеоператор (осуществляющий непосредственное наблюдение).

Критерий: расходы на техническое обслуживание системы видеонаблюдения: Для поддержания качества и надежности работы системы необходимо проведение ежеквартальных профилактических работ. Затраты на обслуживание системы по дополнительному Договору с Исполнителем составляет 36 200 в квартал.

Критерий: сроки (периоды) выполнения работ:

Срок выполнения всех работ – 25 рабочих дней с даты получения исполнителем аванса на выполнение работ в размере 30% от цены контракта.

Критерий: срок предоставления гарантии качества работ:

Все поставляемое оборудование, включая видеокамеры, обеспечивает качественную работу системы в целом сроком не менее 3х лет (при условии соблюдения всех требований по эксплуатации и обслуживанию).

Гарантийные обязательства на все поставляемое оборудование составляет 1 год.

Критерий: наименьшая цена контракта:

599 000 (Пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек.

| 1 этап | Приобретение и поставка к месту проведения работ видеокамер и дополнительного оборудования | 347 200-00 |
| --- | --- | --- |
| 2 этап | Пусконаладочные работы видеокамер и дополнительного оборудования | 224 800-00 |
|  | ИТОГО | 599 000-00 |

2.4.

| Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе | Наименование юридического лица | Почтовый адрес |
| --- | --- | --- |
| 2/3.3-4 от 04.09.2006 | ОАО «СВС-теле» | 143960, МО, г. Реутов, ул. Молодежная, д. 1 |

Критерий: функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара, качество работ, услуг: проработанность и обоснованность заявленного предложения:

Предлагается установить на объекте цветных 11 видеокамер, два цветных монитора с экраном не менее 17 дюймов, видеосервер и удаленное рабочее место (дополнительный компьютер), а также программное обеспечение.

Видеокамеры будут укомплектованы вариофокальными объективами с автоматической регулировкой диафрагмы, разрешение видеокамер не менее 470 твл и чувствительность не ниже 0,05 лк. Видеокамеры будут помещены в гермокожухи. Грозозащита блоков регистрации предусматривается.

Расположение видеокамер – по периметру здания.

Видеосервер и ПО позволят оператору получать изображение как в мультиэкранном режиме, так и в режиме отображения информации от любой из видеокамер. Оператору должна быть предоставлена возможность выделения интересующего участка изображения с любой видеокамеры и его цифрового увеличения.

Программное обеспечение должно предусматривать возможность ведения наблюдения и архивирование в различных режимах: непрерывном, по таймеру, по детекторам движения, а также в любой комбинации этих режимов для любой видеокамеры, устанавливаемой администратором системы. Время непрерывной записи видеоданных на носитель информации (оперативный видеоархив) должно быть не менее 72 часов, с возможностью проведения периодического переноса данных из оперативного видеоархива на любой сменный носитель. При этом любые операции с оперативным видеоархивом, такие как просмотр, копирование, экспорт в другой формат должны совершаться, не приостанавливая текущую запись.

Видеосервер с монитором предполагается установить в помещении охраны, а удаленное рабочее место (компьютер с монитором) – на посту охранника. Возможности сотрудника охраны (на посту охранника) по изменению режимов работы устройств системы видеонаблюдения должны быть ограничены набором функций по просмотру текущих видеоизображений: изменением количества изображений на экранах мониторов, выделением интересующего участка полноэкранного изображения и его масштабирования.

Кабельные коммуникации между камерами и другими устройствами системы прокладывать внутри здания, используя пространство за фальшпотолками, а по открытым  несущим конструкциям – в пластмассовых монтажных коробах.

Критерий: расходы на эксплуатацию системы видеонаблюдения:

не более 150  тысяч рублей в год.

Критерий: расходы на техническое обслуживание системы видеонаблюдения:

последующее техническое обслуживание  силами ОАО «СВС-теле».

Критерий: сроки (периоды) выполнения работ: 30 ноября 2006 года.

Критерий: срок предоставления гарантии качества работ: 24 месяца.

Срок службы оборудования – 48 месяцев.

Критерий: наименьшая цена контракта:

600 000 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, с учетом налогов и обязательных платежей.

3. Решения о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, принятые на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе было принято решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе следующих порядковых номеров:

| Регистрационный номер заявки на участие в конкурсе | Участник конкурса | Присвоенный порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности предложенных условий исполнения контракта |
| --- | --- | --- |
| 2/3.3-1 от 01.09.2006 | ООО «ИСС Инжениринг» | 1 (первый) |
| 2/3.3-4 от 04.09.2006 | ОАО «СВС-теле» | 2 (второй) |
| 2/3.3-3 от 04.09.2006 | ООО «Сигнал-Безопасность» | 3 (третий) |
| 2/3.3-2 от 01.09.2006 | ООО «НИЦ «Нейроинформатика» | 4 (четвертый) |

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | «За» принятие решения | «Против» принятия решения | «Воздержа-лись» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/3.3-1 от 01.09.2006 | ООО «ИСС Инжениринг» | 6 | 0 | 0 |
| 2/3.3-4 от 04.09.2006 | ОАО «СВС-теле» | 6 | 0 | 0 |
| 2/3.3-3 от 04.09.2006 | ООО «Сигнал- Безопасность» | 6 | 0 | 0 |
| 2/3.3-2 от 01.09.2006 | ООО «НИЦ «Нейроинформатика» | 6 | 0 | 0 |

4. Сведения об участниках конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер:

ООО «ИСС Инжениринг», почтовый адрес: 119899, г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77, офис 102.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер:

ОАО «СВС-теле», почтовый адрес: 143960, МО, г. Реутов, ул. Молодежная, д. 1.

5. Победителем конкурса признано:

ООО «ИСС Инжениринг».

Протокол составлен в двух экземплярах.

| Председатель Единой комиссии наукограда: | Ковалев Николай Николаевич | ________________________ |
| --- | --- | --- |
| Члены Единой комиссии наукограда: | Евсюткина Валентина Дмитриевна | ________________________ |
|  | Бабалова Анна Васильевна | ________________________ |
|  | Козлов Юрий Сергеевич | ________________________ |
|  | Крылова Лидия Андреевна | ________________________ |
|  | Покамин Владимир Михайлович | _________________________ |
| Секретарь Единой комиссии наукограда | Конькова Елена Александровна | _________________________ |

От имени муниципального заказчика:

| Ковалев Николай Николаевич | первый заместитель Главы Администрации г. Реутова | _____________________ |
| --- | --- | --- |

Экземпляр № 2 протокола получен:				(победитель конкурса)

| ________________________ | ________________________ | _____________________ |
| --- | --- | --- |

ФИО				 должность				 подпись