# Запрос котировок цен

# на  выполнение работ по ремонту сантехсистем в помещении по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, 15-а

Заказчик: Администрация города Реутов (почтовый адрес: МО, г. Реутов, ул. Ленина, д.27, e-mail:zakaz@reutov.net) предусматривает разместить для муниципальных нужд города способом запроса котировок цен муниципальный заказ на следующие работы:

Ремонт сантехсистем в помещении по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, 15-а:

| № | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб Д-100 мм | 30 м |
| 2 | Установка заглушек до Д-100 мм | 4 шт. |
| 3 | Гидравлическое испытание системы отопления | 48 м |
| 4 | Установка фильтров Д-80 мм на элеваторный узел отопления | 2 шт. |
| 5 | Изоляция трубопроводов изделиями «Армофлекс» трубками (отопление подвала) | 124 м |
| 6 | Промывка трубопроводов Д-до 150 мм | 78,2 м |

Максимальная цена контракта на весь объем – 193,9 тыс. руб. (с учетом НДС и расходов на материалы)

Источник финансирования заказа: местный бюджет

Место выполнения работ: Московская область, город Реутов, ул. Победы, д. 15-а

Сроки  выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31 декабря 2006 года

Место и срок подачи котировочных заявок: МО, г. Реутов, ул. Ленина, д.27,  к.305;

Телефон: 528-82-15;  e-mail:zakaz@reutov.net; по рабочим дням (кроме субботы и воскресенья)

Начало подачи котировочных заявок с 9 часов 00 мин.  29 сентября 2006 года (время московское).

Дата окончания подачи котировочных заявок   06 октября 2006 года  до 17ч.00мин. (время  московское)

Срок и условия оплаты: безналичный расчет, 30 % предоплата, 70 % в течение 5 банковских дней с момента  подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок: 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ по ремонту сантехсистем в помещении по адресу: Московская область, город Реутов, ул. Победы, 15-а просим представить в письменном виде котировочную заявку  по вышеуказанному адресу.

Победителем в проведении запроса котировок будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и в которой указана наиболее низкая цена работ. При предложении наиболее низкой цены работ несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В форме электронного документа котировочная заявка не принимается.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Победителю будут направлены в течение 2-х дней 1 экземпляр протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проект муниципального контракта.

Приложение №1: Форма котировочной заявки.

Приложение №1

Котировочная заявка

Дата:_____________________

Кому ________________________________________________________________________

Изучив предложенный Вами запрос котировки цены, _______________________________

_____________________________________________________________________________ (наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для

_____________________________________________________________________________

физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа),

мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить следующие работы:

_____________________________________________________________________________

(наименование и объем выполняемых работ)

по адресу ____________________________________________________________________,

(место выполнения работ)

на сумму __________________  (цена указывается с учетом НДС и расходов на материалы).

Срок выполнения работ ___________________________________________________

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировки цены выполнить работы в указанный в настоящей заявке срок,  и согласны с имеющимся в запросе котировок порядком платежей.

_____________________ ______________________ ______________________

(должность)                                                         (подпись)                                               (И.О. Фамилия)

М.П.